我國水資源開發、利用與調度之探討
一、水源調蓄能力不佳，且清淤濬渫執行能力有待強化
(一)河川水運用率偏低，尤以南部較為嚴重
據統計台灣地區19條重要河川水利用率，除大甲溪、大安溪及曾文溪近5成，淡水河、烏溪及濁水溪利用率達2成外，其餘13條河川水利用率多在1成左右。尤其南部地區之高屏溪、東港溪及四重溪河川利用率卻都在2成以下，代表8成雨水皆川流入海，無法運用(詳附表4-1)。
(二)每年編列高額清淤經費，惟執行成效欠佳，亟待提升
依水利署提供全台17座重要水庫近20年間水量運用情形顯示，85年水庫有效容量率為92.06％，102年下降至79.30％，顯示水庫淤積情形日益嚴重(詳附表4-2)；復據該署最近調查顯示，101年度96座公告水庫[1]平均淤積率為18.75％，其中更有9座水庫平均淤積率達50％以上[2]，嚴重影響蓄水功能[3]。為化解水庫淤滿困境，水利署及台水公司近5年耗費近30億元進行淤積濬渫工程，惟施工進度緩慢，平均每年件數達成率僅約6成(詳附表4-3)；同期間清淤預算執行情形，除台水公司執行率達9成外，水利署及水資源作業基金執行率分別僅77.46％及66.27％(詳附表4-4)，執行成效有待加強。
[1] 說明同附註7。
[2] 水庫淤積達50％者分別為北部粗坑壩、榮華堰、中部霧社、武界壩、集集攔河堰、南部鹿寮溪、白河、德元埤、尖山埤等9座。
[3] 101年台灣地區用水統計年報彙編成果報告，103年3月，第7-1頁，略以：「…台灣地區水庫每年淤積總量達22百萬立方公尺，相當於1座白河水庫有效庫容。」