
我國能源結構轉型相關問題之探討-綠能(太陽光電及風力發電)

三、綠能屋頂全民推動計畫允宜重新縝密規劃及評估，以避免評估過於樂觀，影響後續計畫之推動
綠能屋頂全民推動計畫主要係透過屋主參與，形成區域電力供應體系，以補足集中式電力系統弱點。依據經濟部規劃107年度至109年度每日平均須達成140戶至400戶不等之裝置量；惟參據先前類似計畫之執行結果，平均每戶裝置容量及面積皆低於該計畫預估值，允宜重新縝密規劃及評估，以利後續推動。
1

