台灣中油股份有限公司106年度營業決算評估報告目錄 頁次
台灣中油股份有限公司106年度營業決算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)106年度決算審定(以下同)淨利403億1,156萬4千元，較預算淨利82億4,667萬1千元，增加320億6,489萬3千元主要係因油品銷售量增加及售價上漲所致。有關該公司106年度營業預算執行狀況評析如下：
一、為建構低碳能源及低碳社會，國內天然氣需求年年遞增，惟天然氣存量可用天數偏低，允宜積極籌謀改進
「多元能源來源，確保穩定供應」係台灣中油公司106年度策略目標之一，為配合政府擴大天然氣使用之能源政策，以及充分穩定供應國內天然氣新增需求，允應維持我國天然氣儲輸能力與供應無虞。經查：
(一)能源政策轉型，燃氣發電占比大幅提高，致天然氣需求增加
我國能源政策轉型將朝建構低碳能源及低碳社會方向努力，因天然氣符合低碳及潔淨能源之特性，故現行能源政策設定114年燃氣發電占比50%，屆時國內天然氣需求量達2,354萬公噸，119年將達2,524萬公噸。台灣中油公司天然氣銷售104年度之1,895萬916千立方公尺至106年度已增至2,196萬7,834千立方公尺(增幅15.92%)，以電業部門銷售增加244萬6,216千立方公尺最多(詳附表1)。顯示，我國天然氣需求因能源政策轉型，致天然氣需求逐年上升。
(二)國內天然氣存量可用天數偏低，宜儘早妥為因應
我國自產能源不足，高度依賴進口，其中液化天然氣(LNG)進口後尚需仰賴後端設備完備方能順利運作。是以，天然氣儲運基礎設備之良窳及能否足敷中長期使用，攸關我國天然氣供應穩定安全，並影響下游產業健全發展。鑒於LNG之運輸、儲存需鉅額投資，且天然氣發電成本較高，目前國內液化天然氣營運週轉天數，較煤炭(30天)及石油(60天)安全存量天數相對低。然為預防短期不確定因素發生致供氣中斷問題，維持一定儲氣量以確保天然氣供應安全仍有其必要。
惟據台灣中油公司提供資料顯示，101年度起LNG儲槽容量天數及最低存量可用天數呈現逐年下降趨勢，LNG儲槽容量天數自101年之21.2天下降至106年之16.7天；最低存量可用天數由101年度8天，至106年度最低存量可用天數[1]僅為6.3天(詳附表2)，容屬偏低。又為確保國內天然氣供需穩動，經濟部已修法於108年度逐步調高提高國內天然氣生產或進口事業自備儲槽容量規定[2]，如天然氣生產及進口事業迄111年底應至少自備15天之儲槽容量，俟後年度逐漸遞增至24天之儲槽容，台灣中油公司若不積極因應，未來LNG儲槽容量天數及最低存量可用天數，恐有低於法定天數之虞，允宜積極控管「第三座液化天然氣接收站投資計畫」及提升永安廠儲存能力案等之規劃與執行進度。
[1] 依天然氣供應及價格管制實施辦法第2條規定，「可用存量」定義為指天然氣進口事業於其自備儲槽中儲存之天然氣數量，加計已抵港液化天然氣運輸船所裝載之天然氣數量。「存量可用天數」指可用存量可供銷售之天數。
[2] 107年8月27日經濟部公告生效之「天然氣生產或進口事業自備儲槽容量」第3點規定略以：事業自備儲槽容積天數之下限：(一)天然氣生產事業：半天。(二)天然氣進口事業或同時經營天然氣生產事業及天然氣進口事業者，迄110年底至少15天，111年度至113年度至少16天，114年度至115年度至少20天，116年度起至少24天。事業存量天數之下限(安全存量天數)：(一)天然氣生產事業：半天。(二)天然氣進口事業，108年度至110年度至少7天，111年度至113年度至少8天，114年度至115年度至少11天，116年度起至少14天。
綜上，為配合政府擴大天然氣使用之能源政策，以及充分穩定供應國內天然氣新增需求，台灣中油對於近年來各儲氣槽之自備儲槽容量平均天數及最低可用天數偏低，且天然氣總用量已接近現有2座接收站供氣量上限，允應審慎推動並加強控管「第三座液化天然氣接收站投資計畫」及永安廠內增建LNG儲槽規劃案，以維持我國天然氣儲輸能力與供應無虞。
附表1：台灣中油公司近年度天然氣總需求量彙整表
單位：千立方公尺
年度	電業	公用	工業	總銷量	自用量	總需求量
104	15,277,574	2,432,623	1,240,719	18,950,916	426,352	19,377,268
105	16,125,774	2,702,850	1,214,154	20,042,777	271,473	20,314,250
106	17,723,790	2,886,569	1,357,475	21,967,834	372,685	22,340,520

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
附表2：台灣中油公司天然氣儲槽設計容量與近幾年度儲槽存量可用天數表 單位：萬公秉；萬噸；天
年度	儲氣站	儲槽容量 / (萬公秉)	年進口量 / (萬噸)	存量可用天數		LNG儲槽 / 容量天數
				最高	最低
101年度決算	台中	48	432	15.4	8.0	21.2
	高雄永安	69	811
102年度決算	台中	48	432	14.7	7.9	19.5
	高雄永安	69	828
103年度決算	台中	48	440	14.5	6.2	18.2
	高雄永安	69	890
104年度決算	台中	48	442	13.5	7.2	17.0
	高雄永安	69	979
105年度決算	台中	48	457	12.2	7.0	15.6
	高雄永安	69	1,030
106年度決算	台中	48	580	13.3	6.3	16.7
	高雄永安	69	1,068

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
2.據該公司表示，表內「存量可用天數」係依102年9月17日天然氣供應及價格管制實施辦法規定為計算基準之天數，106年度尚符合天然氣事業法規定。
3.106年度LNG儲槽容量天數係納入鐵砧山儲氣窖儲槽容量(0.95億立方公尺)天數計算。
二、近年度部分工場非計畫性停爐事件頻仍，影響工場煉製效益，允宜強化工場設備維護(修)管理機制
台灣中油公司煉製事業部之高雄煉油廠已依計畫於104年底停產，其煉製產能(日煉22萬桶原油、年產乙烯50萬噸)係由該事業部之桃園及大林煉油廠接續原油煉製任務。
據台灣中油公司資料，桃園及大林煉油廠非計畫性停爐天數104年度計153.98天，105年度雖降至63.25天，惟106年度復增至89.04天，近3年度不利影響數(含維修費用及邊際損失)合計14億1,815萬1千元(詳附表1)；其中大林煉油廠104年度計發生7起非計畫性停爐事件(停爐112.68天)，不利影響數4億4,248萬7千元，105年度及106年度分別發生3起非計畫性停爐事件，而該廠之重油媒裂工場近3年度均發生非計畫性停爐事件；桃園煉油廠104年度發生8起非計畫性停爐事件(停爐41.3天)，不利影響數2億4,094萬4千元，105年度及106年度分別發生4起及2起非計畫性停爐事件，而該廠之重油轉化工場近3年度計發生6起非計畫性停爐事件，106年度該工場停爐17天，主要係該工場因冷卻水槽閥故障且人員處理經驗不足，致空壓機跳俥，又再生器媒床因空氣中斷，引入緊急蒸汽，加速耐火泥剝落，且出現熱斑等停爐所致，不利影響數即達2億3,271萬4千元。非計畫性停爐事件頻仍發生，已影響工場煉製效益。
又審計部於106年度中央政府總決算審核報告亦對台灣中油公司提出「投資興建大林煉油廠重油轉化工場製程設計未臻周妥，肇致設備無法發揮應有效能，復未積極執行效能提升改善措施，亦未善盡工場經營管理責任，頻仍發生非計畫性停爐事故，嚴重影響經營績效目標之達成」之審核意見，且指出大林煉油廠第三重油脫硫工場及桃園煉油廠第一重油加氫脫硫工場均有大修完竣不久，短期內即發生非計畫性停爐事件。顯示，台灣中油公司相關工場設備維護(修)管理機制仍有強化空間。
綜上，台灣中油公司肩負石油煉製供應國內需求之責，在五輕已停產下，桃園及大林煉油廠是否穩定運作與國內油品供給及台灣中油公司營運績效具高度攸關性。惟104年度至106年度桃園及大林煉油廠之非計畫性停爐事件卻仍頻頻發生，近3年度之不利影響數達14億1,815萬1千元，影響公司損益。是以，允應強化工場設備維護(修)管理機制，以提高工場煉製效益。
附表1：104年度至106年度台灣中油公司非計畫性停爐不利影響數彙整表 單位：天數；新台幣千元
廠別	工場別	非計畫性停爐日期	開爐(進料)日期	停爐 / 天數	不利影響數
					檢修費用	邊際損失	合計
104年度
大林廠	第一重油脫硫工場	2/21	3/6	13.17	500	280,709	281,209
	重油裂解工場	2/22	3/19	25.04	500	0	500
	重油媒裂工場	3/10	4/12	32.79	5,000	0	5,000
	第十蒸餾工場	4/13	4/23	10.13	5	57,803	57,808
	重油媒裂工場	6/5	6/22	17	6,500	43,419	49,919
	重油媒裂工場	8/15	8/24	8.63	1,000	47,021	48,021
	第九蒸餾工場	12/22	12/28	5.92	30	0	30
桃廠	重油轉化工場	1/15	1/20	6	500	35,040	35,540
	重油轉化工場	2/7	2/10	2.54	550	49,883	50,433
	第二重油脫硫工場	7/3	7/15	12.42	89	55,876	55,965
	重油轉化工場	7/11	7/17	5.98	0	35,040	35,040
	第二蒸餾工場	7/15	7/18	3.33	400	12,326	12,726
	重油轉化工場	9/29	10/2	2.67	100	15,570	15,670
	重油轉化工場	11/3	11/9	5.92	150	34,703	34,853
	第二柴油加氫脫硫工場	11/15	11/17	2.44	300	417	717
小 計				153.98	15,624	667,807	683,431
105年度
大林廠	第一重油脫硫工場	2/25	3/9	13	850	280,656	281,506
	重油媒裂工場	4/6	4/9	2.71	100	25,920	26,020
	重油媒裂工場	8/16	9/2	17	1,500	0	1,500
桃廠	第二柴油加氫脫硫工場	1/25	2/6	12	0	117	117
	第二重油脫硫工場	4/28	5/2	4	10	8,380	8,390
	第二重油脫硫工場	6/11	6/24	13	1,500	27,235	28,735
	航空燃油工場	7/2	7/4	1.54	100	769	869
小 計				63.25	4,060	343,077	347,137
106年度
大林廠	重油媒裂工場	3/30	4/24	24.92	7,500	17,409	24,909
	第三重油脫硫工場	4/11	4/28	16.83	統包商支出	97,082	97,082
	第十柴油加氫脫硫工場	4/30	5/17	17.29	100	0	100
桃廠	第一重油加氫脫硫工場	5/4	5/17	13	207	32,571	32,778
	重油轉化工場	10/23	11/8	17	4,100	228,614	232,714
小 計				89.04	11,907	375,676	387,583
合 計				306.27	31,591	1,386,560	1,418,151

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
三、屋頂型太陽光電設備之設置允宜加速辦理，以早日達成太陽光電2年推動計畫之目標
為達成2025年再生能源占全國發電占比達20%之目標，經濟部擬定「太陽光電2年推動計畫」，執行期間105年7月至107年6月，預計106年底達成太陽光電裝置容量(下同)650MW，及至107年6月達成870MW，合計1.52GW之推動目標。行政院國家發展委員會(下稱國發會)依據上開計畫擬訂中央公有屋頂設置太陽光電管考作業原則，要求各機關於106年6月底完成中央屋頂標租作業，107年6月底完成太陽光電系統設置。
台灣中油公司配合上述推動計畫，經盤點各供油中心及加油站等營業場所，規劃106年度及107年度於該等場址分別建置120座及50座太陽光電系統，預估裝置容量為5,529.9瓩(詳附表1)，總經費3億6,795萬1千元。其中106年建置太陽光電系統預算數1億6,092萬2千元，決算數1億5,086萬9千元，執行率93.75%。
惟台灣中油公司106年度太陽光電系統建置進度，因太陽能光電系統建置站點位置分散或日照等設置條件較不具誘因，廠商投標意願偏低，導致多次流標，延宕發包期程1至6個月，使發包進度不如預期；或因所建置太陽能光電系統除需向台電公司申請併聯審查、簽訂契約及饋線安裝等作業外，同時需向主管機關申請與登記查驗，影響完工掛表進度部分，截至106年底止，加油站計汐止站等21座及民雄供油中心暨湖西供油中心等2座太陽光電系統完工，餘97座尚處施工階段或待台電公司掛錶，目標達成率僅19.17%，且截至107年6月底止尚有林口工三站等19座加油站太陽能光電系統未完工，已超過國發會訂頒「中央公有屋頂設置太陽光電管考作業原則」所定107年6月底完工期程。
綜上，鑑於推動屋頂型太陽光電政策為政府推動再生能源政策之一，且規劃由中央政府、國營事業等率先示範設置，惟台灣中油公司執行進度大幅落後，亟待加強趕辦，並妥善控管作業時程，俾能依照預計時程如期完成以協助達成政府推動光電示範預期成效。
附表1：台灣中油公司屋頂型太陽光電設備設置情形表
期間	應達成之目標	實際達成情形及落後原因說明
106年度	依據國發會目標完成供油中心及加油站屋頂標租作業120座、裝置容量4,267.5瓩。	106年度原計畫設置120座屋頂型太陽光電設施標租作業，因該加油站遍佈全台，太陽能光電系統建置站點位置分散，廠商投標意願偏低，導致多次流標，使發包進度不如預期，另建置太陽能光電系統除需向台電申請併聯審查、簽訂契約及饋線安裝等作業外，同時需向主管機關申請與登記查驗，近期申請審查件數較多，亦影響完工掛表進度。 / 截至106年底，加油站計汐止站等21座及民雄供油中心暨湖西供油中心等2座太陽光電系統完工。
107年度	依據國發會目標完成供油中心及加油站屋頂標租作業50座、裝置容量1,262.4瓩。

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
四、近年發生數起員工或承攬商傷亡之重大工安事件及維修疏失造成815大停電，允宜積極檢討相關系統設計維運及工安管理機制，落實工安管理
為確保工作環境安全、落實工安分級查核工作、防止職業傷害、推動承攬商安全管理及保障勞工安全等目標，該公司106年度工業安全支出預算數19億6,232萬7千元，決算數16億3,043萬1千元，執行率83.09%(詳附表1)。經查：
(一)106年度各縣市勞工局執行勞動檢查提出缺失項次達近145件，且發生數起員工或承攬商因職災而導致傷亡事件
依勞動檢查法第26條第1項規定，台灣中油公司係從事煉油與輕油裂解等石化工廠，為該法所定之危險性工作場所[3]。依該公司提供資料，105年度及106年度各縣市勞工局勞動檢查處等單位對台灣中油公司執行勞檢後，分別提出302項次及145項次缺失。又近年來該公司屢發生員工或承攬商之職災事件；其中105年度該公司員工及承攬商因職災而導致傷亡人數計11人，106年度再發生員工及承攬商14人傷亡(詳附表2)，凸顯工安管理工作尚待加強改善。
[3] 勞動檢查法第26條第1項規定：「左列危險性工作場所，非經勞動檢查機構審查或檢查合格，事業單位不得使勞工在該場所作業：一、從事石油裂解之石化工業之工作場所。…。」
(二)因天然氣輸送系統維修造成815停電事件，亟待檢討改善
106年8月15日台灣中油公司人員偕同廠商維修大潭電廠內之中油天然氣計量站，因作業不慎致供氣中斷約2分鐘，導致大潭電廠機組陸續停機，台電公司執行各地緊急分區輪流停電措施，造成國人不便，亦使該公司須賠償台電損失3億5,863萬9千元。經該公司檢討原因包括：更換監控系統電源供應器，未將電動閥(MOV)控制系統切換至手動或停止模式；重要設備檢修可能影響供氣時未通知大潭電廠；未訂定明確更換電源供應器之工作指導書更換重要設備(不同型式之電源供應器)未實施變更管理程序；天然氣供應系統風險管控機制不足，且未落實執行與台電間之相關聯繫機制等多重因素，顯示該公司對相關系統之設計、操作及維運均待檢討強化與落實。
(三)近年度均發生重大工安事故，允應澈底研謀改進
台灣中油公司103年度至106年度計發生11起重大工安事件，其中106年度4月發生煉製部大林煉油廠承攬商吸入硫化氫中毒死亡事故，造成承攬商1人死亡(詳附表3)，相關工安管理機制亟待全盤檢討改進。
綜上，台灣中油公司106年度工業安全計畫決算數16億3,043萬1千元，每年度均投入工業安全經費10餘億元。惟近年度仍發生多起重大工安事件，甚至肇致815停電事件並造成員工暨承攬商多人傷亡。允應落實檢討強化相關系統設計維運及工安管理機制，以善盡企業社會責任。
附表1：台灣中油公司近4年度工業安全計畫決算明細表
單位：新台幣千元
項目	103年度	104年度	105年度	106年度
1.企業營運成本	1,188,292	1,235,067	1,093,625	1,027,672
2.供應商及客戶之上下游關連成本	241,894	199,573	283,148	229,347
3.管理活動成本	415,622	506,084	444,510	345,314
4.研究開發成本	29,795	43,772	22,559	26,399
5.社會活動成本	118	13,617	12,707	933
6.損失及補償成本	300	300	3,444	766
合計	1,876,021	1,998,413	1,859,993	1,630,431

※註：1.資料來源，台灣中油公司各年度決算書。

附表2：台灣中油公司近4年度員工、承攬商職災傷亡人數統計
        單位：人
項目		103年度	104年度	105年度	106年度
員工	傷	0	6	1	6
	亡	1	0	0	0
承攬商	傷	0	11	8	7
	亡	1	0	2	1

※註：1.資料來源，台灣中油公司。

附表3：中油公司近4年度工作傷害總合災害指數及重大工安事件統計一覽表 單位：新台幣千元；件數
指標項目	103年度	104年度	105年度	106年度
總合災害指數	7.67	0.60	0.00	1.64
傷害頻率－員工	0.31	0.18	0.03	0.18
傷害頻率－承攬商	0.43	0.61	0.43	0.45
重大工安件數	3	5	2	1
近4年度工安事件說明: / (1)103.8.22探採事業部驗收鑽孔涉水致溺斃死亡事故(員工1死、承攬商1 死)。 / (2)103.5.19大林煉油廠二橋油庫R-05原油槽遭雷擊引發火警事故財損 465萬元。 / (3)103.9.7高雄煉油廠南區廢棄物處理工場電氣室冒煙事故財損35萬元。 / (4)104.3.11 9:20煉製部大林煉油廠中林儲運課D1計量站丙烯管線洩漏 事故財損3萬元。 / (5)104.3.17 15:15天然氣部永安液化天然氣廠9號變電站電弧灼傷事故(承攬商3傷）。 / (6)104.5.22 天然氣事業部北區營業處中工配氣站關三線絕緣法蘭墊片破 裂造成洩漏事故財損(90仟元)。 / (7)104.5.25 油銷部泰新加油加氣站LPG滑管式液位計設備螺牙磨損造成 洩漏事故財損(15萬元)。 / (8)104.11.11煉製部大林廠重油媒裂工場煙道氣第三級分離器至第四級分 離器間連接管線破裂事故財損(300萬元) / (9)105.04.06油銷部新竹供油服務中心通信鐵塔承商保養人員墜落(承攬 商1死）。 / (10)105.07.20 中林課D-404油槽承攬商夾傷事故(承攬商1死）。 / (11)106.04.24 16:30煉製部大林煉油廠承攬商吸入硫化氫中毒死亡事故(承攬商1死)。

※註：1.資料來源，台灣中油公司。
2.總合災害指數，台灣中油公司所採公式為傷害頻率與職業災害嚴重率相乘積之平方根：總合災害指數＝（傷害頻率×職業災害嚴重率）Λ(1/2)。
 (分機：1914 黃俊傑)
五、106年度轉投資預算執行率雖較以往年度改善，惟仍偏低，且部分轉投資事業營運績效欠佳，允宜檢討改善
台灣中油公司106年度增加轉投資18億3,801萬4千元，較可用預算數減少201億2,320萬3千元，減幅91.63%。經查：
(一)106年度轉投資預算執行率雖較以往年度改善，惟仍偏低
該公司106年度增加轉投資18億3,801萬4千元，較可用預算數219億6,121萬7千元（均係105年度保留轉入數）減少201億2,320萬3千元，預算執行率8.37%，雖較104及105年度預算執行率3.58%及8.33%相較（詳附表1）已有改善，惟仍低於1成。
附表1：台灣中油公司近3年轉投資預、決算執行情形表
單位：新台幣千元、%
年度	可用預算數（A）	決算數（B）	差異數	執行率（B/A）
104	24,762,138	887,242	-23,874,896	3.58
105	23,962,440	1,996,663	-21,965,777	8.33
106	21,961,217	1,838,014	-20,123,203	8.37

※註：1.資料來源，台灣中油公司決算書。
(二)106年度原預計執行4項轉投資計畫，實際3項未執行，1項預算執行率僅10.39%
該公司106年度原預計執行4項資金轉投資計畫(詳附表2)，其中投資台耀石化材料科技公司、曄揚公司及宏越責任有限公司等3項均無執行數，而投資依序思液化天然氣公司預算執行率僅10.39%。據說明：除台耀石化材料科技公司預計107年度清散解算外，宏越責任有限公司及依序思液化天然氣公司因建廠進度落後，致投資時程延後，另曄揚公司則因尚未完成統包工程發包作業，將待與廠商完成議價後，配合建廠進度投入資金。
附表2：台灣中油公司106年度轉投資計畫執行明細表
單位：新台幣千元、%
事業名稱	投資金額		預算 / 執行率	未投資或實際投資金額 / 較預算減少之原因
	預算數	決算數
台耀石化材料科技股份有限公司	1,374,557	0	0	經濟部商業司於106年10月25日核准該公司解散。
曄揚股份有限公司	2,826,661	0	0	因尚未完成統包工程發包作業，將待與廠商完成議價後，配合建廠進度於分批投入。
宏越責任有限公司	71,254	0	0	建廠進度落後，致資金投入時程配合遞延，預計於108年第2季投入。
依序思液化天然氣股份有限公司	17,688,745	1,838,014	10.39	建廠進度落後，致資金投入時程遞延，及依序思公司欲及早回收資金及節稅考量，將原擬以股本形式投入之資金改為貸款形式，惟股東貸款非以轉投資預算科目動支，致預算執行率較低。

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供資料及106年度決算書。
(三)106年度轉投資事業逾3成發生虧損
另截至106年底止，該公司轉投資事業共18家，106年度發生虧損者6家（詳附表3），占比33.33%，且其中中殼潤滑油公司、曄揚公司、依序思液化天然氣公司及台耀石化材料科技公司等4家公司104至106年度均發生虧損，台灣國際造船公司104年度獲有盈餘，105及106年度卻分別發生淨損12.87億元及58.80億元，營運情形嚴重惡化，另宏越責任公司則由盈轉虧。據說明：除台耀石化材料科技公司預計107年度清算解散外，中殼潤滑油公司已停止營運，曄揚公司、依序思液化天然氣公司及宏越責任公司尚處建廠期間，至台灣國際造船公司則因造船進度落後，遭船東取消訂單及台幣升值等，致發生虧損。
附表3：台灣中油公司106年度營運虧損之轉投資事業明細表
單位：新臺幣千元、%
項次	轉投資事業 / 名稱	106年底		淨利（淨損-）
		投資金額	持股比例	104年度	105年度	106年度
1	中殼潤滑油股份有限公司	1,084,860	49.00	-182,629	-21,574	-15,305
2	曄揚股份有限公司	399,500	47.00	-1,592	-11,987	-15,749
3	依序思液化天然氣股份有限公司	4,613,419	2.625	-203,656 / （-6,194千美元）	-632,801 / （-19,640千美元）	-632,095 / （-21,297千美元）
4	台耀石化材料科技股份有限公司	735,000	49.00	-91,373	-226,084	-589,816
5	台灣國際造船股份有限公司	704,544	6.325	468,154	-1,287,100	-5,880,118
6	宏越責任有限公司	648,000	40.00	-142,239 / （-4,326千美元）	18,445 / （566千美元）	-12,208 / （-411千美元）

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
綜上，該公司106年度轉投資預算執行率僅8.33%，雖較以往年度改善，惟仍偏低，允宜檢討改善；另部分轉投資事業連年發生虧損或虧損情形惡化，則宜責成公股代表督促轉投資事業改善營運狀況或按期程完成建廠計畫，並監督預計解散清算之事業妥適辦理，以維護投資權益。
 (分機：8663鄭寧)