二八、公共污水處理廠運作效率欠佳、放流水之運用率甚低，允宜提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵各界使用放流水
為建構污水下水道系統，我國歷經污水下水道建設1-5期計畫、中央政府擴大公共建設投資計畫、中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫及前瞻基礎建設計畫特別預算，業已逐步建置污水處理廠，俾進行公共污水後續處理及回收再利用。截至107年底，國內營運中之污水處理廠計63座，目前用戶接管率介於3.74%至100%之間、處理水量率則落於5.36%至152.33%之間，惟現存污水處理廠運作效率欠佳、放流水之運用率尚低，顯示運用效率仍有待提升改善。茲敘明如下：
(一)我國公共污水下水道相關預算執行情形
為建構我國之污水下水道系統，我國自81年起即實施污水下水道建設計畫，迄103底已完成第1期至第4期計畫，並自104年起進入第5期計畫；另外，中央政府擴大公共建設投資計畫（94-97年度）、中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫(98-100年度)及前瞻基礎建設計畫第1期(106-107年度)及第2期(108-109年度)特別預算，亦投入經費持續建構污水下水道建設，並推動公共污水處理廠放流水回收再利用計畫，以提高污水下水道之普及率及污水處理廠之運作效率。
截至107年底污水下水道建設計畫第1期至第4期之執行率各為100%、100%、91.60%及94.46%(詳附表1)，而進行中的第5期計畫(104-109年度)104至107年度累計執行率97.46%(詳附表2)。另中央政府擴大公共建設投資計畫（94-97年度）、中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫(98-100年度)及前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(106-107年度)與公共污水下水道相關預算之執行率為98.03%及、93.67%及99.69%(詳附表1)。
附表1：公共污水下水道相關預算執行情形 單位：新台幣千元、%
項目	期程	預算數	決算數	執行率(%)
公務預算-污水下水道建設計畫
第1期	81-86	17,133,000	17,133,000	100.00
第2期	87-92	16,878,000	16,878,000	100.00
第3期	92-97	29,812,400	27,307,209	91.60
第4期	98-103	45,930,287	43,384,433	94.46
第5期	104-109	92,712,000	-	-
特別預算
中央政府擴大公共建設投資計畫	94-97	25,214,900	24,718,091	98.03
中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫	98-100	36,063,000	33,778,800	93.67
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算	106-107	1,890,000	1,884,182	99.69
1.水與發展	106-107	20,000	19,052	95.26
2.水與環境	106-107	1,775,000	1,770,130	99.73
3.綠能建設	106-107	95,000	95,000	100.00

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本表為截至107年底中央政府編列之相關經費執行情形。
2.污水下水道建設第5期計畫之預算數，暫以行政院核定數列示，各年度決算數詳附表2。
附表2：污水下水道第5期建設計畫預決算情形表
單位：新台幣千元、%
年度	預算數	決算數	執行率(%)
104	11,444,279	11,054,584	96.59
105	12,688,856	12,330,330	97.17
106	11,589,681	11,221,059	96.82
107	12,552,109	12,442,217	99.12
104-107合計	48,274,925	47,048,190	97.46

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
(二)部分污水處理廠設備利用率尚低
鑒於污水下水道建設之功能展現於完成用戶接管，並得以傳送各種廢污水再經處理、回收利用等，應加速用戶接管，方可妥善運用污水處理廠之處理量能。惟因部分污水處理廠之用戶接管工程尚在建設中，或因當地人口外移(如部分小型污水處理廠受到人口外移影響，致污水處理量少)，及辦理機組汰舊換新或新擴建工程等情事，迄107年底止用戶接管率低於5成者，仍有29家(詳附表3[1])，占營運中污水處理廠總數63家之46.03%。各污水廠每日實際處理水量占設計水量比率(處理水量率)未達5成者計35家，已逾半數，其中草屯水資源回收中心(5.36%)、仁德水資源回收中心(7.90)、梨山水資源回收中心(9.99%) (詳附表4)，甚未及1成，顯示部分污水處理廠存有污水系統設備低度利用情形。
[1] 包括附表3序號2、10、14、17、22、23、25、27-31、33、36、41-44、46-50、52、53、55、58、60、63之污水處理廠，共29家。
附表3：營運中各污水處理廠之基本運作情形表 單位：%、CMD
序號	處理廠名稱	營運時間	用戶接管率(%)	設計水量 / (A)(CMD)	處理水量 / (B)(CMD)	處理水量率(C=B/A)%
1	迪化污水處理廠	093/01/01	60.56	500,00	433,709	86.74
2	內湖污水處理廠	092/10/01	45.09	150,000	117,224	78.15
3	淡水水資源回收中心	097/08/15	100.00	42,000	34,539	82.24
4	八里污水處理廠	087/07/01	54.16	1,320,000	1,047,354	79.35
5	林口水資源回收中心	095/11/02	84.07	23,000	18,372	79.88
6	烏來污水處理廠	085/04/30	100.00	1,300	1,014	78.00
7	直潭污水處理廠	085/04/30	100.00	3,300	1,005	30.45
8	坪林污水處理廠	088/09/20	100.00	3,300	1,002	30.36
9	基隆市六堵水資源回收中心	092/11/01	57.98	22,000	8,683	39.47
10	和平島水資源回收中心	101/01/01	23.36	63,500	10,109	15.92
11	宜蘭地區水資源回收中心	096/07/01	73.76	30,000	28,229	94.10
12	羅東地區水資源回收中心	098/06/26	77.57	45,000	20,986	46.64
13	竹東水資源回收中心	098/09/01	54.60	10,500	5,488	52.27
14	竹北水資源回收中心	098/06/16	47.44	20,000	18,179	90.90
15	大溪污水處理廠	101/12/23	53.35	3,750	2,848	75.95
16	龜山水資源回收中心	079/07/24	100.00	35,000	21,557	61.59
17	桃園北區水資源回收中心	104/11/09	23.30	50,000	26,530	53.06
18	石門水資源回收中心	102/06/19	51.73	10,400	2,508	24.12
19	復興鄉都市計畫區水資源回收中心	098/09/16	100.00	475	198	41.68
20	花蓮水資源回收中心	098/12/01	88.35	50,000	36,066	72.13
21	介壽村污水處理廠	097/05/01	100.00	450	123	27.33
22	新竹市客雅水資源回收中心	103/08/01	27.76	30,000	23,506	78.35
23	苗栗地區水資源回收中心	100/07/01	24.46	9,000	4,978	55.31
24	明德水庫特定區南岸水資源回收中心	103/04/23	51.16	25	9	36.00
25	明德水庫特定區水資源回收中心	102/03/01	30.42	600	80	13.33
26	竹南頭份水資源回收中心	101/08/23	58.37	15,500	10,483	67.63
27	臺中港特定區(一期)污水處理廠	087/05/25	3.74	8,500	3,680	43.29
28	福田水資源回收中心	090/11/01	41.81	166,250	98,878	59.48
29	台中市石岡壩水資源回收中心	103/07/07	33.71	22,000	5,586	25.39
30	水湳經貿園區水資源回收中心	106/02/14	28.30	18,000	2,116	11.76
31	文山水資源回收中心	106/06/27	29.41	5,000	1,987	39.74
32	環山水資源回收中心	095/07/20	54.55	400	115	28.75
33	梨山水資源回收中心	097/06/01	19.20	901	90	9.99
34	廍子水資源回收中心	104/11/03	54.20	12,500	2,024	16.19
35	二林污水處理廠	098/09/09	90.20	6,200	2,563	41.34
36	草屯水資源回收中心	107/05/17	13.94	10,000	536	5.36
37	溪頭污水處理廠	088/09/01	100.00	1,100	1,146	104.18
38	內轆污水處理廠	049/10/01	100.00	1,500	630	42.00
39	中正污水處理廠	084/10/01	100.00	1,300	672	51.69
40	斗六市水資源回收中心	097/09/01	51.95	20,000	7,417	37.09
41	嘉義縣民雄鄉水資源回收中心	103/10/01	42.70	5,800	2,475	42.67
42	嘉義縣擴大縣治污水處理廠	097/10/02	20.50	21,600	3,650	16.90
43	朴子市水資源回收中心	102/02/01	35.41	4,200	1,724	41.05
44	仁德水資源回收中心	105/08/01	3.88	15,500	1,224	7.90
45	安平水資源回收中心	088/07/01	84.58	132,000	148,714	112.66
46	柳營鄉水資源回收中心	094/09/01	42.97	6,000	2,239	37.32
47	官田區污水處理廠	100/08/14	47.45	2,125	885	41.65
48	安南水資源回收中心	106/01/26	19.59	13,500	3,686	27.30
49	虎尾寮污水處理廠	090/09/17	19.18	12,000	5,445	45.38
50	楠梓污水處理廠	098/12/31	36.75	75,000	29,173	38.90
51	中區污水處理廠	076/01/24	65.27	750,000	673,730	89.83
52	旗美污水處理廠	104/05/01	32.80	4,000	3,804	95.10
53	大樹污水處理廠	094/08/01	41.48	12,000	3,734	31.12
54	鳳山水資源回收中心	096/04/27	60.68	156,000	87,997	56.41
55	岡山橋頭污水處理廠	107/12/15	3.94	50,000	10,668	21.34
56	屏東縣恆春鎮水資源回收中心	101/09/12	87.42	4,600	2,459	53.46
57	六塊厝污水處理廠	095/11/27	95.36	50,000	37,265	74.53
58	知本水資源回收中心	102/10/15	17.35	5,400	1,149	21.28
59	金城水資源回收中心	091/12/20	95.27	4,275	2,852	66.71
60	榮湖水資源回收中心	088/08/15	29.09	3,000	667	22.23
61	東林水資源回收中心	093/04/01	100.00	300	457	152.33
62	太湖水資源回收中心	082/05/04	75.69	2,583	1,984	76.81
63	擎天水資源回收中心	083/04/15	16.30	500	199	39.80

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，截至107年底資料。
2.CMD為(噸/每日)。
3.處理水量率超過100%，部分係因雨量過度集中所致。

附表4：處理水量率未達50%之營運中污水處理廠一覽表
處理 / 水量率	污水廠名稱	家數
未達10%	草屯水資源回收中心(5.36%)、仁德水資源回收中心(7.90%)、梨山水資源回收中心(9.99%)	3
10%以上未達20%	水湳經貿園區水資源回收中心(11.76%)、明德水庫特定區水資源回收中心(13.33%)、和平島水資源回收中心(15.92%)、廍子水資源回收中心(16.19%)、嘉義縣擴大縣治污水處理廠(16.90%)	5
20%以上未達30%	知本水資源回收中心(21.28%)、岡山橋頭污水處理廠(21.34%)、榮湖水資源回收中心(22.23%)、石門水資源回收中心(24.12%)、台中市石岡壩水資源回收中心(25.39%)、安南水資源回收中心(27.30%)、介壽村污水處理廠(27.33%)、環山水資源回收中心(28.75%)	8
30%以上未達40%	坪林污水處理廠(30.36%)、直潭污水處理廠(30.45%)、大樹污水處理廠(31.12%)、明德水庫特定區南岸水資源(36.00%)、斗六市水資源回收中心(37.09%)、柳營鄉水資源回收中心(37.32%)、楠梓污水處理廠(38.90%)、基隆市六堵水資源回收中心(39.47%))、文山水資源回收中心(39.74%)、擎天水資源回收中心(39.80%)	10
40%以上未達50%	朴子市水資源回收中心(41.05%)、二林污水處理廠(41.34%)、官田區污水處理廠(41.65%)、復興鄉都市計畫區水資源回收中心(41.68%)、內轆污水處理廠(42.00%)、嘉義縣民雄鄉水資源回收中心(42.67%)、臺中港特定區(一期)污水處理廠(43.29%)、虎尾寮污水處理廠(45.38%)、羅東地區水資源回收中心(46.64%)	9
合計		35

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本報告依附表3之資料整理。
(三)放流水之再利用率尚低
面對水資源日益缺乏之年代，積極開發水資源相形重要，而污水經公共污水處理廠處理後，已符放流水標準，若能妥適利用，可降低對其他水資源供應依賴。據經濟部水利署於107年度委託調查可悉，污水處理廠設計處理量約為413萬(噸/日)，實際處理量約為309萬(噸/日)，總再利用量為7萬(噸/日)，僅占總實際處理量之2.29%(詳附表5)，可知目前放流水之運用率甚低，用途以景觀澆灌及設備清洗為主，其他再利用用途包括生態池補注、消防用水、道路清洗、沖廁等。
附表5：公共污水處理廠處理水量及放流水再利用情形表
區域	設計水量 / (CMD)	處理水量 / (A)(CMD)	放流水再利用量(B)(CMD)	放流水再利用率(B/A)
北部區域	2,228,025	1,813,002	6,629	0.37%
中部區域	327,571	178,232	10,571	5.93%
南部區域	1,438,300	996,330	52,195	5.24%
東部區域	130,400	95,316	1,423	1.49%
離島地區	11,643	5,051	-	-
合計	4,135,939	3,087,931	70,818	2.29%

※註：1.資料來源，107年度經濟部水利署委託財團法人中興工程顧問社，建置再生水媒合與稽核系統及產業推動服務(2-2)，107年12月，第4-8頁，該計畫所統計採行放流水再利用廠家有43家。
2.CMD為(噸/每日)。
3.北部地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市；中部地區為新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、臺中市；南部區域為雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣；東部區域為宜蘭縣、臺東縣、花蓮縣；離島地區為金門縣、連江縣(未回覆)。
綜上，我國多年來業已逐步建置污水處理廠，期能將污水妥適處理後之放流水，供用水者利用，以降低對其他水資源供應依賴。惟污水處理廠運作效率未盡理想、放流水之運用率不高，允宜提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵各界使用放流水，俾增進污水處理廠運用效能，及提高放流水之使用量。
（分機：8667楊慧敏）