內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院109年度預算評估報告目錄
頁次
內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院109年度預算評估報告
三、公共污水處理廠運作效率欠佳、放流水之運用率甚低，允宜提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵各界使用放流水
為建構我國之污水下水道系統，我國自81年起即實施污水下水道建設計畫，迄103底已完成第1期至第4期計畫，並自104年起進入第5期計畫；另外，中央政府擴大公共建設投資計畫（94-97年度）、中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫(98-100年度)[1]及前瞻基礎建設計畫第1期(106-107年度)及第2期(108-109年度)特別預算[2]，亦投入經費持續建構污水下水道建設，並推動公共污水處理廠放流水回收再利用計畫，以提高污水下水道之普及率及污水處理廠之運作效率。
[1] 中央政府擴大公共建設投資計畫（94-97年度）及中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫(98-100年度)相關特別預算亦編列經費支應，其預算數各為252.14億元及360.63億元；決算數分別為247.18億元及337.79億元；執行率為98.03%及93.67%
[2] 為進行臺中水湳及高雄臨海地區再生水工程(列於水與發展項目)、協助地方政府改善污水系統管理及污水處理效能(列於水與環境)、辦理沙崙綠能科學城之污水系統建置工程(列於綠能建設)，於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(106-107年度)編列18.9億元、決算數18.84億元、執行率99.69%。第2期特別預算(108-109年度)編列預算數32.68億元。
營建署及所屬109年度「下水道管理業務－污水下水道建設計畫」項下編列160億元，用於辦理污水下水道第5期建設計畫。惟查：
(一)部分污水處理廠設備利用率尚低
鑒於污水下水道建設之功能展現於完成用戶接管，並得以傳送各種廢污水再經處理、回收利用等，應加速用戶接管，方可妥善運用污水處理廠之處理量能。惟因部分污水處理廠之用戶接管工程尚在建設中，或因當地人口外移(如部分小型污水處理廠受到人口外移影響，致污水處理量少)，及辦理機組汰舊換新或新擴建工程等情事，迄107年底止用戶接管率低於5成者，仍有29家(詳附表1[3])，占營運中污水處理廠總數63家之46.03%。各污水廠每日實際處理水量占設計水量比率(處理水量率)未達5成者計35家，已逾半數，其中草屯水資源回收中心(5.36%)、仁德水資源回收中心(7.90%)、梨山水資源回收中心(9.99%) (詳附表2)，甚未及1成，顯示部分污水處理廠存有污水系統設備低度利用情形。
[3] 包括附表1序號2、10、14、17、22、23、25、27-31、33、36、41-44、46-50、52、53、55、58、60、63之污水處理廠，共29家。
附表1：營運中各污水處理廠之基本運作情形表 單位：%、CMD
序號	處理廠名稱	營運時間	用戶接管率(%)	設計水量 / (A)(CMD)	處理水量 / (B)(CMD)	處理水量率(C=B/A)%
1	迪化污水處理廠	093/01/01	60.56	500,000	433,709	86.74
2	內湖污水處理廠	092/10/01	45.09	150,000	117,224	78.15
3	淡水水資源回收中心	097/08/15	100.00	42,000	34,539	82.24
4	八里污水處理廠	087/07/01	54.16	1,320,000	1,047,354	79.35
5	林口水資源回收中心	095/11/02	84.07	23,000	18,372	79.88
6	烏來污水處理廠	085/04/30	100.00	1,300	1,014	78.00
7	直潭污水處理廠	085/04/30	100.00	3,300	1,005	30.45
8	坪林污水處理廠	088/09/20	100.00	3,300	1,002	30.36
9	基隆市六堵水資源回收中心	092/11/01	57.98	22,000	8,683	39.47
10	和平島水資源回收中心	101/01/01	23.36	63,500	10,109	15.92
11	宜蘭地區水資源回收中心	096/07/01	73.76	30,000	28,229	94.10
12	羅東地區水資源回收中心	098/06/26	77.57	45,000	20,986	46.64
13	竹東水資源回收中心	098/09/01	54.60	10,500	5,488	52.27
14	竹北水資源回收中心	098/06/16	47.44	20,000	18,179	90.90
15	大溪污水處理廠	101/12/23	53.35	3,750	2,848	75.95
16	龜山水資源回收中心	079/07/24	100.00	35,000	21,557	61.59
17	桃園北區水資源回收中心	104/11/09	23.30	50,000	26,530	53.06
18	石門水資源回收中心	102/06/19	51.73	10,400	2,508	24.12
19	復興鄉都市計畫區水資源回收中心	098/09/16	100.00	475	198	41.68
20	花蓮水資源回收中心	098/12/01	88.35	50,000	36,066	72.13
21	介壽村污水處理廠	097/05/01	100.00	450	123	27.33
22	新竹市客雅水資源回收中心	103/08/01	27.76	30,000	23,506	78.35
23	苗栗地區水資源回收中心	100/07/01	24.46	9,000	4,978	55.31
24	明德水庫特定區南岸水資源回收中心	103/04/23	51.16	25	9	36.00
25	明德水庫特定區水資源回收中心	102/03/01	30.42	600	80	13.33
26	竹南頭份水資源回收中心	101/08/23	58.37	15,500	10,483	67.63
27	臺中港特定區(一期)污水處理廠	087/05/25	3.74	8,500	3,680	43.29
28	福田水資源回收中心	090/11/01	41.81	166,250	98,878	59.48
29	台中市石岡壩水資源回收中心	103/07/07	33.71	22,000	5,586	25.39
30	水湳經貿園區水資源回收中心	106/02/14	28.30	18,000	2,116	11.76
31	文山水資源回收中心	106/06/27	29.41	5,000	1,987	39.74
32	環山水資源回收中心	095/07/20	54.55	400	115	28.75
33	梨山水資源回收中心	097/06/01	19.20	901	90	9.99
34	廍子水資源回收中心	104/11/03	54.20	12,500	2,024	16.19
35	二林污水處理廠	098/09/09	90.20	6,200	2,563	41.34
36	草屯水資源回收中心	107/05/17	13.94	10,000	536	5.36
37	溪頭污水處理廠	088/09/01	100.00	1,100	1,146	104.18
38	內轆污水處理廠	049/10/01	100.00	1,500	630	42.00
39	中正污水處理廠	084/10/01	100.00	1,300	672	51.69
40	斗六市水資源回收中心	097/09/01	51.95	20,000	7,417	37.09
41	嘉義縣民雄鄉水資源回收中心	103/10/01	42.70	5,800	2,475	42.67
42	嘉義縣擴大縣治污水處理廠	097/10/02	20.50	21,600	3,650	16.90
43	朴子市水資源回收中心	102/02/01	35.41	4,200	1,724	41.05
44	仁德水資源回收中心	105/08/01	3.88	15,500	1,224	7.90
45	安平水資源回收中心	088/07/01	84.58	132,000	148,714	112.66
46	柳營鄉水資源回收中心	094/09/01	42.97	6,000	2,239	37.32
47	官田區污水處理廠	100/08/14	47.45	2,125	885	41.65
48	安南水資源回收中心	106/01/26	19.59	13,500	3,686	27.30
49	虎尾寮污水處理廠	090/09/17	19.18	12,000	5,445	45.38
50	楠梓污水處理廠	098/12/31	36.75	75,000	29,173	38.90
51	中區污水處理廠	076/01/24	65.27	750,000	673,730	89.83
52	旗美污水處理廠	104/05/01	32.80	4,000	3,804	95.10
53	大樹污水處理廠	094/08/01	41.48	12,000	3,734	31.12
54	鳳山水資源回收中心	096/04/27	60.68	156,000	87,997	56.41
55	岡山橋頭污水處理廠	107/12/15	3.94	50,000	10,668	21.34
56	屏東縣恆春鎮水資源回收中心	101/09/12	87.42	4,600	2,459	53.46
57	六塊厝污水處理廠	095/11/27	95.36	50,000	37,265	74.53
58	知本水資源回收中心	102/10/15	17.35	5,400	1,149	21.28
59	金城水資源回收中心	091/12/20	95.27	4,275	2,852	66.71
60	榮湖水資源回收中心	088/08/15	29.09	3,000	667	22.23
61	東林水資源回收中心	093/04/01	100.00	300	457	152.33
62	太湖水資源回收中心	082/05/04	75.69	2,583	1,984	76.81
63	擎天水資源回收中心	083/04/15	16.30	500	199	39.80

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，截至107年底資料。
2.CMD為(噸/每日)。
3.處理水量率超過100%，部分係因雨量過度集中所致。
附表2：處理水量率未達50%之營運中污水處理廠一覽表
處理 / 水量率	污水廠名稱	家數
未達10%	草屯水資源回收中心(5.36%)、仁德水資源回收中心(7.90%)、梨山水資源回收中心(9.99%)	3
10%以上未達20%	水湳經貿園區水資源回收中心(11.76%)、明德水庫特定區水資源回收中心(13.33%)、和平島水資源回收中心(15.92%)、廍子水資源回收中心(16.19%)、嘉義縣擴大縣治污水處理廠(16.90%)	5
20%以上未達30%	知本水資源回收中心(21.28%)、岡山橋頭污水處理廠(21.34%)、榮湖水資源回收中心(22.23%)、石門水資源回收中心(24.12%)、台中市石岡壩水資源回收中心(25.39%)、安南水資源回收中心(27.30%)、介壽村污水處理廠(27.33%)、環山水資源回收中心(28.75%)	8
30%以上未達40%	坪林污水處理廠(30.36%)、直潭污水處理廠(30.45%)、大樹污水處理廠(31.12%)、明德水庫特定區南岸水資源(36.00%)、斗六市水資源回收中心(37.09%)、柳營鄉水資源回收中心(37.32%)、楠梓污水處理廠(38.90%)、基隆市六堵水資源回收中心(39.47%))、文山水資源回收中心(39.74%)、擎天水資源回收中心(39.80%)	10
40%以上未達50%	朴子市水資源回收中心(41.05%)、二林污水處理廠(41.34%)、官田區污水處理廠(41.65%)、復興鄉都市計畫區水資源回收中心(41.68%)、內轆污水處理廠(42.00%)、嘉義縣民雄鄉水資源回收中心(42.67%)、臺中港特定區(一期)污水處理廠(43.29%)、虎尾寮污水處理廠(45.38%)、羅東地區水資源回收中心(46.64%)	9
合計		35

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本報告依附表1之資料整理。
(二)放流水之再利用率尚低
面對水資源日益缺乏之年代，積極開發水資源相形重要，而污水經公共污水處理廠處理後，已符放流水標準，若能妥適利用，可降低對其他水資源供應依賴。據經濟部水利署於107年度委託調查可悉，污水處理廠設計處理量約為413萬(噸/日)，實際處理量約為309萬(噸/日)，總再利用量為7萬(噸/日)，僅占總實際處理量之2.29%(詳附表3)，可知目前放流水之運用率甚低，用途以景觀澆灌及設備清洗為主，其他再利用用途包括生態池補注、消防用水、道路清洗、沖廁等。
附表3：公共污水處理廠處理水量及放流水再利用情形表
區域	設計水量 / (CMD)	處理水量 / (A)(CMD)	放流水再利用量(B)(CMD)	放流水再利用率(B/A)
北部區域	2,228,025	1,813,002	6,629	0.37%
中部區域	327,571	178,232	10,571	5.93%
南部區域	1,438,300	996,330	52,195	5.24%
東部區域	130,400	95,316	1,423	1.49%
離島地區	11,643	5,051	-	-
合計	4,135,939	3,087,931	70,818	2.29%

※註：1.資料來源，107年度經濟部水利署委託財團法人中興工程顧問社，建置再生水媒合與稽核系統及產業推動服務(2-2)，107年12月，第4-8頁，該計畫所統計採行放流水再利用廠家有43家。該資料係以經水綜字第10751073540號及經水綜字第10751073541號函調查該等污水處理廠107年度之資料。
2.CMD為(噸/每日)。
3.北部地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市；中部地區為新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、臺中市；南部區域為雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣；東部區域為宜蘭縣、臺東縣、花蓮縣；離島地區為金門縣、連江縣(未回覆)。
綜上，我國多年來業已逐步建置污水處理廠，期能將污水妥適處理後之放流水，供用水者利用，以降低對其他水資源供應依賴。惟污水處理廠運作效率未盡理想、放流水之運用率不高，允宜提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵各界使用放流水，俾增進污水處理廠運用效能，及提高放流水之使用量。