桃園國際機場股份有限公司110年度營業預算評估報告目次
頁次

桃園國際機場股份有限公司110年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，本企業化精神經營國際機場園區，並以促進國際機場園區與航空城共榮發展及提升國家競爭力為目的。該公司110年度預算案編列營業收入200億9,411萬7千元，營業成本130億1,418萬元，營業費用17億1,317萬1千元，營業外收入2,671萬元，營業外費用1,100萬6千元，所得稅費用10億7,649萬4千元，本期淨利43億597萬6千元，較109年度預算淨利減少19億4,808萬2千元(減幅31.15%)。謹就機場公司110年度營業預算案評估如下：
八、購建固定資產之一般建築及設備汰換更新項目已陸續動工或完工，惟110年度相關機械及設備之維護費卻較以前年度增加，允宜檢討撙節成本費用支出
機場公司110年度預算案於「服務費用-修理保養與保固費」編列21億6,221萬4千元，較109年度預算20億3,503萬2千元增幅6.25%，較108年度決算15億8,136萬5千元增幅36.73%，說明如下：
(一)110年度預計辦理事項
1.土地改良物修護費：5億9,967萬4千元，占全數27.73%，主要用於機場跑滑道、停機坪之修整。110年度為妥善解決S滑行道道面異常損壞情形，並維持機場空側營運順暢無礙，爰辦理道面改善作業，以期提升機場服務績效及空側安全，爰增加相關維護費用。
2.一般房屋修護費：1億9,745萬8千元，占全數9.13%，主要用於第一、二航廈房舍維護、裝修、動線改善等。
3.機械及設備修護費：12億4,693萬3千元，占全數57.67%，主要用於助導航燈光系統、行李分揀及輸送系統、電力系統、空調設施及機場管理系統等設備修護費，因人力、設備、保修範圍增加，爰增加相關設備設施維護費用。
4.交通及運輸設備修護費：9,859萬3千元，占全數4.56%。
5.什項設備修護費：1,955萬6千元，占全數0.91%。
6.較109年度及108年度增幅較大，主要係新增S滑行道改善工程，因S滑行道於104年1月8日完成道面整建開放營運使用迄今，面層已屆建設計畫書規劃之壽期，且瀝青混凝土（AC）面層持續發生嚴重車轍損壞，為妥善解決S滑行道道面異常損壞情形，並維持機場空側營運順暢無礙，爰辦理道面改善作業，以期提升機場服務績效及空側安全[1]。
[1] 以上係機場公司說明資料。
(二)部分機械及設備工程，已於一般建築及設備項目陸續動工或完工，允宜撙節相關維護之成本費用
1.108年度已完成及啟動多項固定資產設備改良擴充工程：機場設施設備108年度已完成多項購建固定資產之一般建築及設備之工程[2]，例如電力電纜汰換更新及零星改善工程、第一及第二航廈電梯、電扶梯汰換更新工程、電動車充電設備新設工程、第一航廈出境行李輸送系統改建及升級；已啟動者例如：新設桃機（東）161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程、第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程、第二航廈LED工程、斷路器及變壓器汰換工程、第二航廈主體自動分揀中控室遷建工程等。
[2] 108年度決算書第5頁。
2.110年度編列多項機械及設備等固定資產汰換工程：110年度預算案於固定資產建設改良及擴充之一般建築及設備計畫分年性項目[3]，編列機械及設備多項工程，諸如第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程、變電站電力設備汰換、擴充與環路開關汰換工程、第一航廈配電設備汰換及照明系統改工程等，並賡續執行以前年度未完工程。
[3] 110年度預算書第95頁。
3.機械及設備工程於購建固定資產一般建築及設備之項目陸續動工或完工，相關機械及設備之維護費允宜撙節：該公司109年8月回復本院審議109年度預算案時決議事項辦理情形之書面報告，提及109年度之修理保養與保固費較以前年度增加，主要係辦理電力系統維修檢驗以及電梯、電扶梯維護等所致。惟108年已陸續完多項電梯、電扶梯、變電、配電或電力設備等汰換工程，109年度固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫，亦賡續汰換更新作業，一般建築及設備之固定資產如汰換更新後，預期將減少維護保養保固相關費用。而110年度預算案除編列一般建築及設備之分年性項目20.60億元(機械及設備13.93億元，占比67.62%)外，另亦編列修理保養與保固費21.62億元，其中機械及設備修護費12.47億元占比57.67%居首(詳表1)，均較以前年度增加，允宜酌予撙節成本費用類支出。
表1 修理保養與保固費、固定資產建設改良擴充-一般建築及設備之分年性項目近年度預、決算概況表 單位：新臺幣千元
	108年度決算	109年度預算	110年度預算案
修理保養與保固費	1,581,365	2,035,032	2,162,214
(1)土地改良物維護費	377,857	509,380	599,674
(2)一般房屋修護費	150,131	186,418	197,458
(3)機械及設備修護費	952,808	1,195,172	1,246,933
(4)交通及運輸設備修護費	89,876	122,412	98,593
(5)什項設備設護費	10,693	21,650	19,556
固定資產建設改良擴充-一般建築及設備之分年性項目	1,526,449	1,519,396	2,060,021
(1)土地改良物	263,173	401,641	245,021
(2)房屋及建築	252,723	-	422,038
(3)機械及設備	790,234	1,047,896	1,392,962
(4)交通及運輸設備	197,446	-	-
(5)什項設備	22,873	69,859	-

資料來源：機場公司預、決算書，本報告整理。
綜上，機場公司110年度預算案於「服務費用-修理保養與保固費」編列21.62億元，較109年度預算及108年度決算增幅較大，尤以機械及設備修護費為甚。鑒於近年一般建築及設備之固定資產建設改良擴充，其中多項機械及設備汰換更新工程陸續執行與完工，預期將減少設備維護之成本費用，故110年度之修理保養與保固費允宜酌予撙節。