台灣電力股份有限公司111年度營業預算評估報告目錄 頁次
台灣電力股份有限公司111年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司111年度預算案編列營業收入6,488億7,400萬6千元，營業成本6,130億2,458萬5千元，營業費用159億1,254萬元，營業外收入111億7,615萬7千元，營業外費用257億9,797萬6千元，收支相抵後本期稅前淨利53億1,506萬2千元，較110年度預算稅前淨利增加15億6,549萬8千元（增幅41.75%）。謹就台電公司111年度營業預算案評估如下：
壹、綜合部分
一、部分地區尖載期間電力供需失衡，允宜強化區域電力供需平衡，俾確保供電穩定與安全
台電公司111年度預算案編列銷售成本6,120億2,264萬9千元[1]，預計供電總量2,419億7,374萬5千度(含售電量2,306億8,344萬度、公司自用電7億7,980萬度及線路損失105億1,050萬5千度《線損率4.24%》)。經查我國部分區域長期電力供需失衡，需仰賴跨區輸送電力支援，恐徒增線路損失，且不利供電穩定與安全，允宜研謀改善，謹說明如下：
[1] 含水力、火力、核能及再生能源發電費用、購入電力、輸電費用、配電費用。
(一)台電系統供電轄區分為北、中、南3區
台電公司依據台灣本島地理環境及輸變電系統供電轄區範圍，將供電區域劃分為北、中、南三區[2]。
[2] 北部地區：係指新竹縣鳳山溪及花蓮縣清水斷崖以北地區，包含宜蘭、基隆、台北與桃園等縣市。中部地區：係指新竹縣鳳山溪以南至濁水溪以北地區，包含新竹、苗栗、台中、彰化、南投與花蓮等縣市。南部地區：係指濁水溪以南地區，包含雲林、嘉義、台南、高雄、屏東與台東等縣市。
(二)我國存有區域電力供需失衡情形，允宜研謀改善，俾增供電穩定與安全
據該公司提供101至109年度北、中、南3個區域尖峰負載日電力供需統計資料顯示，北部區域104至107年度以及109年度尖峰負載日供電裕度為負值(詳表1)。復據台電電業年報揭示，107至109年度北部地區尖峰負載電力缺口達2,000兆瓦時(Mwh，千度電)以上，全數仰賴中南電北送。另108年度中部地區尖峰供電實績1萬215Mwh小於該區尖峰用電需求量1萬375Mwh(詳表2)，以上顯示我國長期存有區域電力供需失衡之問題。
(三)區域電力供需失衡，需長途跨區輸送電力，恐徒增電力耗損，電源開發宜強化區域電力供需平衡
按長途跨區輸送電力，必然衍生損耗，徒增電力損失，且不利供電可靠度，況且為輸送電力必須建置相關輸配電設施，亦增加供電成本。爰此，電源開發規劃，允宜妥慎評估區域產業特性與發展趨勢、負載特性與負載成長趨勢。
綜上，部分地區於尖峰負載之電力供需失衡，長期仰賴跨區輸送電力支援，恐徒增電力損耗與供電成本，且不利電網供電穩定安全，允宜研謀改善，力求區域電力供需平衡。
表1 101至109年度我國各區域尖峰負載日電力供需統計表
單位：千度
項 目		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
供電量	北區	13,292	13,534	13,577	13,834	13,920	14,220	14,455	14,326	14,453
	中區	9,642	10,066	10,309	10,312	10,828	10,885	11,480	11,642	11,730
	南區	10,147	10,358	10,936	11,103	11,116	11,154	11,122	11,099	11,531
供電能力	北區	13,983	13,917	13,878	13,346	13,362	12,685	14,179	14,956	14,197
	中區	13,149	12,998	13,048	13,058	13,325	13,255	13,440	14,302	15,404
	南區	13,454	12,994	13,025	12,904	12,918	12,894	13,132	14,035	14,314
供電餘裕	北區	691	383	301	-488	-558	-1,535	-276	629	-257
	中區	3,507	2,932	2,739	2,746	2,497	2,370	1,960	2,660	3,674
	南區	3,307	2,636	2,089	1,801	1,802	1,740	2,010	2,936	2,783

說 明：1.因部分小型再生能源無法以地理位置劃分統計發電量，故以區域供電能力呈現。
2.區域供需資料採各年度尖峰負載日資料。
資料來源：台電公司提供。
表2 107至109年度區域尖峰電力供需暨輸送流向表 單位：Mwh
年度	區域	尖峰供電實績	尖峰用電需求量	尖峰時段跨區輸送電力實績
107年度	北區	10,469	15,104	4,030(含南區送中區1,934、中區送北區2,096)
	中區	10,469	10,307
	南區	13,572	11,638
108年度	北區	11,904	13,942	4,236(含南區送中區2,198、中區送北區2,038)
	中區	10,215	10,375
	南區	14,939	12,741
109年度	北區	11,755	14,453	4,986(含南區送中區2,288、中區送北區2,698)
	中區	12,140	11,730
	南區	13,819	11,531

說 明：部分小型再生能源無法以地理位置劃分統計。
資料來源：台電公司107至109年度各年度電業年報「尖峰電力供需」表。

二、部分區處因配電饋線等設備容量不足，致新增再生能源裝置等候2年仍無法併網，允宜加速辦理電力網及輸變電建設計畫，並與再生能源增置計畫妥適配合
按電業法第8條第1項規定：「輸配電業應負責執行電力調度業務，於確保電力系統安全穩定下，應優先併網、調度再生能源。」為提升電網強韌度以提高再生能源併網占比，台電公司111年度預算案於固定資產建設改良擴充計畫編列第七輸變電計畫等9項有關輸變電及加強電力網之專案資本支出計畫，並於一般建築及設備科目編列輸、配電設備擴充改善工程，以上合計達678億6,131萬7千元(詳表1)。
惟查近年因購入再生能源電力數量急遽成長(詳表2)，部分區處發生配電饋線容量不敷新增再生能源裝置併網需求，以致部分新增再生能源發電裝置等候2年仍有無法併網之情形，顯示電力網建設與再生能源增置進度未相配合，亟待研謀改善，俾利再生能源推廣。謹說明如下：

表1 台電公司111年度加強電力網及輸變電資本支出計畫預算一覽表
單位：新台幣千元
計 畫 名 稱	期程 / (年度)	計畫總經費	111年度預算案數
第七輸變電計畫	99-114	236,871,164	4,263,579
板橋一次變電所改建計畫	103-111	2,609,425	176,853
北區一期電網專案計畫	105-115	5,511,156	259,543
離岸風力發電加強電力網第一期計畫	107-114	60,679,149	5,584,335
北區二期輸變電專案計畫	108-117	9,562,068	159,335
中區一期輸變電專案計畫	108-115	6,961,471	104,019
變電所整所改建一期專案計畫	108-123	29,352,684	1,597,348
南科超高壓變電所擴建計畫	109-114	6,983,527	641,795
南區一期輸變電專案計畫	110-119	8,201,474	112,008
一般建築及設備-輸電線路設備新建改善		-	13,592,560
一般建築及設備-配電設備擴充改善工程		-	41,369,942
合 計		366,732,118	67,861,317

資料來源：摘錄自台電公司111年度預算案。
表2 106至111年度台電公司購入再生能源電力數量一覽表
單位：百萬度；%
項 目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
一般水力	921	889	895	608	895	903
風力	952	913	1,066	1,286	2,771	5,954
太陽能	1,597	2,631	3,815	5,751	9,731	10,270
其他(註)	2,504	2,664	2,749	2,717	9	84
合 計	5,974	7,097	8,525	10,362	13,406	17,211
較106年成長率(%)	-	18.80%	42.70%	73.45%	124.41%	188.10%

說 明：1.表列資料109年度以前為決算數，110及111年度為預算案數。
2.109年度以前「其他」資料含垃圾、沼氣購電量。
資料來源：109年度以前資料參台電公司歷年淨發購電量統計資料，110及111年度資料參各該年度預算(案)書。
(一)因業者考量發電效果及費率因素，而過度集中併聯部分饋線，產生部分區處配電饋線容量不足，致有無法容納再生能源系統併網需求之情事
據台電公司表示，截至110年7月底止配電總饋線數1萬168條，已併聯再生能源饋線6,590條(占64.81%)、尚未併聯饋線數3,578條(占35.19%)，已併聯再生能源饋線中併網量較大之饋線(1000kw以上)數1,588條，占總饋線數15.62%，主要係因費率及土地取得容易等因素，致產生過度集中併聯於該15.62%饋線之情形，以致部分併網熱區饋線容量不足，無法再容納再生能源系統併網需求。
(二)等候併網再生能源案件逾千件，部分等候時間已逾2年仍無法併網發電，亟待儘速研謀有效對策
據該公司統計，截至110年7月底止，等候併網再生能源案件總計1,162件、合計裝置容量378.145千瓩。其中等候時間超過2年以上者163件、55.591千瓩；超過1年未達2年者389件、149.962千瓩；超過半年未達1年者計301件、84.401千瓩；半年以內者309件、88.191千瓩(詳表3)。
台電公司表示略以：「目前已於苗栗、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東等地區，採取短、中、長期計畫模式，啟動既設線路加強、新設線路、既有變電所增設升壓設施及相關輸電線路更換等工程，藉以強化區域併網能力；2.配電饋線可併網容量視覺化系統；3.檢討近年實際運轉條件，放寬饋線可併網裝置容量，及配電級主變壓器逆送條件，以擴充既有併網量能；4.與地方政府及太陽光電業者召開會議，檢討區域併網規劃、太陽光電設置進度、遭遇困難亟須配合事項，並引導業者於適當之輸電網或配電網進行併網等。」台電公司允宜加速辦理電力網強化計畫，並落實各項因應改善措施，俾利新增再生能源併網與推廣。
表3 截至110年7月底止再生能源裝置等候併網件數及裝置容量統計表
單位：件；千瓩(MW)
區處	電網轄區	半年以內		超過半年 / 1年以內		超過1年 / 2年以內		超過2年以上
		件數	裝置 / 容量	件數	裝置 / 容量	件數	裝置 / 容量	件數	裝置 / 容量
彰化	彰化縣	59	17.057	23	7.598	12	7.179	21	7.333
嘉義	嘉義縣(市)	0	0	0	0	0	0	1	0.099
台南	台南市	15	10.056	10	4.349	20	7.849	6	1.325
屏東	屏東縣	63	17.034	124	30.280	97	35.158	70	25.787
花蓮	花蓮縣	1	0.126	5	0.820	13	12.414	0	0
南投	南投縣	11	2.636	2	0.302	0	0	0	0
雲林	雲林縣	143	32.351	108	30.649	119	32.674	49	16.014
新營	台南市	12	5.058	22	6.001	79	30.201	16	5.033
苗栗	苗栗縣	5	3.873	7	4.402	49	24.487	0	0
合 計		309	88.191	301	84.401	389	149.962	163	55.591

資料來源：台電公司提供。
綜上，台電公司部分區處因饋線之併網容量不足，致該區域新增再生能源等候多時仍無法併網，台電公司宜加速辦理該區處電力網加強計畫，並注意將電力網及輸變電計畫之設置時程與再生能源建置時程妥適配合，俾利再生能源併網與推廣。

三、未使用或未依原定用途使用之土地面積頗巨，允宜積極規劃利用，以增進資產運用效能
依台電公司111年度預算案預計資產負債表列示，111年底土地資產為2,752億2,256萬2千元(含投資性不動產-土地，不含土地改良物，以下同)，較110年度預計數2,750億3,228萬元增加1億9,028萬2千元(增幅0.07%)，經查該公司閒置或未依原定用途使用之土地頗為龐巨。謹說明如下：
(一)依預算編製作業規範，專案計畫之購建固定資產相關土地之取得，應先有周詳規劃，並應積極謀求有效應用
依附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、固定資產建設改良擴充之第3點規定：「專案計畫之購建固定資產，應先行檢討計畫目的是否符合事業營運及發展需求，並應對技術、市場、法律、土地、經濟、財務、環境、管理、人力需求、原料供應及過去投資之實績，先有周詳之考慮，建立風險管理機制，且衡酌最新經濟情勢、市場狀況及產業發展前景等因素…。」另依經濟部所屬事業固定資產管理要點第4點規定：「各事業對於固定資產之管理，除為消極之良善保管及登記報告外，並應積極謀求有效之應用。」
(二)台電公司已徵收或取得之用地尚未依預定用途使用或未使用面積達129萬7,598.14平方公尺
據台電公司統計，該公司已徵收(或取得)之用地，截至110年7月底止，未使用或未依原定用途使用之土地計223件、340筆、面積129萬7,598.14平方公尺，取得成本合計114億2,969萬7千元[3]，其中部分土地甚至已逾原定最後使用期限20年以上[4]。顯示無論就土地筆數、面積及取得成本等面向，其未使用或未依預定用途使用之土地為數頗為龐巨，允宜儘速研謀改善，以增進資產運用效益。
[3] 取得成本含土地補償費、地上物補償費。
[4] 例如嘉南供電區營運處安平D/S預定地取得時間為79年11月，原列輸變電計畫用地，嗣因都市計畫用地為車站、公園及道路等用地，致無法興建變電所；北區施工處82年3月取得深澳-八堵161KV線#7、#7-1、#8鐵塔預定用地，最後使用期限85年6月；北區施工處82年3月徵收取得冬山-仁和161KV#2、#3號鐵塔預定地；北區施工處81年2月取得深美-七張161KV#29(1/5)連接站用地，最後使用期限81年12月；中區施工處78年1月取得翁子-神岡69KV線#41用地，最後使用期限78年7月；南區施工處77年6月取得五甲-仁美69KV線#65鐵塔預定用地，最後使用期限79年6月。
(三)台電公司長期閒置土地，多因輸配電相關計畫執行未如預期，或因計畫修正，目前暫未列入興建計畫所致
據該公司說明，其取得土地資產均屬發電廠、變電所、業務大樓、配電中心及輸電線路鐵塔等基於電力發展需要之用地。惟據該公司提供之資料顯示，部分土地因相關環評作業遲遲未獲通過、或因地方抗爭撤銷徵收計畫、或已辦理廢止徵收，惟原地主未購回、或因遭遇抗爭而暫停或修正計畫、或因修正計畫而取消線路，需先辦理廢徵並回復原編定後始得變賣、地區用電成長趨緩，配合輸變電計畫修正而移出等原因，致取得之土地久未使用或未依原定用途使用。
綜上，台電公司未使用或未依原定用途使用之土地面積頗為龐巨，允宜積極解決土地使用計畫之窒難，儘速研謀活化利用方案，並參據「行政院活化閒置公共設施續處作法」之相關規範[5]，列管追蹤並定期檢討活化辦理情形，以提升土地資產運用效益。
[5] 經行政院於102年5月31日院臺工字第1020136605號函核定。該續處作法略以：列管閒置設施之處理機制、專案小組對尚未完成活化案件之持續追蹤、案件管理、解除列管方式、各機關配合辦理事項以及強化閒置設施之追蹤管考等。

四、物料存貨逐年增加，恐造成資金積壓與增加營運管理負擔，允宜檢討物料庫存量之合理性，並研謀轉化利用之可行性，俾增管理效益
台電公司預計111年底物料存貨為254億3,343萬元，與110年底預計數及109年底決算數相同，據該公司表示，物料品項主要係輸、配電及發電系統建置、維護用料、跨單位共用機組運轉之安全備品等。惟該公司物料存貨金額頗巨，恐積壓資金而徒增營運負擔，允宜研謀改善。謹臚陳如下：
(一)物料存貨成逐年增加趨勢，恐造成資金積壓，增加營運負擔
查台電公司100年底物料存貨118.41億元，其後呈增加趨勢，截至110年7月底止該公司物料存貨已達253.36億元，近10年來物料存貨增加134.95億元，增幅113.97%。
另查台電公司為改善經營績效，曾擬定「101年度至105年度減少材料庫存17.5億元」之改善目標，惟該公司105年度決算物料存貨206.09億元較101年底物料存貨111.37億元遽增94.72億元，增幅高達85.05%，109年度決算物料存貨再續增至254.36億元(詳表1)，物料存貨呈增加趨勢，顯未符該公司自訂「減少材料庫存」之經營改善目標。
由於大量物料存貨不僅需儲存空間，亦耗費人力管理，且須承擔損耗之風險，增加營運管理負擔。再者，台電公司尚有巨額累積虧損待彌補，營運資金嚴重不足，債務占資產比率83.85%[6]，積存巨額物料存貨，恐造成資金積壓，並增財務負擔，有欠妥適，允宜分項檢討物料庫存之合理性。
[6] 110年8月底負債總額1兆8,292億元占資產總額2兆1,816億元之83.85%。
表1 台電公司近年物料存貨一覽表 單位：新台幣百萬元；%
項 目	100年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
物料	11,841	20,609	20,989	23,021	24,602	25,436	25,336	25,436
與100年度比較	-	+8,768	+9,148	+11,180	+12,761	+13,595	+13,495	+13,595
增加幅度(%)	-	+74.05	+77.26	+94.42	+107.77	+114.81	+113.97	+114.81

說 明：表列資料，109年度以前為審定決算數，110年度資料為截至7月底止實際數，111年度為預算案數。
資料來源：摘錄自台電公司各該年度預決算書以及台電公司提供資料，本報告整理製表。
(二)部分具特殊性之工程材料及零配件，轉化用途困難或轉化運用之可能性偏低者，允宜就各種可能情境研謀因應方案
據台電公司說明略以：「110年7月底庫存材料存貨金額(253.36億元)中，龍門核能計畫(核四)之存貨金額約為85.1億元(主要為工程材料55.29億元及一般材料29.81億元)，約占庫存材料存貨金額之33.6%，此部分因行政院於103年4月宣布核四電廠封存，致依施工進度備用材料無法有效去化。惟本(台電)公司已就該等材料辦理清整分類、訂定各項去化獎勵機制，及運用核四計畫相關庫存設備及材料作業之標準作業流程，並成立龍門庫存去化工作小組每半年召集各相關單位研議龍門庫存去化精進措施及追蹤去化成效，要求各單位於不影響工程進度及系統維護下，配合辦理活化及利用。」
查龍門核能電廠興建計畫具相當獨特性，不僅異於一般電廠，亦與核一、二、三廠之設計存有極大差異，況且核一廠兩部機組已屆齡並停止運轉，核二廠1號機原定110年12月屆齡，惟目前已提前停轉，核二廠2號機及核三廠2部機組依現行能源政策亦將於114年以前陸續屆齡除役，故欲將上開85.1億元核四廠興建計畫之材料轉化為其他計畫用途恐有相當難度，故台電公司除積極檢討前開材料轉化使用之可行性外，並宜就各種可能情境預為籌謀因應及處置方案。
(三)部分物料購入年代久遠，恐有品質劣化之虞，允宜積極研謀有效對策
另據台電公司統計，截至110年7月底止物料存貨253.36億元，其中21.69億餘元之物料購入時間已超過10年以上，未達10年但已逾5年者亦達75.79億餘元，其中無法使用或無利用價值之呆廢料達1億4,389萬4千元(詳表2)。據該公司表示略以：「物料存貨儲放時間較長者多屬『發電設備備用零件』，其係各電廠發電機組運轉維護所必須儲備之安全備品，本公司為國營企業，受政府採購法規範，且各發電廠之發電機組建置時間不同，故無法由同一製造廠家供應，造成所屬發電機組幾全來自國外各大重電廠商。鑑於各大廠牌各型機組配件多數無法流通使用，為避免機組遇故障因缺料造成停機或降載，造成更大之整體性損失，故須儲備一定之備品以為因應。…110年7月底發電設備備用零件物料112,503項中，僅2筆逾儲存壽命(金額約1,126元)…針對物料存貨，本公司訂有『台灣電力股份有限公司材料管理作業要點』、『台灣電力股份有限公司專用配件及發電設備備用零件管理要點』、『台灣電力股份有限公司庫存物料盤點要點』及『台灣電力股份有限公司呆廢料管理要點』等章則，藉以管理及管控物料。」
按巨量物料久存，不僅積壓資金、增加管理成本，且零配件久存或逾期限，亦恐衍生品質劣化，影響使用安全度及可靠度，甚或發生不堪使用而報廢之浪費情事，允宜研謀強化物料控管與採購機制。
綜上，台電公司積存巨額物料存貨，不僅積壓資金，亦增加管理及財務負擔，且購入時間久遠，恐衍生品質劣化與不堪使用而須報廢之浪費情事，允宜儘速檢討改善。另有關不易轉化其他計畫使用之特殊性物(材)料，允宜就各種可能情況研謀因應方案。
表2 台電公司110年7月底物料存貨統計表 單位：新台幣千元
項目名稱	物料存貨購入時間					合 計
	超過15年以上	超過10年、15年以下	超過5年、10年以下	超過1年、5年以下	1年以下
一般材料	245,826	395,923	1,826,341	971,180	4,187,605	7,626,875
通用配件	47,704	79,744	315,255	53,175	87,381	583,259
呆廢料	291	29	88	765	142,721	143,894
工程材料	280,258	186,783	4,103,154	958,334	391	5,528,920
發電設備備用零件	161,242	771,868	1,334,511	5,531,329	3,654,329	11,453,279
合 計	735,321	1,434,347	7,579,349	7,514,783	8,072,427	25,336,227

說 明：本表「物料購入時間」係以物料最後收料日期之年度為統計基準。
資料來源：台電公司提供。

五、工安衛生及防治職業傷病支出雖呈增加趨勢，惟職業傷病案件數未見顯著改善，允宜檢討相關措施之周妥性，並研謀改善，以保障工作者安全及健康
台電公司111年度預算案於水力發電、火力發電、核能發電…管理費用等各項費用科目編列有關工業安全衛生計畫支出預算計5億1,731萬6千元(含資本支出1,724萬9千元)、員工訓練相關支出9億3,098萬1千元(含資本支出9,167萬5千元)[7]，分別較110年度預算案工業安全衛生計畫支出4億6,418萬9千元增加5,312萬7千元(增幅11.45%)及員工訓練支出9億5,332萬2千元減少2,234萬1千元(減幅2.34%)，用以加強消防安全措施、職業傷病防治、落實職場防災監督檢查效能、強化職業安全衛生；加強職業訓練提升勞動力素質，並提供勞動者終身職涯服務等經費。經查：
[7] 參台灣電力(股)公司111年度預算案說明(第17頁)。
(一)近年工業安全衛生計畫與職業傷病防治日益受重視，相關支出逐年增加
職業安全衛生法第5條規定「雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。」、「機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件於使用或工程施工時，發生職業災害。」
據台電公司提供資料，該公司106至111年度工業安全衛生支出(含資本門，以下同)呈增加趨勢，由3億3,796萬3千元增至5億1,731萬6千元(增幅53.07%)，同期間防治職業傷病支出亦由3,210萬2千元增至5,985萬6千元(增幅86.46%)，110年度甚至高達7,088萬7千元(詳表1)，顯示該公司對工業安全衛生及傷病防治日益重視。
表1 台電公司106至111年度工業安全衛生計畫、職業傷病防治支出統計表 單位：新台幣千元
項 目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
工業安全衛生計畫支出	337,963	312,699	366,792	348,153	464,189	517,316
防治職業傷病支出	32,102	31,631	46,062	51,916	70,887	59,856

說 明：表列資料均含資本支出。
資料來源：台電公司提供。
(二)近年發生職業傷病案件未見顯著減少，宜審慎檢視相關措施之周延性及妥適性
據台電公司統計，106年度至110年度7月底止員工-工作傷害件數依序為8件、14件、3件、9件及2件；同期間承攬商-工作傷害件數為17件、18件、17件、15件及7件(詳表2)。以上顯示台電公司發生職業傷害事件並未因該公司增加相關防治支出而有顯著改善，該公司允宜檢視相關防治措施之有效、周延與妥適性，俾確保員工健康與工作安全。
綜上，台電公司近年有關工業安全衛生及職業傷病防治支出雖呈增加趨勢，惟發生員工工作傷害及承攬廠商工作傷害事件尚未顯著改善，該公司允宜檢視各項工安與職業傷病防治措施之周延性與妥適性，俾確保員工健康與工作安全。
表2 台電公司106年度至110年7月底止發生職業傷害案件統計(含承攬廠商職災事故) 單位：件
年 度	員工-工作傷害			承攬商-工作傷害
	件	受傷	死亡	件	受傷	死亡
106年度	8	8	1	17	17	2
107年度	14	14	1	18	12	7
108年度	3	2	1	17	12	5
109年度	9	10	0	15	15	2
110年7月底	2	2	0	7	5	2

資料來源：台電公司提供。

六、鑑於燃煤燃料全數仰賴進口，允宜落實原料來源多元化及安全存量政策，俾確保供電穩定及能源安全
台電公司111年度預算案預計燃料存貨85億964億2千元，較110年底預計數87億6,851萬6千元減少2億5,887萬4千元(減幅2.95%)，惟較109年底決算數73億4,999萬元增加11億5,965萬2千元(增幅15.78%)，主要係燃煤火力發電之燃煤存料及核能發電之原料鈾存貨。經查該公司燃煤存量未盡符合主管機關規定或未達公司規劃值，允宜檢討並落實燃料安全存量政策，以確保供電穩定與能源安全。謹臚陳如下：
(一)我國有關燃煤燃料存量規定
依經濟部規定，電能供應事業燃煤火力發電廠應儲存上1年度之平均使用燃料30天以上數量[8]。
[8] 經濟部107年3月9日經能字第10704601100號公告修正「能源供應事業及能源用戶達應辦理能源管理法規定事項之能源供應數量、使用數量基準及應儲存之安全存量」附表1。
另據台電公司說明，該公司原則依季節特性，配合發電及卸儲條件，規劃適宜燃煤存量。110年度燃煤存量規劃值，以上一年度平均燃煤日用量之38天為規劃值。
(二)109年底及近期燃煤存量分別低於主管機關規定標準或公司規劃值，允宜落實執行燃料安全存量政策，俾確保供電穩定與能源安全
查台電公司108年度燃煤耗用總量27,443千公噸，平均每日耗用量75.186千公噸，依經濟部規定「應儲存燃煤平均使用燃料30天以上數量」換算，則109年度燃煤存量至少應為2,255.58千公噸，然據該公司統計，109年底實際燃煤存量為1,773千公噸，約當可供耗用天數26天，顯未達經濟部規定之存量。另110年7月底燃煤存量1,528千公噸，約當可供耗用天數34天，雖尚符合經濟部規定，惟仍低於該公司110年度燃煤存量規劃值(38天)(詳表1)。

表1 台電公司109年底及110年7月底燃煤存貨統計表
單位：千公噸；新台幣千元；天
項 目	期初存量	金額	期末存量	金額	約當可供耗用天數
109年	2,852	7,370,579	1,773	3,442,058	26
110年	1,773	3,442,058	1,528	4,672,894	34

說 明：表列110年度期末存量係110年7月底存量資料。
資料來源：台電公司提供。
(三)我國燃煤燃料全數仰賴進口，允宜落實來源多元化政策，俾確保能源安全
據台電公司公告資訊[9]，該公司燃煤主要來自印尼及澳洲，其餘少部分來自俄羅斯及哥倫比亞，其來源占比為印尼49%、澳洲46%、俄羅斯4%、哥倫比亞1%。且為避免燃煤來源過度集中，該公司針對煤源國與供應商訂有長約供應比例上限之規定，並逐年進行檢討。
[9] 參台電公司公開資訊網/資訊揭露/經營資訊/燃煤採購 https://www.taipower.com.tw/tc/print.aspx
另據台電公司說明，為確保燃煤供應安全，該公司燃煤採購策略以長約為主、現貨為輔，近年來台電公司長約採購量以占全年總採購量之70~80%為原則，其餘以現貨採購補充，111年度規劃長約與現貨採購量占比為80%：20%。是以，為避免煤源過度集中並確保燃煤供應安全，台電公司允宜妥慎規劃長約及現貨採購之配比，並落實煤源多元化政策。
綜上，鑑於我國燃煤火力發電所需燃料全數仰賴進口，為確保燃煤發電燃料供應無虞，允宜落實燃煤來源多元化及燃料安全存量政策，俾增進供電穩定及能源安全。

貳、營業收支
七、目前國際燃料價格已大幅超出預估燃料成本，允宜預為研謀因應對策，並加強燃料成本控管措施，俾穩定供電成本與售電價格
台電公司111年度預算案「火力發電費用」及「核能發電費用」之材料及用品費用項下各編列發電用燃料費用2,318億5,502萬8千元及71億7,958萬元，合計2,390億3,460萬8千元，較110年度預算案數2,353億8,326萬2千元增加36億5,134萬6千元，增幅1.55%。該公司111年度燃料費用估計基礎如下：
(一)燃煤：111年度預計燃煤用量2,714萬596公噸，分別以定期契約80%與現貨採購量20%估列。依國際平均煤價77.17美元/公噸(折算為預算熱值6,322kcal/kg)為基準，按匯率新台幣28.43兌1美元，加運費、稅什費及煤場營運費後，燃煤用料價格為2,395元/公噸。
(二)燃料油與超級柴油：目前林口電廠及離島電廠所需超級柴油由台塑石化公司供應，其他各電廠所需燃料油及超級柴油由台灣中油公司供應，並採需求型契約購用。估算方式如下：
1.燃料油： 111年度預估共需114萬3,100公秉，其中中油自煉15.5萬公秉，按其自煉單價1萬4,546元/公秉估算；代進口量98.8萬公秉，按預估代進口價1萬4,825元/公秉估算。
2.超級柴油：111年度預估需11萬5,037公秉，按預估國內售價2萬621元/公秉計價。
(三)天然氣：由台灣中油公司供應。預計111年度共需1,114萬公噸(149.96億立方公尺(M3))，其中統約供應937.6萬公噸(125.58億M3)，依預估國內售價10.074元/M3估算；大潭電廠176.4萬公噸(24.38億M3)部分，依合約特性及國際天然氣市場行情推估價格8.642元/M3估算。
經查目前燃煤、油品及天然氣價格均已大幅超出台電公司111年度預算案原預估燃料價格，允宜預為研謀因應方案，並加強發電成本之控管與抑減措施，俾穩定供電成本與售電價格。謹臚陳如下：
(一)燃煤：據台電公司補充說明略以，110年新冠肺炎疫情因疫苗問世及施打而逐漸趨緩，帶動全球經濟復甦，促進用電成長及煤碳需求增加；此外，因中國自109年9月禁止澳洲煤進口，改為積極搶購澳洲以外地區之燃煤(如印尼、南非與俄羅斯煤)，使這些煤源之價格高漲，並進一步推升澳洲煤價格，市場預估中澳貿易紛爭尚未見改善之可能，將繼續為煤價提供支撐。
經查鉅亨網公開資訊，110年11月8日澳洲煤收盤價格為每公噸163.00美元，較台電公司111年度預算案原預估燃煤價格每公噸77.17美元高出85.83美元，依新台幣兌美元匯率28.43換算，再加計每公噸約200元之運費、稅什及營運費，則目前每公噸燃煤成本約4,834.09元，較台電公司111年度預算案原預估每公噸燃煤成本2,395元高出2,439.09元。
(二)油品：據台電公司補充說明，該公司使用發電燃料油及超級柴油價格皆隨國際油價浮動。經查台灣中油公司目前（110年11月1日查詢）公告油品牌價分別為：0.5%發電用低硫燃料油1萬9,047元/公秉(含稅，以下同)、超級柴油2萬7,547.30元/公秉，較台電公司111年度預算案原預估價格：低硫燃料油1萬4,787元/公秉、超級柴油2萬621元/公秉分別高出4,260元/公秉及6,926.30元/公秉。
(三)天然氣：按台灣中油公司110年11月1日公告參考牌價，電業用戶定價為9.9895元/立方公尺，加計營業稅5%後，核算目前電業用戶天然氣價格為10.489元/立方公尺，較台電公司111年度預算案預估價格9.8411元/立方公尺高出0.6479元/立方公尺。
綜上，在不考慮匯率因素之情況下，按目前市場燃料價格重新估算結果，111年度發電燃料成本已較預算案原預估成本增加815億餘元(請參表1)，台電公司允宜預為研謀因應對策，並加強成本抑減與控管措施，俾穩定供電成本與售電價格。
表1 台電公司111年度發電燃料成本核算表 單位：新台幣千元
項 目	預估用量 / （1）	原預估單價 / （2）	重估單價 / （3）	差異金額 / 〔（3）-（2）〕×（1）
低硫燃料油	1,143,100 / （公秉）	14,787 / （元/公秉）	19,047元/公秉註1	+4,869,606
超級柴油	115,037 / (公秉）	20,621 / 元/公秉	27,547.30元/公秉註1	+796,780
燃煤	27,140,596 / （公噸）	2,395 / 元/公噸	4,834.09元/公噸註2	+66,198,356
天然氣	14,996,042 / （千立方公尺）	9.8411 / 元/立方公尺	10.4890元/立方公尺註3	+9,715,935
核燃料	21,932,255 / (千度)	0.3274元/度	-	-
差異金額合計				+81,580,677

說 明：1.110年11月1日查詢台灣中油公司全球資訊網公告牌價（首頁 > 產品與服務 > 產品價格與資訊），低硫燃料油按參考牌價18,035元/公秉+5%營業稅+110元/公秉貨物稅=19,047元/公秉；超級柴油按參考牌價26.2355元/公升+5%營業稅=27.5473元/公升→27.5473×1000=27,547.30元/公秉。
2.燃煤重估單價：以110年11月8日澳洲紐卡斯爾港煤收盤價163.00美元/公噸×預估匯率28.43元+運費、稅什費及煤場營運費約200元/公噸=4,834.09元/公噸。(參鉅亨網/近月澳洲紐卡斯爾港煤)
網址：https://www.cnyes.com/futures/html5chart/NCFCON.html
3.以110年11月1日台灣中油公司網站公告參考牌價天然氣散裝發電用戶價格加計5%營業稅估算→9.9895×1.05＝10.4890元/立方公尺。
資料來源：台電公司111年度預算書併該公司提供資料、中油公司公開資訊、鉅亨網澳洲燃煤期貨價格資訊，本報告整理製表。

八、核能發電行銷推廣費用較上年度大幅增加，與核能機組陸續屆齡停轉之情勢相悖，亦與能源政策未盡相符，妥適性容有檢討空間
台電公司111年度預算案「核能發電費用-服務費用」科目編列行銷推廣費用2,209萬2千元，較110年度預算案791萬5千元增加1,417萬7千元，增幅179.12%，更較109年度決算數658萬元增加1,551萬2千元，增幅高達235.74%。經查：
(一)本項預算規劃用於地方溝通、核安演習、推廣展示與推廣對外服務
據台電公司說明，本項行銷推廣費用預算主要規劃用途如下：
1.辦理地方溝通：邀請地方機關社團、民眾參觀電力設施及參與環保活動(如柔性養灘活動)及相關宣導品製作。
2.	辦理核安演習：配合原能會及地方政府辦理核安演練、緊急計畫演習或說明會所需宣導品手冊印製等經費，以利民眾了解電廠除役期程、相關配套措施及核子事故緊急計畫應變程序及因應方式。
3.	推廣展示館：辦理各項參觀活動、租用3D影片、製作相關文宣等推廣費用。以傳達正確電力及能源知識，並喚醒民眾重視生態環境。
4.	推廣對外服務：因應政府能源政策，以現有核能技術及設備提供外界服務之所需場地租借與活動辦理等費用。以提升本公司輻射技術能見度。
(二)核能歸零為現行能源政策方向，且半數核能機組已屆齡停轉，再大幅增加核能發電行銷推廣費用，妥適性容有檢討空間
我國現行能源供給政策係以展綠、增氣、減煤及非核之潔淨能源發展為目標。依行政院109年11月18日核定之能源轉型白皮書揭示，核三廠2號機於114年5月役期屆滿停轉後，我國核能電源將歸零。
查我國核一、核二、核三廠分別各有2部機組，共計6部機組，其中核一廠2部機組業分別於107及108年間屆齡停轉，核二廠1號機原定於110年12月屆齡，惟目前已提前停止運轉。是以，目前僅剩3部核能機組尚在運轉，依現行能源政策及機組預定運轉年限，將分別於112年3月、113年7月及114年5月屆齡停止運轉。
另查台電公司106至110年度核能發電費用-行銷推廣費用(以前年度列於「業務宣導費」，111年度改為「行銷推廣費用」)依序為：1,052萬7千元、906萬3千元、753萬9千元、658萬元、791萬5千元(109年度以前為決算數，110年度為預算案數)，顯示106至110該公司核能發電行銷推廣費用隨著核能機組陸續停轉而呈減少趨勢，爰台電公司於泰半核能機組已停止運轉之際，驟然遽增核能發電費用-行銷推廣費用1,417萬7千元，增幅達179.12%，其必要性及妥適性容有檢討空間。
綜上，依現行能源政策，核能發電機組屆齡不延役，核能將逐步歸零，目前尚運轉中之3部核能機組，依預定年限將分別於112至114年間陸續屆齡除役，此際再驟然大幅增加核能發電之行銷推廣費用，其妥適性及必要性容有檢討空間。

九、繳交能源研究發展基金費用再創新高，終將經由電費轉嫁予全民負擔，妥適性容有檢討空間
台電公司111年度預算案「研究發展費用-稅捐與規費-其他規費」編列依能源管理法規定繳交能源研究發展基金費用30億9,207萬6千元，較110年度預算案數30億2,234萬7千元增加6,972萬9千元，增幅2.31%。經查：
(一)本項費用係依能源管理法規定提列
依據能源管理法第5條第1項規定：「中央主管機關得依預算法之規定，設置能源研究發展特種基金，訂定計畫，加強能源之研究發展工作。」同法第5條之1第2項規定：「前項第1款之提撥，由中央主管機關就綜合電業、石油煉製業及石油輸入業每年經營能源業務收入之千分之5範圍內收取。」台電公司爰依前開規定編列本項費用。
(二)近2年因提高費用提撥費率，致繳交金額大幅增加
查台電公司100年度該項支出提撥率約為千分之2.84[10]，繳交金額僅14億6,436萬元，107至108年度提撥率升至千分之5，至該兩個年度繳交能源研究發展基金數額較100年度遽增，109年度提撥率雖降回千分之3，然100及111年度提撥率分別再提高至千分之4.95及千分之4.83，致近2年繳交能源研究發展基金數額皆逾30億元，111年度預算案數已較100年度成長16億2,771萬6千元，成長幅度達111.16%，實屬龐巨。
[10] 台電公司100年度決算電費收入5,164億6,929萬2千元，繳交能源研究發展基金支出14億6,436萬元，換算提撥率約千分之2.84。
表1 台電公司100年度及107至111年度繳交能源研究發展基金一覽表 單位：新台幣千元；%
項目	100年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
電費收入	516,469,292	579,812,780	598,994,842	612,411,036	610,846,280	639,807,421
繳交基金數	1,464,360	2,899,064	2,994,974	1,837,233	3,022,347	3,092,076
提撥率	0.284%	0.500%	0.500%	0.300%	0.495%	0.483%
與100年度繳交基金數差異	-	+1,434,704	+1,530,614	+372,873	+1,557,987	+1,627,716
較100年成長幅度		+97.97%	+104.52%	+25.46%	+106.39%	+111.16%

說 明：提撥率=繳交基金數/電費收入。
資料來源：台電公司各該年度預算書，本報告整理製表。
(三)該公司待彌補累積虧損近4百億元，負債比率逾8成，財務狀況嚴峻，繳交鉅額能源研究發展基金，無異加重財務負擔，且終將轉嫁由民眾負擔，恐非妥適
按台電公司自95年度起，即連年發生重大虧損(95年度至102年度決算分別虧損2億餘元、231億餘元、752億餘元、134億餘元、352億餘元、432億餘元、753億餘元及172億餘元），103年度起雖已轉虧為盈，惟截至110年9月底止，尚有累積虧損約382億元待彌補，負債總額高達1兆8,292億元，負債比率83.85%[11]，財務狀況仍頗嚴峻，111年度預計利息費用高達202.66億餘元，反映財務負擔相當沉重，而連年撥付巨額能源研究發展基金費用，實質增加營運負擔與供電成本，終將轉嫁由全民繳納之電費負擔，恐未盡妥適。
[11] 台電公司公開資訊網/110年9月30日資產負債表，110年11月2日查詢。
綜上，台電公司111年度財務況狀仍屬嚴峻，卻以接近千分之5上限之提撥率提列繳交能源研究發展基金規費數，實質增加營運負擔與供電成本，終將轉嫁由全民繳納之電費負擔，恐非妥適，允宜慎酌。

一０、允宜審酌以前年度執行情形及市場利率趨勢，依預算編製作業規定核實估列利息費用需求
台電公司111年度預算案營業外費用編列利息費用202億6,644萬4千元，較110年度預算案利息費用208億3,129萬3千元減少5億6,484萬9千元，減幅2.71%。經查：
(一)預算編列作業規定，各事業應落實各項債務管理措施及資金財務規劃
依111年度附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、甲、三(二)1.點有關借款利息規定：「應落實各項債務管理措施及資金財務規劃，包括閒置資金應優先償還債務、靈活運用借款工具、檢討調整債務結構及積極協調金融機構調降利率等，以節省利息負擔。已訂約者，按約定利率及期間編列；預計新增借款(尚未洽妥之借款)，按預計利率及期間編列。」爰此，已簽訂契約之長期借款或公司債等，應依約定利率估列利息費用。
(二)設算利率高於目前債務加權平均利率，允宜審酌既有債務利率及市場利率趨勢核實檢討
1.公司債及國內銀行長期借款部分：台電公司111年底預計負債總額1兆9,919.94億元，其中流動負債4,883.56億元、長期負債8,601.52億元及其他負債6,434.86億元，相關利息費用設算利率分別為國內銀行借款1%、公司債1.16%、核後端基金1.44%、國發基金0.88%、國外借款1.20%及短期借款0.57%。
查該公司截至110年8月底止已發行之各年期(3年、5年、7年、10年及15年不等)公司債利率介於0.42%至2.59%之間，依該公司110年8月底公司債餘額4,098億2,000萬元、利息費用29億2,044萬元，核算公司債加權平均利率約1.05%；另目前該公司國內銀行借款平均利率約0.768%，以上顯示該公司估列111年度公司債及國內銀行長期借款利息所採用之設算利率偏高。
2.短期借款部分：台電公司110年8月底短期借款利率按借款期間而異，利率介於0.135%至0.810%之間，經核算實際加權平均利率為0.229%，低於該公司設算之短期借款利率0.57%。
以上顯示台電公司111年度利息費用需求所採用之設算利率均高於該公司現有債務之利率，利息費用需求似有高估，允宜審酌市場利率實況及趨勢核實編列預算。
經排除各種基金借款及國外借款等，按目前加權平均利率，分別按國內銀行借款0.768%、公司債1.05%、短期借款0.229%重新估算利息費用總額為185億5,937萬4千元，顯示該公司111年度預計利息費用若不考慮111年度升息之可能性，恐寬估約17億元(詳表1)。
表1 台電公司111年度利息費用估列明細表 單位：新台幣千元；%
借款種類	計息本金	估計利率	預估利息費用	目前實際利率	重估利息
1.長期借款
國內銀行借款	250,121,315	1.00	2,491,979	0.768	1,920,931
公司債	493,228,889	1.16	5,708,965	1.050	5,178,903
核後端基金	179,589,718	1.44	2,592,237	1.440	2,592,237
國發基金	37,714	0.88	328	0.880	328
國外借款	1,421,500	1.20	17,058	1.200	17,058
小 計	924,399,136	1.17	10,810,567
2.短期借款	300,000,000	0.57	1,710,000	0.229	687,000
3.利息總支出			12,520,567		10,396,457
4.資本化利息(註2)			2,458,235		2,041,196
5.除役負債利息			10,144,280		10,144,280
6.租賃負債利息			59,832		59,832
7.利息費用(3-4+5+6)			20,266,444		18,559,373

說 明：資本化利息按比率重新估算。
資料來源：台電公司提供。
(三)近年利息費用連年寬估，允宜審酌市場利率實況及趨勢核實編列預算需求
查台電公司104至109年度利息費用預算需求均有寬估情形，預決算差異數介於9.84億元至32.76億元之間(詳表2)，台電公司允宜確實依附屬單位預算共同項目編列作業規範有關借款利息之編製規定，核實編列相關預算。
綜上，台電公司估列111年度利息費用之設算利率高於該公司目前實際借款平均利率，全年度利息費用恐寬估，允宜審酌資金市場實況、利率趨勢與借款情形重新檢視利息費用需求，覈實編列相關預算。
表2 台電公司104年度至109年度利息費用統計表
 單位：新台幣百萬元；%
項 目	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
預算數(1)	23,755	20,999	20,056	21,423	22,208	21,181
決算數(2)	20,479	18,836	19,072	19,405	20,212	19,160
差異數(2)-(1)	-3,276	-2,163	-984	-2,018	-1,996	-2,021
差異率	-13.79%	-10.30%	-4.91%	-9.42%	-8.99%	-9.54%

資料來源：台電公司各該年度決算書(審定本)，本報告整理製表。

參、固定資產之建設、改良、擴充計畫
一一、協和電廠更新改建計畫因環評作業尚未完成，影響後續執行，允宜加速環評作業時程，並審酌實際執行進度核實檢討111年度預算需求
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「協和電廠更新改建計畫」39億4,632萬1千元，係延續性專案計畫。經查：
(一)計畫概述
本計畫係為因應長期負載成長需求及北部區域電力供需平衡，爰規劃利用協和電廠既有廠址設置高效率燃氣複循環機組，總裝置容量為260萬瓩(單一機組130萬瓩，共兩部)；另於協和發電廠外海填海造地興建LNG接收站，規劃港灣設施以提供LNG船舶操航卸收，本計畫預定投資總額1,218億55萬5千元，辦理期程自107年至121年12月。
(二)因環評作業尚未完成，致拆廠及海事工程無法如期執行，預算執行率未及5成，允宜儘速完成環評作業，並依實際執行進度重新檢討111年度預算需求
本計畫107至110年度已編列預算17億8,839萬3千元，截至110年7月底累計支付實現數8億834萬9千元，預算執行率45.20%，實際工程進度5.23%較預定進度5.43%落後0.2個百分點。
據台電公司說明，預算執行落後主要係因環境影響評估尚未通過，影響拆廠及海事工程無法如期執行。該公司將配合環評時程進行海事工程招標作業，並辦理建廠前置作業及研擬主設備招標文件。查截至110年11月1日止本計畫尚未完成環境影響評估審議程序[12]，台電公司允宜儘速完成相關作業，俾利後續各項作業如期執行，並宜依環評審議結果及實際執行進度重新檢討111年度預算需求。
[12] 環保署於110年7月9日召開專案小組第2次審查會議，決議請台電公司修訂後再送審，台電公司業於9月底再送環保署審查，預定於111年6月通過環評。
綜上，台電公司辦理協和電廠更新改建計畫因環境影響評估作業尚未完成，致影響後續作業無法如期執行，台電公司允宜儘速完成環評相關作業，以利後續執行，並宜依環評結果及實際執行情形重新檢討111年度預算需求。

一二、台中電廠新建燃氣機組計畫因都市計畫審查及海域環評作業尚未完成，影響預算執行，允宜協調審議機關加速審議作業，以利後續執行，並依實際執行進度核實檢討111年度預算需求
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「台中電廠新建燃氣機組計畫」128億5,334萬6千元，係延續性專案計畫。經查：
(一)計畫概述
本計畫係為因應國內長期電力負載成長需求及配合政府能源政策，規劃於台中發電廠9、10號機之南側空地設置兩部2配1之燃氣複循環機組，總裝置容量約200至260萬瓩，本計畫之天然氣燃料將透過台電公司自建接收站進行卸收供應，預定投資總額1,180億6,169萬1千元，辦理期程自107年至116年12月。
(二)允宜儘速依環評審議機關意見補正資料後再度提送審議，並依環評作業時程及實際執行進度重新檢討111年度預算需求
本計畫107至110年度已編列預算274億4,990萬1千元，截至110年7月底止，累計支付實現數125億9,152萬元，預算執行率45.87%，實際工程進度8.58%較預定進度9.55%落後0.97個百分點。
據台電公司說明預算執行未如預期主要係：「因都市計畫審查影響主發電設備採購及施工、LNG接收站儲槽及站區工程採購案等履約開工時程，以及海域環評尚未通過，影響LNG卸收碼頭執行進度，致實際工程進度較預定進度落後0.97個百分點。該公司將依內政部110年6月22日函示，應免辦都市設計審議程序，並視海域環評作業辦理情形，積極推動工進。」
經110年11月1日詢據該公司表示，本計畫業於110年3月底完成環評初審，該公司刻正依審議意見補正相關資料作業中。台電公司允宜儘速依審議機關意見補正資料及再度提送審議，以利計畫之後續執行，並宜依環評作業時程及實際執行進度重新檢討111年度預算需求。
綜上，台電公司辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫」因都市計畫審議及海域環評作業尚未通過，致執行進度未如預期，雖依內政部函示，本計畫得免經都市設計審議程序，惟海域環評作業仍影響後續計畫執行，台電公司允宜儘速依審議機關意見完成相關作業程序，以利計畫推動，並依實際執行進度重新檢討111年度預算需求。

一三、萬里水力發電計畫因環評報告送審時程延後，致展延計畫期程5年，允宜儘速完成環評相關作業程序，俾利計畫推動
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「萬里水力發電計畫」2,546萬4千元，係延續性專案計畫。經查：
(一)計畫概述
本計畫擬於花蓮縣萬榮鄉萬里溪中上游河床標高約398公尺處，設置高約6至13公尺之攔河堰，設閘門蓄水，有效容積83萬立方公尺，經地下頭水隧道，引水至萬里溪下游左岸半地下電廠發電，廠內裝設豎軸法蘭西斯式水輪發電機組2台，總裝置容量49千瓩，預定期程自108年至122年12月，預定投資總額95億9,623萬8千元。
(二)因二階環評作業尚未完成，相關工作尚無法推動，致執行進度未如預期
本計畫108至110年度累計編列預算5,225萬3千元，截至110年7月底止累計支付實現數3,821萬8千元，執行率73.14%，實際工程進度4.19%較預定進度5.33%落後1.14個百分點。據台電公司說明，主要係因二階環境影響評估報告尚未送審核定，相關工作尚無法推動所致。
(三)為配合環評報告送審時程，展延計畫期程5年，允宜儘速完成完環評相關作業程序，以利計畫推動
另據台電公司說明，該公司為避免小型計畫影響大型計畫之環評審查作業，爰規劃將本計畫之二階環境影響評估報告延至111年6月再提送，該公司預計112年6月通過環評大會審查，同年8月獲行政院環境保護署認可，計畫整體時程順延約5年，故商轉日期由原定117年1月展延至122年1月，完工日期亦同步展延5年至122年12月31日，投資總額則維持不變。
綜上，台電公司辦理萬里水力發電計畫，因二階環境影響評估報告提送審議時程將延至111年6月，影響各項工作執行期程，爰展延計畫期程5年，允宜加強控管環評報告提送時程，並儘速完成環評相關作業程序，俾利後續執行。

一四、離岸風力發電第一期計畫因受新冠肺炎疫情影響，工程進度落後，爰再度展延期程並追加投資總額，允宜加強控管執行期程與計畫成本，俾如期如質達成計畫目標
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「離岸風力發電第一期計畫」19億5,498萬6千元，係延續性專案計畫。經查：
(一)本計畫係配合政府能源政策，開發離岸風力再生能源
本計畫係配合政府新能源政策，開發離岸風力再生能源，規劃於彰化縣芳苑鄉外海離岸約7.2至8.7公里處設置21部裝置容量各為5.2千瓩離岸風力發電機組，共109.2千瓩。投資總額259億5,152萬3千元，辦理期程自104年至111年6月完工。
(二)因受新冠肺炎疫情影響，致工程進度未如預期，再度展延計畫期程
本計畫104至110年度已編列預算245億8,663萬7千元，截至110年7月底止累計支付實現數215億2,891萬1千元，預算執行率87.56%，實際工程進度94.75%較預定進度95.31%落後0.56個百分點。
據台電公司說明，主要係因受新冠肺炎疫情衝擊，國外設備製造及運輸落後、施工船舶來臺延遲；外籍人士入境限制，國外船員及測試技師管制無法如期來臺，影響試俥作業，設備無法加入系統運作致施工進度落後；夏季風況條件不足，無法持續測試併聯、風速不足影響風機熱試俥等多項測試工作進度。該公司業已配合實際工作進度修正計畫期程，並持續督促承包廠商增派人力，協助申請試俥人員專案來臺，依風況機動調整風機冷、熱試俥之人力及工序，全力趲趕工進。
(三)本案經二度修正計畫期程及追加投資總額，允宜加強控管執行，俾如期如質達成目標
查本計畫原核定投資總額195億3,618萬4千元，預計109年6月完工，惟因工期緊澀及預算不足等因素，經3次公告招標仍無法順利決標，經檢討工期及預算後，於107年2月經行政院同意修正投資總額為251億8,039萬5千元，並展延工期至110年12月完工。
嗣因受新冠肺炎疫情影響，風機安裝船延後抵臺、風機安裝適逢秋冬季節，海象條件影響現場施作、增設靜態同步補償設備(STATCOM)及風機下部結構製造超過契約規範增加補償費用等因素，爰報經行政院同意，完工期程展延至111年6月、投資總額修正為259億5,187萬3千元(再追加7億7,147萬8千元)。
綜上，台電公司辦理離岸風力發電第一期計畫因受新冠肺炎疫情影響，再度展延計畫完工期程及追加投資總額，允宜注意控管執行期程與計畫成本並加強辦理，俾如期如質達成計畫目標。

一五、風力發電第五期計畫因土地租約作業影響後續執行，允宜加速完備相關前置作業，以利後續執行
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「風力發電第五期計畫」1億5,988萬3千元，係延續性專案計畫。經查：
(一)計畫概述
本計畫係配合能源政策開發再生能源，規劃於彰工(Ⅲ)設置4部、彰化永興4部、雲林台西4部及嘉義布袋港6部，共計18部單機裝置容量2千瓩級機組，總裝置容量約為36千瓩，預計109年6月完工，投資總額25億2,700萬元。
嗣為配合地方綠能併網需求，變更招標策略，取消嘉義布袋港場址施作，並將澎湖低碳島風力發電計畫無法施作機組併入本計畫執行，選定彰化崙尾西區設置5部及台中港(Ⅱ)設置3部機組，裝置容量調整為50.4~51.6千瓩，工期展延至113年6月完工，投資總額修正為34億7,000萬元[13]。
[13] 本計畫修正案於109年4月13日獲經濟部經營字第10902602710號函同意。
(二)因土地租約較晚取得，致影響後續工項進行，允宜加速完備相關前置作業，以利後續執行
本計畫106至110年度已編列預算23億786萬1千元，截至110年7月底止累計支付實現數18億899萬元，預算執行率78.38%，實際工程進度47.46%較預定進度53.09%落後5.63個百分點。
據台電公司說明，本計畫執行進度未如預期，主要係因彰化崙尾西區場址(簡稱彰工(Ⅳ))土地租約尚未取得，影響後續工項進行。經濟部工業局業於110年10月1日召開「彰濱工業區崙尾西二區崙海段暫編臨6、8、10、12地號土地出租評選會議」，並決議本案土地由台電公司辦理承租。刻正辦理土地承租及施工許可申請等相關作業，後續將積極趲趕工進。台電公司允宜儘速完成土地租約簽訂事宜及申請施工許可等前置作業，並控管執行期程加強辦理。
綜上，台電公司辦理風力發電第五期計畫因彰工(Ⅳ)土地承租案，直至110年10月1日始定案，致計畫執行進度未如預期，該公司允宜儘速完成租約簽訂事宜及相關前置作業，並加強控管後續執行期程，積極趲趕工進，俾如期如質完工。

一六、離岸風力發電第二期計畫預算執行率僅約1成，且計畫進度未如預期，允宜加強控管期程積極趲趕工進，並依實際執行進度核實評估111年度預算需求
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「離岸風力發電第二期計畫」23億8,164萬7千元，係延續性專案計畫。經查：
(一)本計畫係配合政府能源政策及風力發電4年推動計畫，開發離岸風場發電
本計畫係配合政府能源政策及「風力發電4年推動計畫」，依經濟部能源局104年7月2日公告之「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」，於彰化縣外海第26號潛力場址設置總裝置容量約294.5千瓩之海上風力發電站，預定期程自107年至114年12月，投資總額573億2,396萬元。
(二)因財務採購案決標期程延後，致執行進度未如預期，允宜加強控管執行
本計畫107至110年度已編列預算20億896萬2千元，截至110年7月底止累計支付實現數2億1,576萬元，預算執行率10.74%，實際工程進度16.32%較預定進度19.56%落後3.24個百分點。
據台電公司說明，主要係因產業關聯執行方案受財務採購帶安裝案決標期程延後影響，通過期程較預期晚所致，刻正督請承包廠商趕辦各項圖資作業，以利後續工進。台電公司允宜持續督促承包廠商積極趕辦各項作業，並加強控管執行期程。
(三)雖已依實際進度調整計畫進度規劃，仍宜積極趲趕工進，俾如期如質完工，並宜依實際進度重新評估111年度預算需求
詢據台電公司表示，因計畫執行進度未如預期，爰為符合實際工程進度，該公司業於110年9月24日依分層授權原則，通過修正計畫進度表，調整各年度施工進度規劃，惟完工日期及投資總額不變。
按台電公司依實際工程進度調整計畫進度表，雖可暫時改善實際工進較預定進度落後之帳面結果，但仍無法實質解決後續計畫尚待執行之事實，按計畫預定辦理期程為107年至114年12月，截至110年底執行期程將過半，該公司允宜注意控管期程並積極趲趕工進，俾如期如質完工，並宜依實際執行進度重新評估111年度預算需求。
綜上，台電公司辦理離岸風力第二期計畫因財務採購決標期程延後，致截至110年7月底止預算執行率僅1成，且工程進度未如預期，允宜加強控管期程與積極趲趕工進，並依實際執行情形重新檢討111年度預算需求。

一七、宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫將屆期，惟尚未取得施工許可，工程進度大幅落後預期，允宜儘速完備相關前置作業，俾利後續執行並如期如質完工
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫」9,588萬9千元，係延續性專案計畫。經查：
(一)計畫概述
本計畫係配合政府能源政策及2016年能源產業技術白皮書開發傳統地熱發電再生能源，由經濟部責成中油公司及台電公司共同辦理計畫開發，採井廠分營模式共同經營，於宜蘭縣大同鄉鳩之澤溫泉區旁之仁澤2~4號井場設置總裝置容量約1.4千瓩之地熱電廠，預定期程自109年至111年2月，投資總額1億9,917萬9千元。
(二)截至110年7月底尚未取得施工許可，預算執行率不及1成，工程進度大幅落後，惟計畫期程將於111年2月屆期，允宜儘速取得施工許可，並加強控管期程積極趲趕工進，俾如期如質完工
本計畫截至110年度止已編列預算1億329萬元，截至110年7月底止累計支付實現數751萬4千元，預算執行率7.27%，實際工程進度42.61%較預定進度74.12%落後31.51個百分點。據台電公司說明，主要係因本計畫財務採購帶安裝案歷經兩次公告招標，皆無廠商投標，以及土地變更編定未完成所致。
嗣於110年10月27日詢據台電公司表示，本計畫業已於110年9月28日完成土地變更編定， 同年10月21日完成財務採購帶安裝案決標，將俟財務採購案決標公告後再申請施工許可。按本計畫預定期程將於111年2月屆期，剩餘期程距今不到半年，台電公司允宜儘速完備相關前置作業並積極趲趕工進，俾如期如質完工。
綜上，台電公司辦理宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫將於明(111)年2月屆期，剩餘期程不及半年，惟尚未取得施工許可，實際工程進度較預定進度大幅落後，允宜儘速完備相關前置作業，並加強控管期程與積極趲趕工進，俾如期如質完工。

一八、霧社水庫防淤工程計畫以達成水庫泥砂進出平衡為工程規劃目標，惟鑑於該水庫有效庫容僅餘25%，仍宜洽經濟部研謀加強清淤配套方案，俾有效提升庫容率
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「霧社水庫防淤工程計畫」經費1億4,385萬3千元，係111年度新增計畫。經查：
(一)計畫概述
本計畫規劃興建防淤隧道，庫區抽泥配合汛期進行河道放淤改善淤積，另規劃松林堰專管，避免防淤隧道排淤及河道放淤影響松林堰取水及松林分廠發電功能，本計畫以達成水庫泥砂進出平衡，維持水庫有效庫容及穩定供電為目標。預定計畫期程自111年至116年12月完工，總經費50億2,415萬3千元。
(二)霧社水庫兼負發電與中部區域水資源調度供應重要樞紐，惟目前水庫淤積率達75%，亟需辦理清淤計畫
據台電公司提供資料，霧社水庫於民國(下同)48年7月竣工，初始設計總容量為1萬4,860萬立方公尺，當時該水庫以發電為主要功能定位。嗣為配合台灣社經發展，以及因應日益增加之水資源需求，於70年辦理「集集共用引水計畫規劃檢討」，期能調控濁水溪上游之水資源，並調節濁水溪流域河川流量與供水需求時間落差，以靈活調度供應下游民生、農業及工業用水，提高水源利用效率，其後於90年完成集集攔河堰共同取水工程。自此霧社水庫之功能定位，除發電外尚兼負台灣中部區域水資源調度供應重要樞紐，並為日月潭水位穩定維持之調控關鍵。惟據台電公司提供資料，目前該水庫淤積率達75%，恐不利該水庫調蓄能力及中部地區水資源調配，亟需儘速辦理清淤相關作業。
(三)本計畫以泥砂進出平衡為目標，尚無法提升有效庫容量，鑑於霧社水庫有效庫容量僅剩25%，允宜洽經濟部研謀加強清淤配套方案，俾提升有效庫容量
本計畫係建置防淤隧道及河道放淤之硬體工程，實際排淤作業則俟本計畫完工後再配合汛期排洪作業進行，爰規劃以120年水庫泥砂進出平衡為目標，顯示本計畫並未規劃清除既有淤積及提升有效庫容率。
惟霧社水庫淤積率達75%，目前有效庫容率僅剩25%，據本計畫書揭示，霧社水庫為濁水溪流域電力開發之樞紐，亦為濁水溪供水最上游之控制環節，中部地區產業回流，預期未來用水需求大幅成長，將成為中部地區用水壓力最大來源，為達枯水期水源供應穩定，必須維持霧社水庫水源調蓄能力。爰此，台電公司允宜洽經濟部研謀加強清淤之配套方案，以確保該水庫之水源調蓄能力及延長水庫壽命。
綜上，按本計畫之工程規劃以達成水庫泥砂進出平衡為目標，尚無法提升霧社水庫之有效庫容，鑑於該水庫功能除供水力發電外，尚肩負中部區域水資源調度供應之重要樞紐，並為維持日月潭水位穩定之調控關鍵，惟目前有效容量率僅餘25%，爰台電公司除積極執行本計畫外，亦宜洽經濟部研謀加強清淤方案，以提升該水庫之有效庫容量及延長水庫壽命，確保穩定供電目標。

肆、財務與資金運用
一九、購建固定資產所需資金多數以舉債支應，致債務總額逐年攀升，利息費用居高不下，允宜研擬降低資金成本及財務結構改善措施，以降低財務負擔
台電公司111年度預算案預計新增舉借長期債務1,924億2,900萬元，包括支應購建固定資產新增舉借債務1,382億5,600萬元及支應長期借款還本新增舉借541億7,300萬元。而111年度預計償還長期債務數額為1,132億584萬8千元。經查：
(一)購建固定資產所需資金多數舉債支應，致負債總額逐年攀升，允宜積極改善財務結構
台電公司預計111年底資產總額2兆3,425億7,154萬7千元，雖較110年底預計數及109年底決算數分別增加4.48%及9.19%，惟111年底預計負債總額1兆9,919億9,384萬5千元，較110年底預計數增加949億569萬6千元(增幅5%)，亦較109年底決算數增加1,729億7,393萬7千元(增幅9.51%)，顯示負債成長幅度略大於資產，且預計負債總額再創新高。
查台電公司因95年度至102年度間連續虧損，累積虧損數達2,085.57億元，公司財務狀況顯著惡化，電源開發等重大資本支出計畫所需資金多數仰賴舉債支應，致負債總額逐年攀升，102年底負債比率高達90.47%，嗣因實施電價2階段調整方案、新版電價公式等電價合理化措施，又逢國際燃料價格反轉向下，該公司103年度開始轉虧為盈，隨著營運狀況轉佳，公司負債比率亦開始下降，由103年底89.9%逐年下降至109年底84.79%，110年底預計降至84.61%。惟111年底預計負債比率為85.03%，高於109年底決算及110年底預計負債比率(詳表1)，該公司允宜積極改善財務結構。
(二)負債總額逐年攀升，致利息費用居高不下，財務負擔沉重，允宜研擬降低負債及資金成本措施
台電公司近年來購建固定資產所需資金多數以舉債支應[14]，致公司負債總額逐年攀升，雖近年市場利率持續走低，惟該公司利息費用仍居高不下，財務負擔頗為沉重(詳表1)，允宜研擬降低負債與資金成本措施，以減輕財務負擔並降低利率翻揚走升之風險。
[14] 111年度預算案固定資產建設、改良、擴充計畫預算總額1,758億3,989萬8千元，其資金來源規劃為：自有資金375億8,389萬8千元(占比21.37%)、外借資金1,382億5,600萬元(占比78.63%)。
綜上，台電公司近年來購建固定資產所需資金多數以舉債支應，致公司債務總額逐年攀升，利息費用居高不下，允宜積極改善財務結構，並研擬降低資金成本措施，俾減輕財務負擔。
表1 台電公司103年底及106至111年底財務狀況及利息費用一覽表
  單位：新台幣百萬元；%
項 目	103年底	106年底	107年底	108年底	109年底	110年底	111年底
資產	1,926,423	1,990,547	2,028,131	2,072,525	2,145,316	2,242,158	2,342,572
負債	1,731,880	1,732,358	1,739,513	1,767,911	1,819,020	1,897,088	1,991,994
流動負債		456,258	477,383	493,031	453,726	522,801	488,356
長期負債		685,023	696,599	726,213	752,948	741,588	860,152
其他負債		591,077	565,531	548,667	612,346	632,699	643,486
權益	194,543	258,189	288,618	304,614	326,296	345,070	350,578
負債比率	89.90%	87.03%	85.77%	85.30%	84.79%	84.61%	85.03%
累積虧損	193,608	129,794	100,860	84,954	64,194	45,603	40,281
利息費用	19,802	19,072	19,405	20,212	19,160	20,831	20,266

說 明：表列資料109年度以前為審定決算數，110及111年度為預算案數。
資料來源：台電公司各該年度預決算書，本報告整理製表。

伍、補辦預算事項
二０、綠能第一期計畫之辦理事項係可預期及提前規劃，以補辦預算方式辦理，妥適性容有檢討空間
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「綠能第一期計畫」1億6,000萬元補辦預算案。經查：
(一)補辦預算之原由及依據
據台電公司說明，「綠能第一期計畫」原屬111年度新興計畫，嗣為配合國家能源政策並達成低碳家園之目標，於110年度加速推動再生能源設備建置與再生能源發展，爰經行政院110年6月7日院授主基經字第1100200709號函同意依預算法第88條規定[15]先行辦理，並於111年度補辦預算1.6億元。」
[15] 預算法第88條規定：「附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，並得不受第25條至第27條之限制。但其中有關固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，仍應補辦預算。每筆數額營業基金3億元以上，其他基金1億元以上者，應送立法院備查；但依第54條辦理及因應緊急災害動支者，不在此限。」、「公務機關因其業務附帶有事業或營業行為之作業者，該項預算之執行，準用前項之規定。」、「第1項所稱之附屬單位預算之正常業務，係指附屬單位經常性業務範圍。」
據該公司統計，本計畫截至110年8月底止已支付實現數7,344萬2千元，占補辦預算數比率45.90%，主要為支付使用權資產之租金，總累計進度4.48%尚符合規劃進度。
(二)再生能源發展政策已推動多年，發展再生能源資本支出計畫應屬事前可預期並提前規劃，以補辦預算方式辦理，妥適性容有檢討空間
按台電公司111年度預算案揭示，本計畫之目的係為配合政府能源政策規劃2025年再生能源發電占比提高至20%，於全臺再生能源適宜場域建置風力、太陽光電及地熱發電設施共16萬瓩[16]。
[16] 本計畫擬興建矽晶型產品為主之太陽光電系統110千瓩、陸域風機48千瓩以及地熱發電2千瓩，總裝置容量約160千瓩。
惟政府能源轉型政策與再生能源發電占比目標已宣示多年，況且該公司為確保穩定供應電力，每年滾動檢討長期電力需求預測與長期電源開發規劃，據以擬定長期電源開發方案，近年來已接連推動澎湖低碳島風力發電、萬里水力發電、全台小水力第一、二期、離岸風力第一、二期、風力發電第五期、太陽光電第四、五期以及宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期等諸多再生能源開發計畫，顯示「綠能第一期計畫」應屬可預期並得循正常預算程序規劃辦理之事項。
按預算法第88條補辦預算規定之意旨，乃為提供國營事業迅速因應經營環境變化與業務上實際需要之預算執行彈性機制。台電公司將可預期規劃辦理之固定資產建設改良擴充計畫，以補辦預算之方式先行辦理，妥適性容有檢討空間。
綜上，台電公司將可預期規劃辦理之再生能源發電設施建置計畫以補辦預算方式辦理，妥適性容有檢討空間。
(分機：8656 凃玉枝)