我國政府近年推動建築物安全及智慧綠建築管理執行成效之研析
三、允宜提高建築物消防設備及安全檢查強度，以減少建築物之災害發生
我國於88年發生921大地震後，爰大幅修正建築物耐震設計規範等規定(詳表3-3-1)，針對88年12月31日前領得建造執照之建築物可能因其耐震設計標準較低，有耐震能力不足疑慮，允宜加強建築物耐震及消防安全檢查強度。經查：
(一)88年12月31日前核發使用執照6層樓以上之鋼筋混凝土建築物結構快篩作業結果，約3,750件具潛在危險疑慮
為主動清查出可能有潛在耐震能力不足之建築物，內政部營建署補助地方政府委託專業單位88年12月31日前興建6層樓以上之鋼筋混凝土建築物，由建築師、土木技師及結構技師等專業人員，依照相關圖說清查有無地面層挑高、大量騎樓使用、有大面積無RC牆之使用空間或結構設計資料之清查等準則，清查宜進行耐震能力初步評估之建築物，進而輔導所有權人申請耐震能力初步評估。上開建築物結構快篩作業自106年開辦，110年底結束，共完成3萬7,402件，其中3,750件具潛在危險疑慮。
(二)建築物公共消防安全檢查申報率未達8成
按內政部現行公安申報規定，集合住宅類建築物達16層以上，其公共區域應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報[1]，檢查項目為「直通樓梯」、「安全梯」、「避難層出入口」、「昇降設備」、「避雷設備」及「緊急供電系統」共6項。100至109年度列管申報數介於8萬3,429件至10萬9,186件之間，實際申報數介於4萬1,206件至6萬9,228件之間，申報率介於41.16%至74.94%之間，同期間未申報案件處分數介於2萬694件至5萬8,191件之間，未申報處分率介於97.49%至99.34%之間(詳表3-3-2)，據營建署說明因停業、歇業及所有權人失聯，至未申報處分率未達100%。
[1] 依內政部現行公安申報規定，集合住宅類建築物達16層以上，其公共區域應辦理公安申報。因此基於提升集合住宅大樓之公共安全性，目前除了台北市自103年起擴大將11層以上集合住宅類(H2類組)納入公共安全檢查行列外，高市已公告擴大8樓以上集合住宅自111年1月1日起開始納入申報範圍，強化集合住宅檢查，住戶安全有保障。
綜上，我國於88年度發生921大地震後，大幅修正建築物耐震設計規範等規定，爰88年12月31日前領得建造執照之建築物可能因其耐震設計標準較低，有耐震能力不足疑慮，而上開建築物快篩結果具潛在危險疑慮之3,750件，允宜加強輔導進行建築物耐震能力評估；另建築物公共消防安全檢查申報率未達8成，允宜研議提升，以維住戶安全。
表3-3-1　建築物耐震設計規範內容及時程表
時間	規範內容
63年2月15日	修正公布之建築技術規則建築構造編始有地震力之規定，地震力之計算除考量建築物之載重外並納入不同震區分級（強震區、中震區及弱震區）及結構系統韌性參數，並依建築物高度不同採不同之地震力。
71年6月15日	參考美國Uniform Building Code耐震規範精神，重新釐定震力係數，並針對不同用途之建築物，增列用途係數Ｉ，使設計地震力加大。
86年5月1日	訂定「建築物耐震設計規範及解說」，將臺灣地區之震區範圍由原3個震區分為4個震區，地震力之計算增加垂直地震力，動力分析及檢核極限層剪力強度之要求，考量建築基地土壤液化之影響，使用隔減震系統之原則等。
88年12月29日	因應921大地震，修正震區水平加速度係數、各類地盤水平向正規化加速度反應譜係數與週期之關係、及垂直地震力等規定與解說，以及臺灣地區震區劃分、工址加速度係數及各種地盤平均加速度反應譜等。
94年7月1日	修正建築技術規則建築構造編及建築物耐震設計規範與解說，依地震危害度分析決定加速度係數，將震區改成現行之微分區，並考量近斷層效應、大地震下建築物不得崩塌之設計、隔減震及被動消能系統之應用、天花板耐震施工指南等。
100年7月1日實施	酌予調整臺北盆地微分區，原4分區調整為3分區，並修正隔震設計相關規定，至於臺灣各微分區對應之地表加速度大致維持不變。

資料來源：營建署提供，本中心彙整。
表3-3-2　建築物公共消防安全檢查申報情形表 單位：件
年度	列管申報數(A)	實際申報數(B)	申報率(C=B/A)	未申報數 (D)	未申報處分數( E)	未申報處分率(F=E/D)
100	109,186	58,209	53.31%	50,977	49,696	97.49%
101	100,130	41,216	41.16%	58,914	58,191	98.77%
102	89,701	56,710	63.22%	32,991	31,897	96.68%
103	87,223	42,361	48.57%	44,862	44,314	98.78%
104	83,429	62,522	74.94%	20,907	20,694	98.98%
105	85,437	48,428	56.68%	37,009	36,760	99.33%
106	88,117	62,417	70.83%	25,700	25,481	99.15%
107	89,769	50,881	56.68%	38,888	38,471	98.93%
108	93,333	69,228	74.17%	24,105	23,941	99.32%
109	94,965	54,732	57.63%	40,233	39,968	99.34%

說 明：110年數據預計111年9月底公布，https://www.cpami.gov.tw/filesys/file/EMMA/109final.pdf。
資料來源：營建署網站，本中心彙整。