台灣電力股份有限公司112年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司112年度預算案編列營業收入7,405億7,294萬5千元，營業成本9,838億15萬7千元，營業費用159億5,499萬3千元，營業外收入121億5,956萬3千元，營業外費用314億7,838萬6千元，收支相抵後本期稅前淨損2,785億102萬8千元，較111年度預算稅前淨利53億1,506萬2千元，營運呈衰退並由盈轉虧。謹就台電公司112年度營業預算案評估如下：
一五、新增「石門抽蓄水力發電計畫」雖經評估結果具財務可行性，仍宜妥適規劃池堰防淤配套機制，俾確保儲能目標與計畫成效
台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫新增「石門抽蓄水力發電計畫」2,777萬1千元。經查：
(一)計畫內容概述
依該公司112年度預算書所列，為配合政府能源政策規劃2025年再生能源發電占比提高至20%，為避免太陽光電及風力發電等間歇性能源占比過高，影響電力系統之安全與供電品質，爰規劃本計畫作為儲能設施。
本計畫係新建抽蓄水力電廠計畫，規劃以石門水庫為上池，後池堰為下池，設置抽蓄水力電廠，於石門水庫溢洪道右岸，環翠樓沿環湖公路往上游約200公尺處，設置上池進出水口及豎井，並銜接約320公尺新設頭水壓力鋼管至下游半地下電廠發電，電廠旁設置地下開關場及地下交流勵磁機室，廠內設置2部豎軸可逆式變頻法蘭西斯式機組，總裝置容量44.2千瓩(MW)，計畫期程112年7月至122年12月完工，預計投資總額70.02億元[1]。
[1] 依台電公司112年度預算案(第69頁)揭示，石門抽蓄水力發電計畫預計122年5月完工、投資總額69億7,653萬2千元。惟據經濟部111年9月經營字第11102614890號函(核定計畫)主旨揭示，本計畫裝置容量44.2MW(±5%)，投資總額70.02億元，計畫期程自112年7月至122年12月。
(二)本計畫經財務評估結果具可行性，惟仍宜妥適規劃池堰防淤配套機制，俾增進計畫成效
本計畫預估在新設與既有石門機組聯合操作下，電力效益為：年平均抽水電能50百萬度。另據本計畫經濟評估結果，年淨效益7,229萬2千元；財務分析結果，現值報酬率2.08%、淨現值7億5,211萬3千元，投資回收年限為41.21年，具財務可行性[2]。
[2] 參「石門抽蓄水力發電計畫可行性研究報告(111年8月版)」
惟根據水利署公告資訊，石門水庫具灌溉、公共給水、發電、防洪及觀光等功能，水庫設計總容量30萬9,120千立方公尺、設計有效容量25萬1,880千立方公尺，截至110年底最新施測有效容量19萬9,328千立方公尺[3]，占原設計總容量之比率64.48%，顯示石門水庫存有淤積問題。爰此，本計畫雖經評估結果具財務可行性，允宜妥適規劃加強池堰防淤機制之配套設計，俾確保達成儲能目標並增進計畫成效。
[3] 參水利署111年4月公告110年底現有水庫概況(修正表)。
綜上，台電公司112年度預算案新增「石門抽蓄水力發電計畫」雖經評估結果具財務可行性，仍宜妥適規劃池堰防淤之配套機制，俾確保達成儲能目標並增進計畫成效。