水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局112年度單位預算評估報告

三、為穩定中部地區供水，新增辦理「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，允宜持續加強地下水保育管理及跨區用水調度規劃及控管，以維區域穩定供水

水利署112年度「水資源開發及維護」項下新增「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，總經費40.80億元，其中公務預算負擔22.44億元，112年度編列第1年度經費2,640萬元。經查：

(一)計畫內容概要及經費需求

1.計畫內容：為強化臺中至雲林地區水源調度能力，有助於區域供水韌性提升及維持穩定，並於枯旱時期或水情需要時，藉由大安溪鯉魚潭淨水場、大甲溪豐原淨水場、濁水溪湖山淨水場等供水樞紐相互調度，規劃辦理臺中－彰化及彰化－雲林雙向送水管線，預計埋設管線總長度約20及11公里。

2.辦理期程及經費需求：(1)計畫執行期程為111至115年度；(2)計畫總經費40.8億元，水利署公務預算分擔22.44億元及台水公司18.36億元(詳表1)；(3)112年度編列2,640萬元，包含用地取得500萬元、先期規劃575萬元及工程設計1,565萬元；(4)迄111年8月底已辦理委辦案招標作業，並提出設計委辦案服務計畫書送審。

3.預計成效：中彰地區及彰雲地區水源調度能力分別提高至每日20萬噸及12萬噸。

表1  「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」經費概要

單位：新臺幣千元

| 工程名稱 | 經費來源 |  |  | 預計成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水利署 | 台水公司自籌 | 小計 |  |
| 臺中-彰化雙向調度管線改善工程 | 1,844,570 | 1,509,190 | 3,353,760 | 水源調度能力提高至每日20萬噸 |
| 彰化-雲林雙向調度管線改善工程 | 399,430 | 326,810 | 726,240 | 水源調度能力提高至每日12萬噸 |
| 合計 | 2,244,000 | 1,836,000 | 4,080,000 |  |

資料來源：水利署提供。

(二)為改善中部區域未來可能發生用水供需缺口，允宜儘速改善水源調度瓶頸，並加強臺中至雲林區域水源調度管線工程進度之控管

為推動水資源永續利用，行政院經綜整檢討北、中、南、東部及離島各區域水資源經理基本計畫，盤點全臺水資源待改善問題及相關因應對策，於110年8月間核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，以水資源經理目標年為125年，優先推動「流域整體經營管理」、「打造西部廊道供水管網」及「強化科技造水」等3項經營主軸，配合「管理」、「節流」、「調度」、「備援」及「開源」等5大經營策略，作為臺灣各地區與離島水資源規劃及推動之上位指導計畫。

據上開計畫推估中部區域用水供需分析顯示(詳表2)，全區125年用水需求預計較108年上升，倘在不推動任何水資源強化措施情境下，包含苗栗、臺中及彰化至125年度可能發生供水缺口約每日共9.99萬噸；惟經盤點中部區域目前水源調度僅為單向跨區域支援供水(如臺中北送苗栗及南送彰化，雲林北送彰化及及南送嘉義等)，且彰化地區現況多為獨立供水系統，系統間並無聯通及輸水管徑不足等情形，屬中部區域水源調度瓶頸，又彰化、雲林地區因地面水不足以支應民生、工業、農、漁業所需用水，長期依賴地下水，致部分地區發生地層下陷，目前已列為地下水第1級管制區，均亟待改善。為改善水源調度瓶頸及雲彰地區地下水超限利用，除應持續辦理地下水保育管理，允宜加強對水源調度管線工程進度之控管。

綜上，水利署新增辦理「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，計畫期程為111至115年度，總經費為40.8億元，其中水利署分擔22.44億元，112年度編列第1年經費2,640萬元，鑑於中部區域部分地區供水系統管段管徑不足或未串連等因素，造成中部區域水源無法雙向調度，又雲彰地區長期依賴地下水致地層下陷，允宜審酌中部區域用水供需變化，持續加強地下水保育管理及跨區用水調度規劃及控管，以維區域穩定供水。

表2　108及125年度中部區域公共用水(含生活及工業用水)供需(預估)概況表                                           單位：萬噸/日

| 中部區域 | 108年水資源供需現況 |  | 目標年(125年)用水需求情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供水能力 | 用水需求 | 用水需求 | 可能供水缺口 |
| 苗栗 | 24.10 | 23.06 | 28.69 | 4.59 |
| 臺中 | 153.80 | 141.37 | 157.80 | 4.00 |
| 彰化 | 39.80 | 39.72 | 41.20 | 1.40 |
| 南投 | 18.00 | 17.08 | 14.40 | - |
| 雲林 | 33.60 | 29.12 | 25.00 | - |
| 合計 | 268.30 | 250.35 | 267.09 | 9.99 |

說    明：目標年(125年)可能供水缺口區域，係將各縣市現況供水能力與目標年用水需求產生缺口地區相加，無缺口或有餘裕者不列入，非整體現況供水能力與目標年用水需求相減。

資料來源：臺灣各區水資源經理基本計畫核定本。

行政院於105至106年陸續核定北、中、南、東部及離島各區域水資源經理基本計畫，作為至目標年120年水資源經理參考藍圖，著重區域水資源有效利用及供水穩定，運用節約用水、彈性調度、有效管理及多元開發等策略，每4至6年滾動檢討。

據水利署提供之資料，111年8月底雲林及彰化顯著下陷面積分別為239.5及2平方公里。