從財務面探討台電公司之營運挑戰及電力供應相關問題目錄
從財務面探討台電公司之營運挑戰及電力供應相關問題
壹、前言
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)為我國唯一輸配電業者，亦為全國唯一綜合電業(同時兼營發、輸、配、售電業務)，肩負穩定供電與維持合理電價之使命。惟近年數度發生大規模停電事故，影響產業及民生甚巨，該公司風險控管及供電品質迭遭質疑。
由於電力價格攸關產業競爭力及物價水準，對整體經濟成長及民生消費之影響至為深廣，以致歷次電價調整，多未能充分如實反映國際化石燃料價格波動幅度。111年初俄烏戰爭爆發以來，國際燃料價格劇烈波動，台電公司因此產生鉅額營運虧損，在用罄以前年度提撥之「電價穩定準備」及迴轉「首次採用國際財務報導準則調整數」填補虧損後[1]，111年底累積虧損仍達2,062億餘元(自編決算數)，財務狀況異常嚴峻。中央政府已分別於前瞻基礎建設計畫 (第3、4期) 特別預算、112年度公務預算及中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算編列投資及補助經費，合計挹注台電公司逾2千億元[2]。另台電公司112年度亦規劃發行特別股500億元[3]，預計112年底資本額將可增至5,300億元，期以多元管道改善公司財務狀況及資本結構，並強化電網韌性，俾提升電力品質、確保穩定供電。
[1] 111年度迴轉「首次採用國際財務報導準則調整數」578億6,480萬元全數用於填補累積虧損；另其他營業外收入科目下認列「收回電價穩定準備」403億1,377萬3千元(以上皆為自編決算數)。
[2] 前瞻基礎建設計畫特別預算第3期「強化電網運轉彈性公共建設計畫」投資台電公司辦理併網點電力輸出平滑化穩定電力系統等提升電力品質所需經費3.8億元；前瞻基礎建設計畫第4期特別預算賡續編列投資台電公司7.03億元、新增「區域電網儲能計畫」20億元投資台電公司辦理既有變電所內設置儲能系統等所需經費；112年度經濟部編列投資台電公司1,500億元；疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算編列補助台電公司500億元。以上合共2,030.83億元。
[3] 據2023.07.24工商時報/救台電 政院：保留特別股彈性/…台電原先想利用上半年調整電價，以及決議發行500億元特別股，來提高資金的安全水位，但八大公股行庫考量到資本適足率，郵政儲金也興趣缺缺，因此找不到人認購。…。
本報告將從財務面探討台電公司之營運挑戰及其電力供應之相關問題，並擬具建議改進意見。

貳、台電公司財務現況概述
一、台電公司收入來源、發電成本、售電價格、電源配比變化趨勢及近年營運結果概述
(一)售電收入占比逾9成，為該公司主要收入來源
據說明，台電公司推動多角化事業[4]每年投入人力約263人~294人，近10年各項多角化事業收益總額介於9.26億元~82.33億元，大致呈成長趨勢(詳表1)。惟該公司仍以電費收入為主要收入來源，占總收入比例逾9成[5]。
[4] 台電公司運用電業技術及資源等經營優勢，拓展多角化事業包括：電業運維事業、核能技術服務事業(自105年起)、不動產事業、通信事業(自104年起)、研訓事業、文創事業(自108年起)等6項自營事業；另轉投資臺灣證券交易所(股)公司、臺灣汽電共生(股)公司、臺灣風能訓練(股)公司、澳洲班卡拉煤礦開發計畫及澎湖綠電(股)公司等5項事業。
[5] 111年度自編決算電費收入6,450.87億元/總收入6,881.52億元=93.74%；總收入6,881.52億元未含政府補助收入0.41億元、收回電價穩定準備403.14億元。
表1 台電公司103至112年度多角化事業收支暨投入人力統計表
單位：新臺幣百萬元；人
項 目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
總收入	3,273	2,785	3,076	3,485	4,462	5,943	5,332	8,491	18,212	6,779
總支出	2,347	1,725	2,090	2,035	2,493	3,884	3,876	5,615	9,980	5,141
總收益	926	1,060	985	1,450	1,969	2,059	1,457	2,876	8,233	1,638
投入人力	263	272	265	263	275	289	285	287	293	294

說 明：1.表列資料，110年度以前為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度為預算案數。
2.111年度多角化事業收益數較以前年度遽增，主要係因111年度國際煤價劇烈波動，轉投資澳洲班卡拉煤礦開發計畫之收益隨之增加。
3.收支金額取至百萬元，致總收益金額可能產生尾差。
資料來源：台電公司提供。
(二)各項電源發電成本：據台電公司提供資料，112年1至4月底平均每度發購電成本以燃油火力發電每度8.39元為最高[6]，以核能發電每度1.65元為最低；民營再生能源購電因躉購費率較高之離岸風電陸續完工，併聯發電量逐年增加，再生能源平均購電費率隨之逐年上升(詳表2)。
[6] 依現行能源政策，燃油火力機組將逐步汰除，不再建置新機組。
表2 103年度至112年4月底止各項發購電成本統計表
單位：新臺幣元/每度
項 目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年 / 1-4月
自發電力(A)	2.31	1.96	1.87	1.90	2.02	2.02	1.78	1.81	3.21	3.70
火力發電	2.74	2.15	1.76	1.89	2.14	2.22	1.71	1.85	3.50	3.99
燃油	6.63	4.35	3.61	3.67	4.87	5.66	5.26	5.12	7.28	8.39
燃煤	1.30	1.22	1.10	1.35	1.63	1.62	1.32	1.57	3.57	4.08
燃氣	3.93	2.68	2.13	2.15	2.39	2.57	1.91	1.92	3.29	3.79
核能發電	0.96	1.15	2.35	1.86	1.28	1.14	1.95	1.38	1.50	1.65
抽蓄發電	4.81	4.08	2.89	3.35	3.48	3.34	2.77	2.65	4.45	6.01
再生能源	1.90	1.87	1.27	1.57	1.85	1.51	2.33	2.21	1.72	2.70
慣常水力	1.54	1.70	1.12	1.48	1.80	1.36	2.54	2.16	1.21	2.52
風力發電	3.48	2.50	2.25	1.91	1.88	2.00	1.43	2.00	3.42	2.52
太陽光電	10.14	9.44	9.49	8.52	6.30	3.82	3.03	2.89	3.36	4.42
購入電力(B)	3.03	2.59	2.25	2.36	2.69	2.92	2.79	2.65	3.96	4.51
汽電共生	2.23	2.21	1.90	1.91	2.15	2.06	2.04	2.39	3.55	3.27
民營電廠	3.21	2.62	2.25	2.32	2.64	2.88	2.57	2.25	3.78	4.47
燃煤	2.13	2.05	1.90	1.84	2.17	2.47	2.46	2.01	3.68	4.37
燃氣	4.56	3.29	2.64	2.84	3.12	3.26	2.68	2.45	3.87	4.54
再生能源	3.32	3.61	3.41	3.69	3.99	4.26	4.65	4.69	4.75	5.26
慣常水力	1.83	1.69	1.57	1.51	1.58	1.59	1.75	1.62	1.57	1.96
風力發電	2.25	2.26	2.27	2.39	2.46	3.14	4.31	5.10	5.92	7.03
太陽光電	7.21	6.66	6.12	5.74	5.36	5.20	5.04	4.94	4.86	4.88
地熱	-	-	-	-	4.94	6.17	5.67	6.17	6.15	6.15
生質能	-	3.25	3.28	3.47	3.58	3.91	4.75	4.81	4.90	5.01
平均發購電成本(A+B)	2.47	2.10	1.95	2.00	2.16	2.23	2.02	2.01	3.39	3.90
總成本	3.0926	2.7340	2.5331	2.5622	2.7497	2.8158	2.6186	2.5849	3.9919	4.3955
售價	3.0705	2.9331	2.6159	2.5454	2.6008	2.6190	2.5986	2.5885	2.7246	2.6306
銷售盈虧	-0.0221	0.1991	0.0828	-0.0168	-0.1489	-0.1968	-0.0200	0.0036	-1.2673	-1.7649

說 明：1.表列資料，110年度以前為審定決算數、111年度為自編決算數、112年度為1至4月底執行數。
2.105年核能發電成本較高，係應原能會要求，將核燃料乾式貯存場由露天式改採室內貯存方式設計，增加認列核後端除役費用。
3.109年因經濟部核定核能後端營運總費用重估案，認列核能發電後端處置費用估計變動數約241億元，致單位發電成本較高。
4.107年起太陽能發電成本逐漸降低，主要係因發電效益較高之大型案場彰濱光電站自107年12月起併聯發電及南鹽光電站自109年4月起併聯發電，光電發電量大幅增加，致平均每度發電成本大幅下降。
5.108年起風力購電單位成本逐漸上升，主要係因躉購費率較高之離岸風力併聯量陸續增加，致平均每度購電成本上升。
6.總成本係加計銷管費用、研究發展及員工訓練費用、營業外費用後之產品單位成本。
資料來源：表列103至111年度「總成本」、「售價」、「銷售盈虧」資料參台電公司各該年度決算書，其餘各項資料由台電公司提供。
(三)售電價格：依電業法第49條規定，售電價格由中央主管機關定之[7]。現行公告電價費率計算公式係經濟部依電業法第49條規定於106年11月6日公告實施，按該電價費率公式有關電價費率檢討調整機制規定略以：電價調整頻率，1年檢討2次，電價漲幅及跌幅，原則每次調幅不超過3%。但於供電成本持續大幅上漲或下跌時，電價費率審議會得視電價穩定基金運作情形，就調幅進行適度調整。現行電價費率係依112年3月17日(最近1次)電價審議會決議辦理(詳表3)。
[7] 電業法第49條規定：「公用售電業之電價與輸配電業各種收費費率之計算公式，由中央主管機關定之。」、「公用售電業及輸配電業應依前項計算公式，擬訂電價及各種收費費率，報經中央主管機關核定後公告之；修正時亦同。」、「中央主管機關訂定第一項電價及各種收費費率之計算公式前，應舉辦公開說明會；修正時亦同。」、「中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。」
表3 107年至112年4月底止歷次電價審議會結論摘要表
審議會召開日期	公用售電業電價費率檢討方案決議摘要
107年3月16日 / (第1次)	原決議：公用售電業平均電價費率為2.8097元/度，電價調整幅度為+10.24%。嗣經委員提案依電價公式規定，原則每次調幅不超過3%。107年上半年檢討後之公用售電業平均電價費率為2.6253元/度電價調整幅度為+3.0%，獲表決通過。
107年9月13日 / (第2次)	考量近日水患及對物價之影響，107年下半年公用售電業平均電價維持2.6253元/度，電價調整幅度為0%。
108年3月18日(第1次)	考量目前燃料成本較去年為低且長期為下跌趨勢，108年上半年度電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
108年9月18日 / (第2次)	考量國際燃料價格呈現下跌趨勢，雖發生沙烏地阿拉伯油田遭受空襲之突發事件…將不影響走跌趨勢。故108年下半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
109年3月18日(第1次)	考量近期國際油價受到新冠肺炎、產油國協議破局等不確定因素影響，價格變動劇烈，其影響仍須觀察，決議109年上半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
109年9月14日(第2次)	雖然國際油價大跌，但未來有緩慢上升趨勢，且台電公司配合核能後端營運總費用重估後逐年足額提撥，使售電成本增加，考量穩定物價政策及台電公司穩定經營，宜維持電價穩定，決議109年下半年電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。
110年3月26日 / (第1次)	1.本次電價不調整，維持2.6253元/度；2.考量電價調整作業成本，將設定電價調整之啟動基準點為0.5%，未來倘電價調整幅度達0.5%，則可啟動電價調整。3.下次(9月)審議會再視燃料成本進行檢討，並一併考量發電結構轉變對電價之影響。
110年9月23日 / (第2次)	本次電價不調整，維持2.6253元/度。
111年3月29日 / (第1次)	考量俄烏之特殊事件影響，造成燃料價格短期劇烈變動，又電價調整與物價存在連動關係，因此將密切觀察後擇日再議電價是否調整，併暫定以2-3個月為臨時會召開期限，若戰爭局勢明朗則可提早開會。
111年6月27日 / (臨時會)	1.照顧民生：住宅每月用電1,000度以下不調整。 / 2.穩定物價：小商店、低壓用電不調整。 / 3.節能減碳：住宅用電每月1,001度以上部分調整9%；高壓以上用戶調整15%(排除農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6行業及高中以下學校)。 / 4.抑低尖峰：加大高壓及特高壓用電之尖峰價差。
111年9月19日 / (第2次)	考量7月剛調漲電價、且國內通膨壓力具不確定性，政府規劃編列1,500億元增資台電，建議台電應研提財務改善方案(如資產重估等)，因此決議本次電價不調整，維持平均電價每度2.8458元。
112年3月17日 / (第1次)	1.本次平均電價調幅為11%，並建議各類用戶調整及配套方案如下： / (1)照顧民生：住宅用電700度以下不調整。 / (2)穩定物價：小商店用電1,500度以下不調整。 / (3)全民用電並兼顧促使用戶節約能源： / A.住宅用電701~1,000度微調3%、1,001度以上調漲10%。 / B.小商店1,501~3,000度微調3%、3,000度以上調漲5%。 / C.低壓用戶調漲10%、高壓以上用戶調漲17%。 / (4)緩衝配套： / A.為減緩用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢，產業111年下半年用電衰退10%以上者，調幅減半。 / B.農漁業及學校(幼兒園至大專院校)不調整。 / 2.有關緩衝配套措施，將提報下半年電價審議會檢討。

資料來源：電價及費率審議資訊揭露專區/電價費率審議會
https://www3.moeaboe.gov.tw/ele102/Content/NewsLetter/List.aspx?MmmID=654246033427256710
(四)電源配比與營運結果變化趨勢
據台電公司公告資訊，火力電源(含燃油、燃氣及燃煤)長期維持8成上下，核能占比隨著核能發電機組陸續屆齡除役，自108年度起逐年下降，再生能源則因相關計畫陸續完工併聯發電而呈現穩定上升趨勢(表4)。
我國天然資源匱乏，火力發電燃料全數仰賴進口，發電成本受國際燃料價格短期波動影響甚鉅，例如：107、108、111及112年度國際燃料價格上漲，該年度發電成本驟升，隨即發生鉅額營運虧損(詳表4)。爰火力發電占比越高，供電成本控管之難度及營運風險皆隨之增加。
表4 106至112年度台電系統電源配比及營運結果一覽表
項 目	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
電源占比(%)
抽蓄水力	1.44	1.44	1.37	1.32	1.28	1.22	1.21
火力	82.58	80.25	77.4	78.5	79.54	79.65	79.61
核能	9.33	11.43	13.4	12.7	10.78	9.14	5.81
再生能源	4.87	4.89	6.04	5.77	6.34	8.63	10.26
汽電共生	1.79	1.99	1.79	1.72	2.06	1.37	3.12
電源占比合計	100	100	100	100	100	100	100
燃料成本(元)	1.3790	1.5273	1.5185	1.1509	1.2423	2.6032	2.9178
平均每度發電成本(元)	1.90	2.02	2.02	1.78	1.81	3.21	3.28
本期淨利(損) / (百萬元)	19,838	30,546	16,095	24,096	22,504	-226,453	-278,501
收回(提存)電價穩定準備 / (百萬元)	3,883	37,299	30,943	-13,653	-15,911	40,314	-
扣除電價穩定準備因素之損益(百萬元)	15,955	-6,753	-14,848	37,749	38,415	-266,767	-278,501

說 明：110年度以前為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度為預算案數。
資料來源：台電公司提供。

二、近10年財務狀況變化趨勢及財務改善措施
(一)債務總額逐年攀升，截至111年底負債占比達94.52%
台電公司近年來負債總額呈逐年攀升趨勢，自103年底債務餘額1兆7,319億元(占比89.90%)，至111年底增至2兆1,980億元(占比94.52%)，預計112年底負債總額將增至2兆4,155億元(占比97.09%)(詳表5)，顯示台電公司財務狀況正面臨重大挑戰。
表5 台電公司103至112年財務狀況暨各期損益一覽表
單位：新臺幣億元；%
項 目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
資產總額	19,264	19,591	20,027	19,905	20,281	20,725	21,453	22,058	23,254	24,878
負債總額	17,319	17,070	17,087	17,323	17,395	17,679	18,190	18,549	21,980	24,155
權益總額	1,945	2,521	2,940	2,582	2,886	3,046	3,263	3,509	1,274	723
資本	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,301	5,317
負債占比	89.90%	87.13%	85.32%	87.03%	85.77%	85.30%	84.79%	84.09%	94.52%	97.09%
本期損益	139.13	636.46	425.29	198.38	305.46	160.95	240.96	225.04	-2,264.52	-2,785.01
累積虧損	1,936.08	1,359.60	940.54	1,297.94	1,008.60	849.54	641.94	416.86	2,062.37	4,639.30

說 明：表列資料110年度以前為審定決算數，111年度為自編決算，112年度為預算案數。
資料來源：參台電公司各該年度預決算書。
(二)近年採行財務改善措施
據台電公司說明，該公司為改善財務結構，近年採行作為主要有：1.政府增資。2.以特別預算彌補政策負擔成本。3.提升債務管理績效，降低資金成本，規避未來利率上升之風險。4.精進燃料採購策略，機動調整長約與現貨採購比例，抑低燃煤採購成本。5.物料採購機制與物料控管之改善措施，降低庫存滯庫時間、總儲備庫存量及避免庫存積壓。6.辦理資產重估，提高公司淨值。7.持續關注燃料價格走勢，爭取電價合理反映電業經營成本等措施。

三、資產規模成長趨勢及專案資本支出計畫投資報酬概況
(一)資產規模呈逐年增長趨勢
為確保穩定供電，台電公司長期賡續推動電源開發、更新、擴建計畫，以及輸配變電等電網設施改善、更新擴建計畫，爰公司資產規模呈遞增趨勢，由103年底1兆9,264億元逐年增加，預計112年底達2兆4,878億元，近10年計增加5,614億元(增幅29.14%)(詳圖1)。
圖1：台電公司103至112年資產規模成長趨勢圖

資料來源：參台電公司各該年度預決算書，本中心繪圖。
(二)專案資本支出投資報酬概況
據台電公司統計，自103年至112年4月底止，計完成資本支出計畫17案，其中部分計畫現值報酬率低於2%，尚不及一般通貨膨脹率，甚有「太陽光電第一期計畫」及「金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫」等2項計畫投資無法收回；另「大林電廠更新改建計畫」及「林口電廠更新擴建計畫」等計畫現值報酬率未如預期，且「林口電廠更新擴建計畫」之投資回收年限較預期延長(詳表6、表7)。
表6 台電公司103年至112年4月底止已完工之專案計畫執行成果統計表 單位：新臺幣千元；百萬度/年；%；年
完工年度	計畫名稱	原規劃(核定計畫)				實際執行(或依實況重估)結果
		投資總額 / (千元)	年發電量或效益 / (百萬度)	現值報酬率 / (%)	回收年限 / (年)	投資總額 / (千元)	年發電量或效益 / (百萬度)	現值報酬率 / (%)	回收年限 / (年)
103	太陽光電第一期	3,571,250	24.957	1.71%	無法回收	3,016,449	20.92	0.02%	無法回收
104	風力第四期	592,076	21.04	1.80%	無法回收	558,510	20.43	2.23%	18.00
106	大甲溪發電廠青山分廠復建計畫	17,334,090	621.71	7.54%	17.70	14,911,182	621.71	7.54%	17.70
108	太陽光電第三期	6,253,110	129.20	3.15%	16.40	5,937,826	142.33	3.87%	13.17
109	金門塔山電廠新設第九、十號機	2,536,407	75.00	負值	無法回收	2,189,115	70.00	負值	無法回收
109	小型再生能源發電第一期	165,000	1.452	1.60%	19.9	133,526	1.471	1.63%	18.67
109	太陽光電第二期	584,885	10.05	1.83%	18.61	456,489	10.47	3.75%	14.22
109	台中發電廠既有機組空污改善	9,268,894	符合規定排放標準	負值	無法回收	6,960,106	符合規定排放標準	2.69%	14.34
110	大林電廠更新改建計畫	104,066,275	320.00	1.94	24.54	80,978,641	160.00	1.76	24.07
110	太陽光電第四期	318,435	6.80	2.04	17.89	290,497	6.93	2.73	15.75
110	太陽光電第五期	9,556,470	206.96	2.16	18.80	8,800,793	219.81	3.06	15.45
111	林口電廠更新擴建計畫	152,494,428	240.00	1.77	25.35	139,390,968	240.00	1.60	26.16
111	鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	317,378	13.89	1.45	43.55	311,066	13.89	3.85	22.89
111	湖山水庫小水力發電計畫	169,028	8.09	2.16	34.82	167,795	8.09	2.16	34.82
111	澎湖低碳島風力發電計畫	1,446,000	35.251	0.58	22.7	1,197,676	35.256	0.81	21.20
111	離岸風力發電第一期計畫	25,951,523	362.26	1.75	18.52	25,940,594	362.26	1.75	18.52
111	板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	說明1	10.36	1.00	2,539,691	說明1	16.86	1.00

說 明：1.「板橋一次變電所改建計畫」原定於108年12月31日新設變電所加入系統容量共730MVA，本計畫騰空土地資產價值評估為5.35億元，土地開發效益預估權利金及50年期地租總價為50.54億元。執行結果，本案提前於108年12月19日加入系統，改建後騰空土地資產價值評估為5.73億元，土地開發效益預估權利金及50年期地租總價為53.89億元。
        2.表列「原規劃」資料，係以最後核定版為基準。
資料來源：台電公司提供。
表7 103年至112年4月底完工專案計畫實際效益未如預期原因摘要表
計畫名稱	差異項目	原規劃	實際執行結果	差異原因說明
太陽光電第一期	現值報酬率	1.71%	0.02%	主要係因受再生能源躉購費率逐年調降影響，致各太陽光電廠址因完工年不同而躉售費率有所差異，即後期完成之廠址費率較低(每年度之費率由經能源局當年訂定之，再生能源躉購費率調降幅度較原計畫估計值高)，故現金收入較原計畫預估短少。
大林電廠更新改建計畫	現值報酬率	1.94%	1.76%	本計畫配合環評審查結果，原定興建四部機組修正為兩部機組，機組裝置容量各為80萬瓩，總裝置容量調整為160萬瓩，並辦理計畫修正減少投資總額。因財測參數(借款利率降低、營所稅調升)及分年資金調整，配合修正本案之財務效益。
林口電廠更新擴建計畫	現值報酬率	1.77%	1.60%	因財測參數(借款利率降低、營所稅調升)及分年資金調整，配合修正本案之財務效益。
	投資回收年限	25.35年	26.16年

資料來源：台電公司提供。

參、相關問題探討
一、火力電源占比約8成，其燃料成本易受國際市場波動影響，又再生能源購電成本逐年上升，電源結構轉型趨勢對供電成本控管及抑減之挑戰加劇，允宜研謀有效配套措施因應
雖我國淨零轉型目標規劃2050年火力+CCUS[8]占比為20~27%，然依2025年能源政策目標，核三廠第2號機組除役後，我國電源配比大致為：燃氣火力50%、燃煤火力30%、再生能源20%。由於我國火力發電燃料全數仰賴進口，燃料價格深受國際政經情勢影響而震盪劇烈，爰火力發電占比愈高，供電成本控管之風險愈高。另因部分再生能源業者改為轉供賣電，而與台電公司解約，又躉購費率較高之離岸風電陸續完工加入併聯發電，致台電公司再生能源購電成本逐年上升。反映台電公司電源結構轉型趨勢對於供電成本控管及抑減之挑戰益顯嚴峻，允宜妥慎研謀成本控管之配套方案。謹臚陳如下：
[8] 參據工業技術研究院2022年5月20日出版，362期2022年05月號工業技術與資訊月刊/ CCUS是邁向淨零最後一哩路/ CCUS係指「二氧化碳捕獲、封存與再利用技術」（CO2 Capture, Utilization and Storage；CCUS）。
(一)發電燃料全數仰賴進口，火力電源配比近8成，恐增加供電成本控管之難度與風險
1.燃料占火力發電成本逾6成，為火力發電關鍵要素
據台電公司提供資料，106年至112年4月底止火力發電成本結構，其中燃料成本占比逾67%(詳表8)，顯示燃料成本乃影響火力發電成本之關鍵因素。另據台電公司統計，106年至112年4月間以109年度每度燃料成本1.1509元為最低，112年1~4月平均每度燃料成本2.9178元為最高(詳表8)。同期間火力發電成本亦以109年度平均每度1.71元為最低，以112年1至4月每度3.99元為最高，顯示火力發電成本與燃料成本波動方向一致，且燃料成本波動對火力發電成本影響至鉅。
表8 台電公司106年至112年4月火力發電燃料成本統計表
     單位：新臺幣元/每度；%
項 目	106年	107年	108年度	109年度	110年度	111年度	112年 / 1~4月
燃料	1.3790	1.5273	1.5185	1.1509	1.2423	2.6032	2.9178
火力發電成本	1.89	2.14	2.22	1.71	1.85	3.50	3.99
每度售電成本	2.5027	2.6554	2.7201	2.4653	2.4646	3.8985	4.3955
燃料占火力發電成本比率	72.96	71.37	68.40	67.30	67.15	74.38	73.13
燃料占售電成本比率	55.10	57.52	55.83	46.68	50.41	66.77	66.38

說 明：1.表列資料110年度以前為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度為1至4月份實績數。
2.表列火力發電成本僅台電公司自有發電部分，未含民營購電部分。
資料來源：台電公司提供。
2.發電燃料全數仰賴進口，火力發電成本屢因國際市場影響而短期波動劇烈，火力電源配比近8成，恐增供電成本控管不易之風險
據台電公司公告資訊，106年度至112年4月底止，台電系統火力電源配比約維持在80%(詳表9)。惟我國能源資源匱乏，發電燃料全數仰賴進口，燃料價格受國際政經情勢影響甚鉅，迭發生短期內劇烈波動，進而影響我國火力發電成本劇烈起伏之情形，例如111年初因俄烏戰爭影響，國際原物料價格急遽飆升，我國火力發電燃料成本隨之驟升至每度2.6032元，較110年度每度1.2423元差距1.3609元(增幅1.1倍)(詳表8)，爰火力電源占比越高，恐增加供電成本控管之難度與風險。
表9 106年至112年4月台電系統發購電量統計簡表 單位：百萬度
項 目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年 / 1至4月
台電自有火力(A)	150,333	148,329	140,578	146,965	155,248	155,965	43,521
燃油	11,175	6,593	4,426	3,064	3,950	3,505	820
燃煤	69,524	70,831	67,429	66,269	69,281	67,854	17,096
燃氣火	69,635	70,904	68,723	77,632	82,107	84,607	25,605
購電民營火力(B)	40,482	38,882	39,355	40,591	42,660	43,744	14,083
燃煤	20,996	19,683	19,318	20,784	18,925	19,442	6,013
燃氣	19,486	19,199	20,037	19,807	23,735	24,303	8,070
總發購電量(C)	231,080	233,289	232,472	238,928	248,808	250,749	72,906
火力電源占比(%) / (A+B)/(C)	82.58	80.25	77.40	78.50	79.54	79.64	79.01

說 明：囿於篇幅，表列資料未列示抽蓄水力、核能、再生能源、汽電共生等發購電量資料。
資料來源：參台電公司公開資訊網/歷年淨發購電量。
(二)民營再生能源躉購費率高於售電價格，且購電成本隨綠電市場需求增加而易升難降
1.民營再生能源購電政策及購電費率訂定原則
依據再生能源發展條例，台電公司對再生能源發電設備所產生之電能負有躉購義務[9]，且優先調度。購電價格依託營水力、民營水力、離岸風力、陸域風力、太陽光電及生質能等分別訂定，原則如下：(1)託營水力：依購售電契約約定費率隨台電公司售電價格調整。(2)民營水力：后里圳及烏山頭依購售電契約約定費率隨台電公司售電價格調整，其餘民營水力電廠購電電費按契約費率。(3)離岸風力、陸域風力、太陽光電、生質能等之躉購費率由能源局訂定公告。
[9] 再生能源發展條例第9條第4項規定：「再生能源發電設備所產生之電能，除依電業法直供、轉供、自用及售予再生能源售電業外，應由公用售電業躉購。」
2.躉購費率較高之離岸風電陸續完工併聯，推升再生能源購電成本
據台電公司提供各種電源發購電成本資料顯示，103年至112年4月底民營購電之太陽光電成本由平均每度7.21元逐年降至4.88元，惟同期間民營風力購電卻由每度2.25元增至7.03元(增幅2.12倍)(詳表2)。據台電公司表示，民營風力購電單位成本自108年度起逐年上升，主要係躉購費率較高之離岸風力陸續完工，加入併聯發電數量增加所致。
3.國內綠電需求殷切，促使原約定躉購費率較低之再生能源業者選擇與台電公司解約，再生能源購電成本易升難降
由於再生能源發展條例第12條明定，電力用戶之用電契約容量在一定容量以上者，應負擔再生能源義務[10]，又氣候變遷因應法溫室氣體減量等規定，甚至企業為因應國際大廠綠色供應鏈之要求，或自願負擔社會責任，而主動加入再生能源義務負擔者，致國內對再生能源電力之需求日益殷切。
[10] 再生能源發展條例第12條規定：「政府機關（構）、公立學校或公營事業於新建、增建、改建公共工程或公有建築物時，其工程條件符合再生能源設置條件者，應裝置再生能源發電設備。…電力用戶所簽訂之用電契約，其契約容量在一定容量以上者，應於用電場所或適當場所，自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證；未依前開規定辦理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。…。」
在國內再生能源電力供不應求之情形下，部分原簽訂躉售費率較低之再生能源業者，選擇與台電公司解約，改以轉供方式賣電或自用(詳表10)，致台電公司再生能源購電成本逐年上升，且料將易升難降。

表10 109年至112年4月底止與台電公司解除躉售契約之再生能源電力統計表
年度	再生能源種類	解除約定裝置容量(MW)	原約定躉購費率(元)	主要解約原因
109	太陽光電	95.366	2.5787~6.0943	欲轉供賣電。
	陸域風力	282.100	2.0000~2.8395
110	太陽光電	7.402	4.1227~4.7238
	陸域風力	39.150	2.7669
111	太陽光電	230.477	4.1733~5.2739
	陸域風力	259.600	2.3834~2.9704
	小水力	36.974	1.8400~2.0000
112	太陽光電	255.387	3.8650~6.1462	欲轉供賣電及配合用電大戶義務改為自用。
	陸域風力	25.900	2.0000~2.7669
	小水力	0
合 計		1,232.356

資料來源：台電公司提供。
4.民營再生能源躉購費率高於售電價格，衝擊營運績效
據台電公司說明，再生能源躉購費率係依主管機關公告費率辦理，惟該公司106年至112年4月底止，平均每度再生能源購電成本皆高於同期間平均電價費率(詳表11)。
另據經濟部112年1月6日公告[11]之「中華民國112年再生能源電能躉購費率及其計算公式」揭示，太陽光電(含屋頂型、地面型及水面型)第一期上限費率介於4.0970元~5.8952元、第二期上限費率介於3.8680元~5.7848元；陸域風電裝置容量30瓩以下者，每度躉購費率7.4110元、離岸風電1瓩以上分為：固定20年躉購費率4.5085、階梯式躉購費率前10年5.1438元、後10年3.4026元…。上揭公告之躉購費率皆遠高於台電公司112年1至4月平均每度售電價格2.6306元。顯示台電公司每增加民營再生能源購電量，營運虧損隨之上升。
[11] 經濟部112年1月6日經能字第11258000000號公告。

表11 台電公司106至112年度再生能源躉購費率與售電價格一覽表
單位：新臺幣元/每度
項目 年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
售電價格	2.5454	2.6008	2.6190	2.5986	2.5885	2.7246	2.6306
民營購電再生能源平均躉購費率	3.6900	3.9892	4.2609	4.6507	4.6924	4.7490	5.3640
託營水力	1.4374	1.4908	1.5183	1.7019	1.5533	1.5124	1.6172
民營水力	1.9180	2.0369	2.0261	2.0280	2.0706	2.0896	2.1434
風力(既有)	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-
風力(新增)	2.7860	2.8944	3.8850	-	-	-	-
風力(離岸)	-	-	-	7.3921	7.3916	7.1442	6.6901
風力(陸域)	-	-	-	2.3741	2.6187	2.6838	8.7675
太陽能	5.7365	5.3592	5.1994	5.0375	4.9444	4.8594	4.7338
其他	3.4686	3.5839	4.1382	4.7950	5.0800	5.3432	4.4453

說 明：1.表列資料110年度以前為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度售電價格為112年1至4月執行數，平均躉購費率為預算數。
2.108年度以前風力購電依合約躉購費率不同分為「既有」部分與「新增」部分，隨著離岸風力發電陸續完工併網，考量離岸與陸域之購電費率差異，爰自109年度起改按「離岸」、「陸域」分類。
資料來源：參台電公司各該年度預決算書。
(三)因應再生能源發展目標，推動儲能、加強電力網等配套計畫以確保供電品質，亦增加營運及供電成本
鑑於我國再生能源發展以具波動性、間歇性之風力及太陽能為主軸，無法長時間穩定發電，台電公司近年除積極推動具快速起停能力之燃氣複循環機組發電計畫及再生能源加強電力網工程外，亦規劃2025年儲能電池設置目標1,500MW等相關配套措施，預計投資總額近8千億元[12]，以確保電網安全與供電穩定，相關龐鉅投資，終將於後續營運年度經由提列資產折舊程序轉化為供電成本。
[12] 據台電公司提供資料，燃氣複循環機組發電計畫預計投入7,270.15億元、再生能源加強電力網工程預計投入544.80億元，2025年儲能電池設置目標1,500MW，其中自有場地建置160MW，預計投入金額約68.11億元，以上合計7,883.06億元。
(四)火力發電排放屬氣候變遷因應法規範之範疇，未來供電成本將增加碳費(稅)負擔
我國預計於2024年開徵碳費(稅)，據環保署長112年3月1日於立法院衛生環境委員會答覆質詢時表示略以，碳費制定將採累進費率計算，爰碳排放量越高者，費率將越高。
由於火力發電所排放之二氧化碳、氮氣、氮氧化物、硫氧化物等，係屬氣候變遷因應法第3條規範之溫室氣體範疇，台電公司火力電源占比近8成，發電過程溫室氣體排放量每年超過9千萬公噸[13]，未來火力發電成本恐需負擔鉅額碳費(稅)支出[14]。
[13] 據台電公司統計，該公司111年度火力發電排放溫室氣體總量9,848萬公噸。
[14] 據台電公司說明略以，112年度編列無形資產5億元，預計配合相關規定進行碳權採購作業…台電公司碳權需求原因包括環境影響評估之承諾、氣候變遷因應法中增量抵換及總量管制之規定，未來將俟氣候變遷因應法相關子法訂定後，方能評估碳權需求量…。

二、長期陷於財務困境，恐影響重大資本支出進程與營運設施(備)正常汰換，不利電網安全與供電品質，允宜積極研謀有效財務改善方案
台電公司因長期累積虧損待彌補，影響自有資金裕度，財務狀況困窘，恐影響重大資本支出決策，以及電源、電網等營運設施(備)之正常定期汰換[15]，進而影響電網安全及供電品質。謹說明如下：
[15] 據台電公司統計，截至111年6月底止已逾設備預定使用年限之服役設備數量計有：變壓器56具、開關設備2,197具、使用達15年以上之鐵塔約1萬5,000座、地下電纜2,250公里。
(一)重大資本支出計畫之資金需求，逾8成仰賴舉債籌措
台電公司112年度辦理專案計畫計30項，核定投資總額1兆2,962億9,986萬元，其中1兆655億351萬8千元(占比82.20%)資金需求，規劃以舉債方式籌措財源(詳表12)，顯示該公司重大資本支出計畫之資金需求，多數以舉借方式籌措。
上揭30項計畫經費，其中屬113年度(含)以後分配額計6,046.62億元，在不考慮未來新增計畫項目之情況下，以82.20%推算未來以外借(舉債)方式籌措之資金，則將需再增加舉債4,970.32億元，恐加重財務惡化趨勢與財務支出負擔。
表12 台電公司112年度專案計畫資金來源規劃一覽表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	核定投資總額	資金來源
		自有資金	占比	外借資金	占比
通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	12,224,049	15.37	67,332,639	84.63
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	19,847,505	17.97	90,612,642	82.03
協和電廠更新改建計畫	121,800,555	18,270,083	15.00	103,530,472	85.00
興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	38,568,458	33.00	78,304,916	67.00
台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	28,691,458	24.30	89,370,233	75.70
通霄電廠第二期更新改建計畫	134,677,061	20,201,559	15.00	114,475,502	85.00
大林電廠燃氣機組更新改建計畫	45,585,847	6,837,869	15.00	38,747,978	85.00
集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592	89,626	12.61	620,966	87.39
萬里水力發電計畫	9,596,238	1,374,489	14.32	8,221,749	85.68
全台小水力第一期發電計畫	2,730,066	1,013,400	37.12	1,716,666	62.88
風力發電第五期計畫	3,470,000	742,207	21.39	2,727,793	78.61
離岸風力發電第二期計畫	57,323,960	8,598,594	15.00	48,725,366	85.00
宜蘭仁澤地熱發電計畫	221,000	154,180	69.76	66,820	30.24
綠能第一期計畫	9,162,200	2,602,679	28.41	6,559,521	71.59
石門抽蓄水力發電計畫	6,976,532	1,046,477	15.00	5,930,055	85.00
第七輸變電計畫	236,871,164	22,747,780	9.60	214,123,384	90.40
台中電廠1~10號機供煤系統改善計畫	14,037,233	3,209,600	22.86	10,827,633	77.14
台中發電廠第5~10號機空污改善工程計畫	14,560,167	4,484,643	30.80	10,075,524	69.20
北區一期電網專案計畫	5,511,156	1,604,375	29.11	3,906,781	70.89
離岸風力加強電力網第一期計畫	60,679,149	14,267,055	23.51	46,412,094	76.49
離岸風力加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	60,598,408	9,089,762	15.00	51,508,646	85.00
北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	1,434,310	15.00	8,127,758	85.00
中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	1,497,026	21.50	5,464,445	78.50
變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	4,402,903	15.00	24,949,781	85.00
南科超高壓變電所擴建計畫	6,983,527	2,319,346	33.21	4,664,181	66.79
南區一期輸變電專案計畫	8,201,474	1,230,222	15.00	6,971,252	85.00
寶山超高壓變電所新建計畫	14,829,955	2,224,493	15.00	12,605,462	85.00
霧社水庫防淤工程計畫	5,024,153	1,133,999	22.57	3,890,154	77.43
臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程計畫	5,921,300	888,195	15.00	5,033,105	85.00
專案計畫合計	1,296,299,860	230,796,342	17.80	1,065,503,518	82.20

資料來源：參台電公司112年度預算案固定資產建設改良擴充計畫有關各項專案計畫各年度分配額。
(二)高度仰賴舉債支應資本支出計畫資金需求，鉅額利息支出，終將轉化為供電成本由民眾負擔
按資本支出計畫相關債務利息支出，係以利息資本化方式攤入各項資本支出計畫之建置成本，再經由提列折舊攤銷等作業，轉化為後續營運年度之供電成本。爰以融資方式籌措資本支出資金需求，終將增加未來營運及供電成本。據台電公司統計，103至112年度間，每年利息資本化金額介於11.73億元~37.57億元之間(詳表13)，且自108年度以來，利息資本化金額逐年增加。
表13 台電公司103至112年度財務支出統計表 單位：新臺幣千元
年度	利息總支出 / (1)	資本化利息 / (2)	除役負債利息 / (3)	租賃負債利息 / (4)	利息費用(5) / (5)=(1)-(2)+(3+4)
103年	16,021,096	3,757,091	7,538,008	-	19,802,013
104年	15,418,953	2,726,698	7,786,472	-	20,478,727
105年	13,085,473	2,274,672	8,025,174	-	18,835,975
106年	12,366,905	2,201,088	8,905,706	-	19,071,523
107年	12,295,802	1,501,797	8,610,886	-	19,404,891
108年	12,563,389	1,173,884	8,796,966	25,970	20,212,441
109年	11,284,079	1,240,268	9,067,910	48,396	19,160,117
110年	9,712,921	1,550,839	9,950,435	63,407	18,175,924
111年	12,375,413	1,977,503	10,116,190	63,723	20,577,823
112年	16,512,332	2,056,715	10,361,261	56,192	24,873,070

說 明：表列資料110年度以前為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度為法定預算數。
資料來源：台電公司提供。
(三)長期陷於財務困境，恐減緩投資及重大資本支出進程，甚或影響設施(備)之正常定期汰換
雖然台電公司屬國營事業，尚不致於因財務狀況欠佳而發生破產情事[16]，惟長期深陷財務困境，高度仰賴舉債經營，恐減緩投資或影響重大資本支出決策，進而影響設施(備)之正常定期汰換。
[16] 公司法第211條第1項及第2項規定：「公司虧損達實收資本額2分之1時，董事會應於最近一次股東會報告。」、「公司資產顯有不足抵償其所負債務時，除得依第282條辦理者外，董事會應即聲請宣告破產。」
據台電公司說明，經盤點截至112年4月底止已屆齡設備而尚未汰換者如下：
1.水火力發電系統：水火力發電系統設備已逾預定使用年限者計144件(含主發電機、氣封開關設備、調速機、伺服機、水輪機、水車軸、變壓器、空斷開關、資料收集系統、遙控遙測系統、勵磁機、氣體斷路器等)，其中已規劃於112年度汰換或除役者9件；預定於113及114年度汰換或除役者合計14件，尚無規劃者汰換或除役期程者110件。
2.輸供電系統：變壓器237台、開關設備2,387台。另全國輸電鐵塔19,186座及鐵柱3,146座，其中使用年限超過30年之鐵塔計8,094座(占比42.19%)[17](詳表14)。
[17] 據台電公司說明略以，輸電線路鐵塔之會計財產年限訂定為15年，但鐵塔為金屬材料，汰換與否以生鏽程度為標準，實無固定之耐用年限，輸電線路設備實際可使用年限與所處環境有關，如位處海邊，會因鹽分及海風的緣故，使設備容易生鏽而加速汰換的週期，若位處山區，因空氣中較無汙染成分，使用超過30年以上仍維持良好狀態而不需汰換者在所多有。
3.配電系統：二次變電所69KV變壓器共27具、開關設備共計40套，公司已擬定汰換計畫陸續辦理設備汰換，預計112年底完成設備更新，尚未完成汰換之變電設備，已請轄區營業處加強設備巡檢及維護作業。
表14 鐵塔建置年份統計表
建置年數	5年以下	5年以下～10年以下	10年以上～20年以下	20年以上～30年以下	30年以上～40年以下	40年以上～50年以下	50年以上
鐵塔數量	871	1,511	4,296	4,414	5,729	1,868	497

說 明：資料基準日為112年4月底止。
資料來源：台電公司提供。
(四)設施設備更新擴建等投資計畫延緩或投資不足，恐影響供電可靠度
停電次數及停電時間係衡量電力系統可靠度之關鍵指標，而充裕之電源與完善之電網設施係確保穩定供電之必要條件。據台電公司提供資料，107年度以來停電次數與停電時間雖大致呈改善趨勢(詳表15)。惟近年屢傳變電所設備、變電箱等電力設施故障導致無預警停電事件，如110年12月12日興隆變電所因設備故障起火事件，停電家戶多達30萬5,418戶；112年7月24日龍崎超高壓變電所開關設備故障，導致台南市37個行政區無預警停電。
另據台電公司統計107年至112年3月底止歷次停電原因概有：出口管路破裂跳脫機組致部分地區低頻卸載、缸頭冷卻水漏水致高溫水壓力低跳機、機組因漏油悶燒降載解聯…設備劣化、設備不良等原因。顯示恐有相關設施設備未及時更新汰換，或汰換、擴充時程落後之隱憂。允宜適時評估更新老化設備，並預防性提前更換可能異常設備，以確保電力設施運轉可靠度及發電效率。
表15 107年至112年3月底止停電事故影響用戶情形統計表
單位：次；戶
項目 / 年度別	發電系統		輸電系統		配電系統(說明)
	影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數	全年累計影響戶數	影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數	全年累計影響戶數	停電戶數 / (次/戶年)	停電時間長度 / (分/戶年)
107年度	2	140,235	21	531,424	0.1290	3.6241
108年度	5	111,575	15	501,731	0.1308	3.7276
109年度	0	6,863	19	915,781	0.1194	3.5117
110年度	0	584	18	1,138,152	0.1125	3.2602
111年度	2	27,874	8	517,768	0.1032	3.3470
112年1至3月	0	13,082	0	4,398	0.0222	0.6438

說 明：1據台電公司表示略以，因事件停電件數繁多複雜，無法臚列，爰改以系統平均停電次數及系統平均停電時間表示。
2.110年513停電事故影響用戶數1,163萬5,716戶；110年517停電事故影響用戶數94萬1,695戶；111年303停電事故影響用戶數637萬7,263戶。
資料來源：台電公司提供。

三、重大投資及到期債務多數仰賴融資因應，致債務總額逐年累增，允宜就資金調度配置為通盤檢討
台電公司因長期累積營運虧損，自有資金裕度不足，重大投資計畫及營運資金需求高度仰賴融資因應，公司負債總額逐年累增，財務狀況日益困窘，恐陷舉債經營之惡性循環。謹說明如下：
(一)因電價費率未能如實合理反映燃料成本漲幅，致台電公司屢因國際燃料價格上漲而發生鉅額虧損
依電業法第49條規定，電價費率之計算公式由中央主管機關定之[18]。經濟部爰於106年設立電價及費率審議會(以下簡稱電價審議會)，每年於3、9月份召開定期會議審議電價費率，俾供台電公司據以擬定後續電價費率。
[18] 電業法第49條規定：「公用售電業之電價與輸配電業各種收費費率之計算公式，由中央主管機關定之。」、「公用售電業及輸配電業應依前項計算公式，擬訂電價及各種收費費率，報經中央主管機關核定後公告之；修正時亦同。」、「中央主管機關訂定第一項電價及各種收費費率之計算公式前，應舉辦公開說明會；修正時亦同。」、「中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。」
惟觀察近年電價審議會決議，因考量產業發展及民生經濟物價穩定等諸多因素，以致決議之電價費率似未能充分合理反映發電燃料成本上漲幅度，例如107年3月16日審議會決議調整電價之後，迄111年4月底止，歷經召開8次定期電價審議會，皆決議不調整電價(詳表3)。然而107至111年間天然氣價格介於每立方公尺7.0908元~13.9609元[19]，高低價差6.8701元(幅度96.89%)、煤炭價格約介於每公噸50美元~450美元[20]，高低價差幅度達8倍。雖然之後於111年6月27日臨時會及112年3月17日定期會兩次會議，接連決議調整部分用電費率，惟調幅皆未能如實充分反映燃料漲幅。現行電價費率調整機制，尚難及時有效反映所需發電成本。
[19] 參中油公司公開資訊網/天然氣歷史價格
[20] 參鉅亨網資訊網/歷史資料/2020年9月10日每公噸49.75美元、2022年9月6日每公噸450.25美元。 網址：https://www.cnyes.com/futures/Javachart/NCFCON.html
另據台電公司提供資料，107年至112年4月底止，其中僅109及110年度平均每度售電價格略高於每度售電成本，也因此，109及110年度在未計入電價穩定準備前，尚有營運盈餘，其餘各年度皆營運虧損(詳表16)，顯示電價費率合理化對該公司營運結果之影響甚鉅。
表16 台電公司107至112年度售電成本、售電單價及年度損益一覽表
項 目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
天然氣價格 / (元/立方公尺)	11.5507	12.2149	8.4777	8.6473	16.8181	20.2314
煤炭價格(美元/公噸)	107.02	78.64	59.86	129.80	335.42	257.53
燃料成本(元)	1.5273	1.5185	1.1509	1.2423	2.6032	2.9178
每度售電成本(元)	2.6554	2.7201	2.4653	2.4646	3.8985	4.3955
平均每度售電單價(元)	2.6008	2.6190	2.5986	2.5885	2.7246	2.6306
每度售電損益(元)	-0.0546	-0.1011	0.1333	0.1239	-1.1739	-1.7649
本期損益(百萬元)	30,546	16,095	24,096	22,504	-226,453	-121,000
提存(收回)電價穩定準備(百萬元)	-37,299	-30,943	13,653	15,911	-40,314	-
扣除電價穩定準備後之年度損益(百萬元)	-6,753	-14,848	37,749	38,415	-266,767	-121,000

說 明：1.表列天然氣係參考中油公司各該年度四季價格平均數；煤炭價格係採12個月份之月初當日價格之平均數。
2.表列資料110年度以前為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度為112年1至4月底實績數。
資料來源：表列燃料成本、售電成本及售電單價資料由台電公司提供，其餘資料參台電公司各該年度預決算書。
(二)重大投資之資金需求多數仰賴舉債籌措，債務總額逐年攀升，預計112年底負債占比達97.09%，財務狀況呈惡化趨勢
台電公司因電價費率未能合理反映國際燃料漲幅而累積營運虧損，致自有資金裕度不足，重大資本支出逾8成仰賴融資支應(詳表12)，導致負債總額逐年攀升，由103年底1兆7,319億元(占比89.90%)，增至111年底2兆1,980億元(負債占比94.52%)，預計112年底負債總額將增至2兆4,155億元(負債占比97.09%)(詳表5)，財務狀況呈惡化趨勢。
(三)逾半數到期債務以舉新還舊方式因應，債務持續累增，恐加劇財務惡化
查台電公司103至112年度長期債務舉借與償還情形，除103至105年度及110年度以外，各年度長期債務新增舉借數皆大於該年度償還數，爰105年度起債務餘額逐年增加(詳表17)。
復據該公司提供資料，112年5月底既有長期債務餘額1兆175.73億元，預計113年度舉新還舊之比率51.89%(詳表18)，以上顯示台電公司償還到期債務所需資金過半仰賴融資籌措，未來債務總額將持續累增，恐再加重財務負擔。
表17 台電公司103至112年度長期債務舉借與償還情形一覽表
單位：新臺幣百萬元
年度	期初餘額	本年度舉借	本年度償還	調整增減數	期末餘額
103年度	787,315	103,200	133,640	14,329	771,204
104年度	771,204	86,850	119,311	7,108	745,851
105年度	745,851	52,000	112,203	6,665	678,983
106年度	678,983	123,200	118,636	1,305	684,852
107年度	684,852	118,400	117,562	10,051	695,741
108年度	695,741	146,320	107,511	-20,740	713,810
109年度	713,810	144,000	128,251	9,623	739,182
110年度	739,182	104,100	118,628	5,422	730,076
111年度	730,076	225,270	113,205	38,072	880,213
112年度	880,213	284,046	72,234	-	1,092,025

說 明：表列資料110年度以前為審定決算數，111年度為自編決算數，112年度舉借及償還金額為112預算案數，112年度期末餘額係依111年度自編決算期末餘額加計112年度預算案預計舉借及償還數推算。
資料來源：整理自台電公司各該年度預決算書。
表18 台電公司現有債務預計到期暨償債資金來源預計表
單位：新臺幣百萬元
項 目	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年以後
預計到期債務金額	109,207	118,486	133,135	121,885	97,000	396,800
償債資金來源
舉新還舊	56,668	各年度償還資金來源由舉新還舊或自有營運資金支應。
自有營運資金	52,539
舉新還舊占比	51.89%
自有營運資金占比	48.11%

說 明：表列資料係以112年5月底之長期銀行借款、核後端基金借款及公司債等長期債項餘額1兆175.73億元為計算基準，其中112年6~12月到期部分410.60億元。
資料來源：台電公司提供。
(四)連年鉅額利息支出，徒增營運成本且侵蝕營運績效
台電公司因債務總額居高不下，每年財務負擔沉重。據統計，103至112年度間，除110年度因市場利率處於低點，致利息總支出低於百億元外，其餘各年度利息總支出皆超逾百億元，且111年度市場利率走升，導致111年度利息總支出較110年度遽增26.62億餘元(增幅27.41%)，預計112年度利息總支出將增至165.12億元，為103年度以來最高(詳表13)。
倘按111年度供電量2,470.77億度、當年度利息費用205.78億元核算，則平均每度供電需負擔0.0833元利息費用，約占111年度售電價格2.7246元之3%。爰沉重利息負擔恐加重營運成本且侵蝕營運績效。
(五)台電公司雖陸續推動相關財務改善措施，惟財務狀況仍未見改善，允宜通盤檢討措施之有效性，並妥慎研擬有效對策
據台電公司說明，該公司近年採行政府增資、提升債務管理績效、精進燃料採購策略…以及爭取電價合理等多項財務改善措施[21]。
[21] 詳本文貳、台電公司財務現況概述/二、近10年財務狀況變化趨勢及財務改善措施/(二)近年採行財務改善措施。(本文第7頁)。
惟上開改善措施，部分係屬一次性措施(如政府增資或以特別預算彌補政策負擔成本)，尚難彌補因長期電價差距肇致之鉅額營運虧損；或措施效益具不確定性(如提升債務管理績效，降低資金成本，規避未來利率上升之風險)，或尚非公司自主決策可達成者(如爭取電價合理反映經營成本等)，且該公司111年度決算負債總額2兆1,979.79億元、負債占比94.52%，年底累積虧損2,062.37億元，呈現較110年底及以前年度惡化趨勢(詳表5)，鑑於台電公司重大投資及償還到期債務之資金需求多數以融資方式因應，致負債總額逐年累增，財務負擔相當沉重，不僅增加供電成本，且加劇財務惡化趨勢，允宜就財務狀況、資金調度情形及各項財務改善措施之有效性進行通盤檢討，並研擬有效對策。

四、部分投資計畫預期無法收回或收回年期久遠仍予推動，或投資效益未如預期，允宜研謀提升效益之配套方案，以利財務健全與永續經營
由於電力設施具鄰避效應，相關計畫執行過程常遭遇民眾阻抗，或因環評審議程序耗時冗長，而滯延建置期程，且相關計畫投資規模龐鉅，回收年限較長，相對增加投資風險。復因台電公司肩負穩定供電任務，投資計畫尚無法單純以財務效益分析結果為計畫可行性之考量，致部分計畫雖事前評估現值報酬率為負值，預期相關投資無法回收，仍予推動，或完工運轉後，實際效益未如預期，允宜研謀相關配套方案，以免加劇財務困境並利公司永續經營。謹臚陳如下：
(一)部分投資計畫執行過程不順，迭有變更期程或修正投資總額，不利重大計畫財務評估與規劃
電源開發及電力設施等相關計畫因預算規模龐鉅，多數資金以融資方式支應，爰計畫效益評估與期程規劃允宜妥慎周延，俾如期如質完成計畫並達預期效益，避免增加財務負擔。惟因電力相關專案計畫多數辦理期程冗長，且因設施鄰避效應，推動過程常遭遇阻抗而滯延工期，或修正投資金額，皆增加計畫執行之不確定性，不利重大計畫之財務效益規劃與控管。
例如台電公司112年度辦理27項繼續專案計畫(不含本年度新興計畫)，其中通霄電廠更新擴建計畫等10項計畫分別因特種建築物許可申請受阻、用地取得困難、工程受天候因素影響、輸電線工程遭遇陳抗、新冠肺炎疫情影響及營造勞工嚴重短缺等因素，修正計畫期程或投資總額(詳表19)。
表19 台電公司投資計畫辦理變更原因一覽表
計畫名稱	變更項目		變更原因摘要
	投資金額	辦理期程
核能四廠第一、二號機發電工程計畫	V	V	因外在環境變化及停復工後重新檢討，同意展延商轉日期。復建後主要土木廠商更換協力廠商、雜項機械設備製造及安裝工程經多次留廢標、工程不符品管程序重做等因素影響工期。另因設計介面複雜、工程施作超出原估計數量而導致計畫進度落後，經檢討後展延商轉日期；行政院於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」，停工計畫及封存計畫業經行政院院台經字第1030144079號函同意。
通霄電廠更新擴建計畫	V	V	因主發電機統包工程決標，機組數目由原暫定之4部確定為3部，又因特種建築物許可申請受阻等因素影響，需辦理計畫修正；復因工程受天候因素影響，並配合既有機組除役時間延後，相關工程工期順延，且輸電線工程遭遇陳抗影響工進，經同意延後完工期程；復因既有除役機組拆除案招標過程不順，致周邊附屬工程時程順延，完工日期延後；為因應112~114年夜尖峰備轉容量需求及間歇性再生能源併網，設置小型氣渦輪機組，機組數目增為4部，經同意展延完工日期。。
興達電廠燃氣機組更新改建計畫	-	V	因環評延後取得及新增法令等因素，導致工程進度延後，展延1號機商轉日期及提前3號機商轉日期。
集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	-	V	因工程決標延後、水利建照物許可延後取得、廠址地下水位偏高等因素影響，並配合水利署中區水資源雙渠停水時程，致相關工程工期順延，完工日期延後；又因豪大雨廠區淹水、新冠肺炎疫情影響及營造勞工嚴重短缺等不可抗力影響，相關工程工期順延，經檢討後調整商轉日期，並經同意展延工期。
萬里水力發電計畫	-	V	因部落會議召集時程較長及環評提送時程延後等因素，展延工期5年。
全台小水力發電第一期計畫	V	V	因受新冠肺炎疫情及國內營造業嚴重缺工等因素影響，完工日期延後1年4個月，並修正增加投資總額。
風力發電第五期計畫	V	V	配合地方綠能併網需求，變更招標策略，需延長期程；因考量嘉義布袋港場址後續環評結果尚不明確，並將澎湖低碳島風力發電計畫無法施作機組納入整體考量等因素，調整本計畫裝置容量，展延工期及修正增加投資總額。
宜蘭仁澤地熱發電計畫	V	V	因生產井產能未如可研所預估及廠商投標意願低等因素影響，致工程預算、期程及裝置容量需調整。經同意展延工期1年9個月，調降裝置容量及投資總額。
第七輸變電計畫	V	V	因國內電力負載成長受國際因素影響趨緩；另因本公司部分電源開發計畫延後、輸變電計畫工程屢遭抗爭延宕、配合系統規劃準則之修訂及新技術之應用等內、外在因素影響，經同意展延工期、調整計畫目標規模及投資總額；另因新北、松湖超高壓變電所因抗爭等外在因素延宕，另配合民營電廠發電機組計畫增加相關電網工程，經同意展延工期、調整目標規模。
北區一期電網專案計畫	V	V	受變電所用地取得困難影響，以及考量與都市發展連結及避免外界抗爭等，變電所須採多目標興建，致工程之內容、預算、期程需調整。

資料來源：摘錄自台電公司112年度預算案各項專案計畫內容說明(第39頁~第58頁)。
(二)部分投資計畫預期報酬率頗低且收回期長，甚至預期無法收回仍予推動，不利財務永續
台電公司目前辦理電源開發、加強電力網等專案計畫30項，其中預期投資無法收回者計有4項，預期報酬率未及2%者計有8項(不含前述4項預期無法收回或報酬率為負值者)，預期收回年限超過30年者6項(詳表20)。
按台電公司為我國唯一輸配電業者，肩負穩定提供我國經濟發展及全民生活所需電力之任務，為確保穩定供電目標，重大資本支出計畫決策，尚無法單純以財務效益分析結果為計畫是否可行之考量。惟部分計畫預期現值報酬率為負值，相關投資無法收回仍予推動，或者雖預期現值報酬率為正值，但報酬率低於一般通膨率，或投資收回年限久遠，恐加劇公司財務困境，允宜研謀相關配套，以維公司財務健全並永續經營。
表20 台電公司興建中專案計畫投資總額暨效益分析結果摘要表
計畫名稱	核定投資總額 / (千元)	預定期程	預計現值報酬率(%)	投資回收 / 年 限
1.核能四廠第一、二號機發電工程計畫	281,300,908	71年~103年12月	4.21	21.33年
2.通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	100年~114年12月	1.68	20.1年
3.大潭電廠增建燃氣復循環機組發電計畫	110,460,147	106年~115年12月	2.13	22.4年
4.協和電廠更新改建計畫	121,800,555	107年~121年12月	1.92	24.8年
5.興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	107年~117年12月	1.81	20.2年
6.台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	107年~116年112月	2.07	19.8年
7.通霄電廠第二期更新改建計畫	134,677,061	108年~119年12月	2.09	20年
8.大林電廠燃氣機組更新改建計畫	45,585,847	111年~117年12月	1.86	19.47年
9.集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592	107年~112年12月	2.33	36.32年
10.萬里水力發電計畫	9,596,238	108年~122年12月	1.968	42.82年
11.全台小水力發電第一期計畫	2,730,066	108年~113年10月	3.06	33.08年
12.風力發電第五期計畫	3,470,000	106年~113年6月	2.41	16.7年
13.離岸風力發電第二期計畫	57,323,960	107年~114年12月	4.32	14.39年
14.宜蘭仁澤地熱發電計畫	221,000	109年~112年9月	1.75	20.52年
15.綠能第一期計畫	9,162,200	110年~113年12月	2.01	18.6年
16.第七輸變電計畫	236,871,164	99年~114年12月	1.87	32.38年
17.北區一期電網專案計畫	5,511,156	105年~115年12月	2.88	36年
18.離岸風力發電加強電力網第一期計畫	60,679,149	107年~114年12月	負值	無法收回
19.北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	108年~117年12月	3.31	27年
20.中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	108年~115年12月	2.09	27年
21.變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	108年~123年12月	6.02	23年
22.南科超高壓變電所擴建計畫	6,983,527	109年~114年12月	4.79	18.6年
23.南區一期輸變電專案計畫	8,201,474	110年~119年12月	2.58	27.1年
24.寶山超高壓變電所新建計畫	14,829,955	111年~123年12月	3.16	23.99年
25.台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	14,037,233	106年~114年12月	21.7	3.9年
26.台中電廠第5~10號機空污改善工程計畫	14,560,167	108年~114年12月	1.09	無法收回
27.霧社水庫防淤工程計畫	5,024,153	111年~116年12月	負值	無法收回
28.石門抽蓄水力發電計畫	6,976,532	112年~122年12月	1.84	42.34年
29.離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	60,598,408	112年~120年12月	負值	無法收回
30.臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程	5,921,300	112年~119年2月	2.03	24年

資料來源：參台電公司112年度預算案(第39頁~第71頁)。
(三)部分投資計畫實際報酬率未如預期，允宜探究原因並研謀改善方案
據台電公司統計，103至111年間累計完成太陽光電第一期等專案資本支出計畫17案，其中太陽光電第一期及金門塔山電廠新設第九、十號機發電等兩項計畫無法回收；另太陽光電第一期、大林電廠更新改建計畫及林口電廠更新擴建計畫等計畫現值報酬率未如預期，且林口電廠更新擴建計畫投資回收年限較預期延長(詳表6、表7)。允宜探究相關原因並研謀提升效益之有效對策，亦宜強化重大計畫評估分析作業。

五、允宜加速落實淨零轉型與發電排放減量計畫，避免未來鉅額碳費(稅)負擔而加重供電成本，並符淨零轉型政策目標
我國於112年2月15日修正公布氣候變遷因應法，預計113年度開徵碳費，按氣候變遷因應法第3條定義溫室氣體之範疇[22]，涵蓋火力發電排放物[23]。爰此，台電公司未來營運勢須推動去(減)碳等相關轉型計畫，以降低碳費負擔，避免加重未來財務負擔及供電成本。謹臚陳如下：
[22] 氣候變遷因應法第3條定義溫室氣體：指二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）及其他經中央主管機關公告者。
[23] 按台電公司公告資訊，現行該公司檢測火力發電廠排放項目包括：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、六氟化硫（SF6）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、三氟化氮（NF3）。
(一)我國淨零政策目標及規範
1.我國於111年3月30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中規劃2050年去碳電力配比目標為：再生能源60~70%、氫氣9~12%、火力+CCUS20~27%以及抽蓄水力1%[24]。
[24] 參「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」第10頁/2050淨零排放規劃。
另按國家發展委員會111年12月28日簡報資訊[25]，我國溫室氣體長期減量路徑規劃，以2005年為基準年，階段目標為：2020年較基準年減量2%、2025年減量10%[26]、2030年減量20%、2050年達淨零排放目標。
[25] 國家發展委員會111年12月28日簡報「淨零轉型之階段目標及行動」 https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNzEzMi8zNjQ3Ni9kMzRmZjE1Yy03NGRlLTQ4MmYtYjEwZi03MzE4ZTg5MzE4MWUucGRm&n=MjAyMjEyMjgt5ZyL55m85pyD57Ch5aCxX3Y2LnBkZg%3d%3d&icon=.pdf
[26] 據國發會「淨零轉型之階段目標及行動」簡報揭示，2020年及2025年減量目標分別於2018年1月、2021年9月核定。
2.依氣候變遷因應法規定，政府應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略，並秉使用者付費原則…依二氧化碳當量推動溫室氣體排放之稅費機制[27]；同時為達成國家溫室氣體長期減量目標，…階段管制目標應依第5條第3項及第6條之原則訂定，其內容包括：一、國家階段管制目標。二、能源、製造、住商、運輸、農業、環境等部門階段管制目標。三、電力排放係數階段目標。…。[28]」
[27] 氣候變遷因應法第5條第3項規定：「為因應氣候變遷，政府相關法律及政策之規劃管理原則如下：…二、為確保國家能源安全，應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略，訂定再生能源中長期目標，逐步落實非核家園願景。三、秉持使用者付費之環境正義原則，溫室氣體排放額度之核配應逐步從免費核配到拍賣或配售方式規劃。四、依二氧化碳當量，推動溫室氣體排放之稅費機制，以因應氣候變遷，並落實中立原則，促進社會公益。…。」
[28] 氣候變遷因應法第10條規定：「為達成國家溫室氣體長期減量目標，中央主管機關得設學者專家技術諮詢小組，並應邀集中央及地方有關機關、學者、專家、民間團體，經召開公聽會程序後，訂定5年為1期之階段管制目標，報請行政院核定後實施，並對外公開。…階段管制目標應依第5條第3項及第6條之原則訂定，其內容包括：一、國家階段管制目標。二、能源、製造、住商、運輸、農業、環境等部門階段管制目標。三、電力排放係數階段目標。…。」
我國預計於113年開徵「碳費」，首先將針對287家排碳大戶（年碳排2.5萬噸以上），分階段擴大適用範圍。環保署[29]日前表示[30]，預計半年內要提出12項子法，並針對碳排大戶徵收碳費，且碳費制定會採累進費率計算。目前已針對化石燃料燃燒直接年排放量、使用電力間接年排放量合計達2.5萬公噸之排放源，公告第二批盤查登錄對象。
[29] 環境部組織法於112年5月24日公布，定於同年8月22日施行。
[30] 112年3月1日赴立法院衛生環境委員會答詢內容。
(二)台電公司雖擬定短中長期淨零排放策略，惟仍宜強化落實策略，俾火力電源占比能如期降至20~27%
台電公司表示略以，除短、中期持續推動能源轉型外，依循政府能源發展路徑，在電源結構上以增氣、減煤、展綠及非核之方式進行調整，逐步提高低碳及無碳能源發電比例，透過能源轉型降低碳排放量。又致力於降低線路損失率，以減少電力傳送過程之溫室氣體排放。
此外，該公司以電源端、電網端與需求端等三大面向規劃長期電力淨零排放策略，推動重點如下：
1.電源端：在技術可行下，透過「結構轉型」(擴大綠能、以氣代煤)、「燃料替代」(以氨混煤、以氫混氣)、「固碳技術」(碳捕集、再利用與封存)，逐步達成淨零排放。
2.電網端：在穩定供電目標下，推動「脫碳化」(再生能源極大化併網)、「智慧化」(智慧電網及AMI智慧電表基礎建設)、「儲能化」(儲能系統)，俾確保再生能源併網最大化與電網韌性。
3.需求端：推動「策略性節約用電」及「需量反應(削峰填谷)」。
基此，台電公司雖已規劃短中長期淨零減排策略，惟鑑於該公司目前火力電源占比近8成，仍宜審慎評估，在技術可行性下，加強落實達成火力+CCUS20~27%目標之執行策略。
(三)已規劃辦理淨零減碳相關計畫23項，惟部分計畫尚處環評或審圖作業階段，或預定期程長達30年，或執行進度未如預期，允宜研謀改善並加強控管辦理期程
據該公司說明，106年迄今規劃辦理減碳相關計畫23項，預計投入總額3,551.40億元，截至112年4月底止累計已投入577.43億元，113年度(含)以後經費需求2,746.22億元(詳表21)，檢視該23項計畫內容，其中發電端(綠能相關)計畫7項、電網端計畫14項、固碳計畫(減碳、碳封存)2項。
惟據提供資料，前述23計畫中，「綠島波浪發電試驗機組」、「彰濱儲能系統財務採購帶安裝」等2項計畫尚在規劃階段；「二次變電所導入IEC-61850」預定辦理期程長達30年(109-139年)；萬里水力發電計畫、冬山E/S裝設工程(儲能設備)計畫已開辦多時仍處環評或審圖作業；綠能第一期計畫目標裝置容量160MW，計畫期程110至113年12月完工，惟截至112年4月底止累計併網容量3.4MW(占計畫目標2.13%)[31]。允宜加速前置規劃時程並加強控管各項計畫辦理期程，俾如期達淨零轉型目標。
[31] 據台電公司說明，該公司預計於112年8月提報「綠能第一期計畫」修正案，計畫執行期間將修正為110年7月至116年12月。

表21 台電公司辦理淨零減碳相關計畫一覽表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	預定期程	預定投入 / 金 額	截至112年4月底已投入金額	113年度以後 / 尚需投入金額
風力發電第五期計畫	106.01-113.06	3,470,000	2,426,852	701,858
離岸風力發電第二期計畫	108.04-114.12	57,323,960	4,133,518	51,508,459
綠能第一期計畫	110.07-113.12	9,162,200	890,496	6,597,589
全台小水力發電第一期計畫	107.07-113.10	2,730,066	1,873,725	352,886
萬里水力發電計畫	107.07-122.12	9,596,238	79,224	9,500,258
宜蘭仁澤地熱發電計畫	109.01-112.09	221,000	85,967	0
綠島波浪發電試驗機組	110.10-113.12	279,000	尚在規劃階段	180,070
離岸風力發電加強電力網第一期計畫	107.01-114.12	60,679,149	17,832,968	37,976,456
離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	112.01-120.12	60,598,408	1,781	60,346,045
太陽光電併網工程	106.01-115.12	55,529,597	10,859,832	39,941,000
南科超高壓變電所擴建計畫(僅STATCOM)	110.11-114.06	2,100,0006	0	2,100,000
智慧型電表基礎建設AMI推動方案	107.01-124.12	63,765,500	13,100,000	47,865,500
饋線自動化布建(配電工調度工程)	101.08-119.12	11,379,065	4,134,468	6,082,000
二次變電所導入IEC-61850	109.01-139.12	2,190,000	301,151	1,390,000
台南鹽田儲能系統財務採購帶安裝	110.05-112.12	636,000	617,883	0
彰濱儲能系統財務採購帶安裝	112(規劃中)	250,000	尚在規劃中	250,000
路園D/S變壓器及儲能設備裝設工程	110.01-112.12	1,150,000	906,742	0
龍潭E/S裝設工程(儲能設備)	111.01-112.12	2,880,010	421,609	288,000
冬山E/S裝設工程(儲能設備)	111.01-113.12	2,840,010	9,067	1,280,000
配電設備零星擴充及改善工程	110.01-113.12	75,000	30,000	25,000
石門抽蓄水力發電計畫	112.07-121.12	7,002,476	0	7,002,068
「減碳技術園區」規劃、設計與技術可行性評估及碳捕集技術發展研究	107.03-117.12	1,256,027	22,453	1,233,574
二氧化碳地質封存先導試驗規劃與技術可行性評估研究	110.01-113.06	26,772	15,198	1,375
合 計		355,140,478	57,742,934	274,622,138

說 明：表列截至112年4月底已投入金額係執行數，非預算編列數。
資料來源：台電公司提供。
(四)近年火力發電排放量皆逾9千萬公噸，允宜加速推動減排方案，並加強提升固碳(碳捕集與封存)、減碳技術，俾減輕碳費(稅)負擔與供電成本
台電公司為因應淨零減碳政策，於112年度預算編列「無形資產」5億元，規劃將配合相關規定進行碳權採購作業。據該公司說明略以，該計畫係以500元/噸估算，預計約採購100萬噸碳權。嗣因112年2月15日氣候變遷因應法公布實施，相關子法預定於半年內完成，爰本計畫將俟相關子法(包含總量管制與排放交易)完成後，依規定辦理。
另據統計，台電公司106至111年度火力發電排放溫室氣體皆逾9千萬公噸(詳表22)，倘依環保署2020年委託研究「台灣碳定價之選項」[32]研究報告之建議，以每噸新臺幣300元估算，則台電公司每年需負擔碳費(稅)成本至少270億元以上，倘未來碳費徵收確定採累進方式計算，則該公司未來碳費負擔恐更為龐鉅，允宜通盤檢討電源配比妥適性，並加速減碳、脫碳等相關計畫之推動。
[32] 環境保護署2020年委託倫敦政經學院(LSE)針對台灣之碳訂價制度進行研究，當年12月發布報告書「台灣碳定價之選項」。其中，研究者建議臺灣先從「碳費」著手推動碳定價，且先設定較低之碳費水準，約每噸新臺幣300元，再逐步提高。
表22 台電公司106至111年火力發電量暨溫室氣體排放量一覽表
單位：百萬度；萬公噸
年度 項目	火力發電量	溫室氣體排放量
		CO2	CH4	N2O	SF6	HFC	PFCS	NF3	合 計
106年度	150,333	10,004	26	33	8	1	-	-	10,072
107年度	148,329	9,753	25	33	13	2	-	-	9,826
108年度	140,578	9,082	25	31	10	2	-	-	9,150
109年度	146,965	9,267	23	30	13	3	-	-	9,336
110年度	155,248	9,813	26	32	8	3	0	0	9,882
111年度	155,965	9,775	25	32	13	3	0	0	9,848

說 明：1.二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、六氟化硫（SF6）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、三氟化氮（NF3）。
2.表列火力發電量，係指台電公司自有火力發電，不含民營火力購電。
資料來源：表列106至110年度資料參台電公司2020及2021永續報告書，111年度資料由台電公司提供(2022年溫室氣體數據-盤查值)。

肆、結語及建議
台電公司為我國唯一綜合電業，肩負穩定供電與維持合理電價之任務及使命。惟因電源結構近8成為火力發電，其燃料全數仰賴進口，發電成本受國際燃料價格波動劇烈影響甚鉅，又因躉購費率較高之離岸風電陸續完工加入併聯，推升購電成本，卻因電價調整未能如實合理充分反映供電成本，致該公司營運績效欠佳甚至鉅額虧損。復因長期營運績效欠佳，影響自有資金裕度，重大資本支出計畫之資金需求，高度仰賴舉債支應，且超過半數之到期債務以舉新還舊方式因應，或重大投資計畫預期報酬率為負值仍予投資，或投資效益未如預期，皆不利其財務永續。另該公司長期財務困窘，恐不利電源、電網等重大資本支出計畫之推動與營運設施(備)之正常定期汰換，且每年火力發電排放溫室氣體超過9千萬公噸，未來碳費(稅)開徵後，將加重供電成本與營運負擔，恐加劇惡化公司財務狀況。
故而，台電公司允宜就電源配比之妥適性、合理電價費率、財務狀況及資金調度、重大計畫之事前評估分析與溝通協調等進行通盤檢討，並研擬妥適配套及有效之改善對策，以利公司永續營運。另有關逾期使用尚未汰換之設施(備)，允宜加強巡檢、安全監測措施等管理維護作業，並加速規劃汰換時程；亦宜加速各項減碳、脫碳及固碳技術等相關計畫之時程，俾減輕未來碳費負擔，並達淨零轉型目標。
(分機：8656 凃玉枝)
伍、參考文獻
1.國家發展委員會2022年12月28日簡報「淨零轉型之階段目標及行動」。
2.台電公司公開資訊網。
3.中油公司公開資訊網。
4.經濟部能源局公開資訊網。
5.鉅亨網資訊網/歷史資料/2020年9月10日、2022年9月6日。
6.電業法。
7.台電公司提供資料。
8.台電公司2020年永續報告書。
9.台電公司2021年永續報告書。
10.台電公司2022年永續報告書。
11.台電公司103~110年度各年度審定決算。
12.台電公司111年度自編決算。
13.台電公司112年度預算案。
14.前瞻基礎第3期、第4期特別預算。
15.再生能源發展條例。
16.臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明。
17.氣候變遷因應法。
18.經濟部112年1月6日經能字第11258000000號公告「中華民國112年再生能源躉購費率及其計算公式」。
19.公司法。
20.工業技術研究院2022年5月20日出版，362期2022年05月號工業技術與資訊月刊/CCUS是邁向淨零最後一哩路。