近年中央政府投入水資源建設及抗旱節水措施執行概況之探討
五、為提升用水效率，允宜持續精進自來水降漏技術，並檢討民生及工業用水節約措施之成效性
依據「臺灣各區水資源經理基本計畫」5大經理策略，包含「管理」、「節流」、「調度」、「備援」、「開源」等，其中「節流」除需台水公司降低漏水情形外，尚需政府研擬節水政策供民眾及產業落實，以減輕水源開發負擔。經查：
(一)台水公司自102年度辦理降低漏水率計畫已有初步成果，惟相較其他國際城市漏水率，仍有改進空間
台水公司自102年起辦理「降低漏水率計畫」，計畫內容及執行情形說明(詳表3-5-1)如下：
1.「降低漏水率計畫」經2次修正後，執行期間由102年至111年延長至113年，計畫總經費則由645億元增至826億元，計畫目標由111年漏水率降至14.25%，修正為113年降至12%。
2.依台水公司111年度自編決算書說明，迄111年底累計編列預算數為621.18億元，累計執行數為618.68億元，累積汰換管線長度7,090公里，漏水率降至13.10%(較目標值13.20%低)。
3.109至111年度漏水及破管主要發生原因為老化腐蝕及荷重振動(占所有案件比超過8成)[1]，惟台水公司111年底仍有47.77%之管線逾齡，並以第2區、第6區及第7區超過一半之管線有逾齡情形，亟待改善。
[1] 109至111年度漏水及破管發生原因及占比分別為：1.工程施工挖損3.79%至5.11%；2.水錘1.69%至2.66%；3.施工不良0.31%至0.59%；4.地盤下陷0.46%至0.75%；5.老化腐蝕31.95%至34.61%；6.材質不良1.05%至1.35%；7.荷重振動55.61%至58.20%；8.回填不良0.01%至0.02%；9.其他1.15%至1.60%。
4.台水公司雖全公司漏水率已降至13.10%，然仍有包含第1區及屏東區漏水率超過20%，仍待改善。
台水公司自辦理「降低漏水率計畫」後，預計(相較101年)每年約可節省2.24億立方公尺水量(約1.13座石門水庫有效蓄水量)，惟比較國際其他國家或城市，日本、巴黎及柏林漏水率僅有5%，首爾及馬德里則分別為6.3%及9.9%，至日本福岡市、名古屋市及東京都漏水率甚未及3%[2]，均低於我國，另檢視北水處近5年漏水率[3]亦自13.52%降至11.20%，亦較台水公司漏水率低[4]，減少漏水損失，提升用水效率，仍待強化。
[2] 資料來源，「日本的水問題」，WATER WORKS VOL.25。
[3] 北水處107至111年度漏水率分別為13.52%、12.71%、11.90%、11.38%、11.20%。
[4] 據台水公司網站說明，其漏水率平均每年降幅達0.604%，並不亞於日本東京都(平均每年降幅0.327%)。
表3-5-1 台水公司111年各區處管線及漏水率概況 單位：公里；%
區處	現有管線	逾使用年限	占比	漏水率
1區	2,159	889	41.18%	22.01%
2區	6,837	3,721	54.42%	12.19%
3區	5,784	2,584	44.68%	11.63%
4區	9,605	4,085	42.53%	15.67%
5區	8,377	4,094	48.87%	12.14%
6區	8,222	4,561	55.47%	7.95%
7區	8,278	5,387	65.07%	8.34%
8區	2,898	1,180	40.74%	13.57%
9區	2,028	493	24.33%	16.75%
10區	1,685	223	13.22%	17.80%
11區	5,596	2,358	42.14%	12.74%
12區	1,857	613	33.02%	7.59%
屏東	3,201	1,594	49.79%	22.45%
全公司	66,527	31,783	47.77%	13.10%

資料來源：台水公司提供。
(二)「節約用水常態化行動方案」推動迄今雖已有初步成果，惟包含民生及工業用水量並未有明顯改善
經濟部於105年辦理「節約用水常態化行動方案」(107年間修正)[5]，對於民生、工業及農業用水推動節約用水措施，以解決產業發展可能之缺水問題，檢視近年執行狀況(詳附錄6)，多數節約用水短期目標(110年)雖多已達成，惟仍有部分待精進及檢討之處，說明如下：
[5] 自「臺灣各區水資源經理基本計畫」於110年8月核定後，「節約用水常態化行動方案」之控管機制即併入該計畫辦理。
1.有關「生活人均用水量降至每人每日250公升」一節，依據107至111年水利署統計資料，各年度每人每日生活用水量分別為280公升、284公升、289公升、282公升及288公升，尚未有改善下降趨勢，雖據水利署說明，相關用水資料恐受國內建物住商混合情形，其資料恐包含商業行為用水，尚無法確實評估每人每日生活用水量，且近年受新冠疫情影響，用水量增加，惟107至109年尚無疫情發生，其每人每日用水量仍呈增加趨勢，顯示相關節約用水政策推動成效容有待檢討之處。
2.配合105年自來水法修正[6]，省水標章制度已提升至強制性與自願性並存，包含一段式及兩段式馬桶及洗衣機等3項產品、沖水小便器、感應式水龍頭及自閉式水龍頭等6項產品納入應具省水標章，據水利署說明，省水標章制度推動迄今有效省水標章產品已達5,700餘項，每年標章使用數量平均約300萬件，每年節約水量約2,800萬噸，已有初步成果，惟為提升省水標章推動效益，允宜持續評估將其他產品納入應具省水標章之可行性。
[6] 自來水法第95條之1規定：「法人、團體、個人於國內銷售中央主管機關指定之用水設備、衛生設備或其他設備之產品，該產品應具省水標章。 前項省水標章之核發、標示、有效期限、展延、廢止、撤銷、銷售與裝設之查核及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。 第1項應具省水標章之用水設備、衛生設備或其他設備之產品，其種類、範圍及開始適用日期，由中央主管機關公告之。」
3.工業水回收率於110年達73.5%，符合短期目標(72%)，且再生水使用量已達76.3萬噸(系統再生水占16.8萬噸，用戶自行回收利用約59.5萬噸)，111年度工業用水回收率及再生水使用量亦有提升，惟近年工業用水量除110年度因乾旱下降外，106至109年度均呈逐年上升趨勢(詳表2-1-1)，產業節水尚待強化落實。