經濟作業基金114年度預算評估報告

二、近年污水處理廠營運實績偏低，未達預計目標，且屏東污水處理廠營運呈現虧損，亟待研謀改善與提升營運績效

科技產業園區基金114年度預算案編列「業務收入-勞務收入-其他勞務收入」編列廢水處理納管費7,817萬4千元(包含潭子科技產業園區3,282萬2千元、臺中港科技產業園區3,948萬5千元及屏東科技產業園區586萬7千元等3座污水處理廠之廢水納管費收入)。同時於「勞務成本-服務費用-專業服務費」科目編列該3座污水處理廠委託代操作費用7,964萬6千元。經查：

(一)3座污水處理廠近年營運實績偏低且未達目標，亟待研謀改善與提升營運績效

科技產業園區統籌設置污水處理廠者計有潭子科技產業園區、臺中港科技產業園區及屏東科技產業園區，皆以委外操作維護方式營運。惟據統計，111及112年度3座污水處理廠年度營運量皆未達預估目標量，其中以臺中港園區之達成率均逾7成為最高(分別為74.2%及79.0%)，其次為潭子園區約6成(分別為62.6%及59.5%)，惟呈現下滑趨勢，至屏東園區達成率2年均約5成(分別為51.2%及51.3%)為最低，113年度1至7月下滑至40.7%(詳表1)，顯示3座污水處理廠之營運績效仍待研謀改善。

(二)屏東污水處理廠近年入不敷出，允宜加強控管成本費用支出，以提升污水處理利用率暨營運績效

依產業園區管理局提供資料，111年度至113年7月底止，3座污水處理廠之平均利用率最高紀錄僅59.3%，其中以潭子科技產業園區污水處理廠之平均利用率未達3成為最低；且屏東污水處理廠平均利用率自111年度53.0%，降至113年1~7月底之42.1%，致污水處理收入尚不敷支應相關支出，營運仍呈短絀狀態(詳表1)，允宜加強控管成本費用支出，以提升污水處理利用率暨營運績效。

表1 111年度至113年7月底止各污水處理廠營運狀況明細表

單位：新臺幣千元；立方公尺(M3)；%

| 園區別 項目 | 潭子園區 |  |  | 臺中港園區 |  |  | 屏東園區 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111年度 | 112年度 | 113年 (1-7月) | 111年度 | 112年度 | 113年 (1-7月) | 111年度 | 112年度 | 113年 (1-7月) |
| 污水處理廠收入(1) | 33,654 | 33,855 | 19,309 | 38,003 | 40,277 | 22,766 | 5,286 | 5,181 | 2,388 |
| 污水處理廠支出(2) | 17,277 | 19,335 | 11,648 | 20,182 | 20,707 | 11,160 | 15,680 | 16,965 | 12,002 |
| 賸餘(-短絀) (3)=(1)-(2) | 16,377 | 14,520 | 7,661 | 17,821 | 19,570 | 11,606 | -10,393 | -11,784 | -9,614 |
| 年度預估營運量M3(4) | 2,007,500 | 2,007,500 | 1,171,500 | 3,102,500 | 3,102,500 | 1,810,500 | 547,500 | 547,500 | 319,500 |
| 年度實際營運量M3(5) | 1,255,965 | 1,193,915 | 672,549 | 2,300,960 | 2,449,515 | 1,515,669 | 280,170 | 280,635 | 129,930 |
| 年度達成率 (6)=(5)/(4) | 62.6 | 59.5 | 57.4 | 74.2 | 79.0 | 83.7 | 51.2 | 51.3 | 40.7 |
| 污水處理廠之平均利用率(平均數) | 28.7 | 27.3 | 26.3 | 52.5 | 55.9 | 59.3 | 52.9 | 53.0 | 42.1 |

說    明：污水處理廠之平均利用率：實際營運量÷排放許可核准量；廢水廠實際營運水量與環保主管機關核准水量之百分比。

資料來源：產業園區管理局提供。

綜上，科技產業園區所轄3座污水處理廠111及112年度營運量皆未達年度目標，平均利用率容有提升空間，且屏東污水處理廠近2年營運效率不彰，目前仍入不敷出，允宜妥謀善策，俾提高污水處理廠營運績效。