台灣自來水股份有限公司114年度營業預算評估報告

台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，114年度編列營業收入322億5,089萬6千元、營業成本320億8,927萬9千元、營業費用40億9,685萬8千元，營業收支相抵後營業損失39億3,524萬1千元，加計營業外損失19億9,830萬4千元後，本期預計虧損59億3,354萬5千元，較113年度預算虧損22億6,662萬元，虧損增加36億6,692萬5千元。謹就該公司114年度預算案評估如下：

三、近5年外購水源量及所需經費概呈上升趨勢，允宜妥為規劃多元水源開發，並研謀對策精進水庫清淤作業，俾提高自有水源供應量

台水公司114年度預計供水量為31億6,143萬7千立方公尺，較113年度32億7,565萬6千立方公尺減少1億1,421萬9千立方公尺(減幅3.49%)，其中外購水源計21億8,493萬9千立方公尺，占全年度供水量69.11%，並於「材料及用品費-使用材料費-原料」編列外購原、清水費用38億5,588萬5千元，包含向水利署北、中、南區水資源分署及各地農田水利署(以下簡稱農水署)各管理處所轄水庫等外購原水費27億1,355萬6千元及北水處清水費11億4,232萬9千元。經查：

(一)近5年外購水源量及所需經費占給水收入比率概呈上升趨勢，允宜積極規劃水源開發，以提升自有水量

彙整近5年(110至104年度)台水公司外購水量及經費概況(詳表1)，並說明如下：

1.台水公司近5年外購水源量概呈上升趨勢，自有水源水量113及114年度未超過10億立方公尺，且自有水源量占總供水量比率自112年度明顯下降，114年度30.89%，雖較113年度29.69%略為增加，但整體水源仍將近7成來自外購水源，詢據台水公司說明略以，近年因水情旱澇不均及配合水利署水源調度政策，該公司外購原、清水量增加。

2.外購水源原料費隨外購水源量增加，自111年起逐年增加，114年度預計達38億5,585萬5千元，又外購水源原料費占給水收入比率除111年度外，其餘年度均逾13%，且概呈上升趨勢，其中114年達13.68%，為近5年最高，允宜積極研謀水源開發規劃，俾提升自有水源量。

表1  110至104年度台水公司外購水量及經費概況表

單位：千立方公尺；新臺幣千元；%

| 年度 | 供水量 | 給水收入 | 自有水源 |  | 外購水源 |  | 外購水源原料費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水量 | 占總供水量比 | 水量 | 占總供水量比 | 金額 | 占給水收入比率 |
| 110 | 3,195,129 | 27,438,433 | 1,236,321 | 38.69 | 1,958,808 | 61.31 | 3,650,245 | 13.30 |
| 111 | 3,246,506 | 28,269,693 | 1,224,428 | 37.72 | 2,022,078 | 62.28 | 3,604,264 | 12.75 |
| 112 | 3,179,747 | 27,902,161 | 1,080,856 | 33.99 | 2,098,891 | 66.01 | 3,679,705 | 13.19 |
| 113 | 3,275,656 | 28,919,541 | 972,439 | 29.69 | 2,303,217 | 70.31 | 3,841,782 | 13.28 |
| 114 | 3,161,437 | 28,191,624 | 976,498 | 30.89 | 2,184,939 | 69.11 | 3,855,855 | 13.68 |

說　　明：110至112年度為決算數，113及114年度為預算案數。

資料來源：台水公司110至112年度統計年報、各年度預、決算書及台水公司提供。

(二)為提升水庫蓄水功能，允宜檢討以前年度清淤施作所遇問題，並研謀改進

依據台水公司110至112年度統計年報，該公司自來水水源超過50%來自水庫水，地面水約占30%次之。為提高水庫蓄水量，台水公司近年持續辦理水庫清淤，檢視該公司110至114年度水庫清淤執行概況(詳表2)，說明如下：

1.110至112年度預計水庫總清淤量介於149萬立方公尺至200萬立方公尺，3年度總實際清淤量均未達目標值，以4個水庫各年度清淤量未達目標情形觀之：(1)南化水庫112年度抽泥作業因配合上半年水情嚴峻因素暫停；(2)仁義潭水庫110至112年度清淤量均未達標，主要係因庫區水位提高，尚無法進行陸挖作業；(3)澄清湖水庫因清淤淤泥去化不易，110至112年度多次招標無法決標致進度落後；(4)鳳山水庫110年度因未能即時招標，延後進場期程，112年度則配合提升水位計畫，外運便道遭淹沒，無法進行清淤。鑑於水庫清淤作業受限於氣候條件或水庫水位情形決定施作時機，允宜妥為於枯水期前完備各項清淤前置作業，並檢討以前年度清淤施作可能遭遇之困難，研謀對策改善，俾利清淤作業如期如質完成。

2.另詢據台水公司說明略以，所管水庫淤積率達30%包含西勢水庫、南化水庫及烏溝蓄水塘，其中烏溝蓄水塘已轉為備援水源，尚無立即清淤之必要性，至西勢水庫淤積率達41.9%，依據該公司辦理之「西勢水庫第四次安全評估」指出，仍宜恢復西勢水庫排砂道功能，該公司已規劃進行恢復排砂功能及新設排砂道之可行性評估，以改善水庫淤積情形。

2.114年度預計清淤量為157.5萬立方公尺，較111至113年度預計清淤量減少，惟近年台水公司自有水源占總供水量比率仍低，且外購水源所需費用持續增加，又該公司自來水源主要來自水庫，仍宜積極辦理各水庫清淤，提高水庫蓄水功能。

綜上，台水公司114年度於「材料及用品費-使用材料費-原料」編列外購原、清水費用38億5,588萬5千元，鑑於近年自有水源占總供水量比率僅約3成未能提升，且近5年外購水源量及成本持續增加，允宜積極規劃多元水源開發並檢討精進水庫清淤作業，俾提高水庫蓄水功能，進而提升自有水源供應量。

表2  台水公司110至114年度水庫清淤執行概況表 單位：萬立方公尺

| 水庫名稱 |  |  | 南化 | 仁義潭 | 澄清湖 | 鳳山 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最新淤積率 |  |  | 43.50 | 11.90 | 12.60 | 25.10 | - |
| 清淤量 | 110年度 | 目標值 | 95.00 | 15.00 | 36.00 | 3.00 | 149.00 |
|  |  | 實際值 | 100.30 | 7.02 | 28.30 | 2.00 | 137.62 |
|  | 111年度 | 目標值 | 145.00 | 18.00 | 33.00 | 4.00 | 200.00 |
|  |  | 實際值 | 145.40 | - | 0.80 | 4.00 | 150.20 |
|  | 112年度 | 目標值 | 150.00 | 15.00 | 24.00 | 4.00 | 193.00 |
|  |  | 實際值 | 100.46 | 5.54 | 12.00 | - | 118.00 |
|  | 113年度 | 目標值 | 145.00 | 18.00 | 28.00 | 4.00 | 195.00 |
|  |  | 實際值 | 116.88 | 0.95 | 7.58 | 4.00 | 129.41 |
|  | 114年度 | 目標值 | 116.00 | 15.00 | 23.00 | 3.50 | 157.50 |

說    明：113年度實際值及執行數為截至8月底實際辦理情形。

資料來源：台水公司提供。

台水公司110至112年度自來水水源占比為：1.水庫水比率分別為52.12%、52.46%及54.30%；2.地面水分別為32.98%、34.37%及33.08%；3.地下水分別為14.65%、12.92%及12.32%；4.海/鹽水分別為0.25%、0.25%及0.30%。