台灣自來水股份有限公司114年度營業預算評估報告

台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，114年度編列營業收入322億5,089萬6千元、營業成本320億8,927萬9千元、營業費用40億9,685萬8千元，營業收支相抵後營業損失39億3,524萬1千元，加計營業外損失19億9,830萬4千元後，本期預計虧損59億3,354萬5千元，較113年度預算虧損22億6,662萬元，虧損增加36億6,692萬5千元。謹就該公司114年度預算案評估如下：

五、台水公司114年度預計營業成本費用率高達101.36%，又近年平均售水率持續低於80%，允宜研謀開源節流措施，並加強管線漏水修復進度之控管，俾提升經營績效及供水效率

台水公司114年度分別編列「營業收入」、「營業成本」及「營業費用」322億5,089萬6千元、320億8,927萬9千元及40億9,685萬8千元，收支互抵後預計「營業損失」為39億3,524萬1千元。經查：

(一)114年度各區管理處預計平均營業成本費用率達101.63%，且將近7成管理處營業成本費用率超過100%

為推動各地自來水業務，台水公司於全國設有13個管理處，彙整各區管理處近3年度(112至114年度)營業收支概況(詳表1)，說明如下：

1.114年度各區管理處預計平均營業成本與費用占營業收入比率(以下簡稱營業成本費用率)達101.63%，首次超過100%(即營業收入尚不敷支應所需營業成本與費用)，13個管理處計有9個營業成本費用率大於100%，為近3年度最多，其中第十區管理處營業成本費用率逐年增加，並於114年度預計高達1.91倍，至其餘管理處雖營業成本費用率亦均於114年度達到最高值。

2.據台水公司說明略以，因其供水範圍廣，管線需延伸至偏遠地區，部分地區用戶稀少且分散，致成本攀升，又各區管理處因所處地區都市化程度、地形及水源差異等經營條件不同，造成營業成本費用率差異頗巨。惟114年度各區管理處預計平均營業成本費用率達101.63%，且將近7成管理處營業收入無法支應營業成本與費用，允宜研謀開源節流措施，並加強成本控管機制，俾撙節支出。

表1  近3年台水公司各區管理處營業收支概況表 單位：新臺幣千元；%

| 區處 | 1112年度決算 |  |  | 113年度預算案 |  |  | 114年度預算案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 營業收入(1) | 營業成本與費用(2) | 占比(2)/(1) | 營業收入(1) | 營業成本與費用(2) | 占比(2)/(1) | 營業收入(1) | 營業成本與費用(2) | 占比(2)/(1) |
| 一 | 1,341,482 | 1,685,248 | 125.63 | 1,547,521 | 1,633,276 | 105.54 | 1,392,656 | 1,677,640 | 120.46 |
| 二 | 4,454,514 | 3,753,521 | 84.26 | 4,477,522 | 3,653,030 | 81.59 | 4,499,535 | 3,900,598 | 86.69 |
| 三 | 3,104,709 | 2,293,035 | 73.86 | 3,166,835 | 2,193,218 | 69.26 | 3,011,075 | 2,376,035 | 78.91 |
| 四 | 5,220,148 | 4,108,911 | 78.71 | 5,332,745 | 4,189,944 | 78.57 | 5,314,360 | 4,329,502 | 81.47 |
| 五 | 2,084,780 | 2,772,859 | 133.00 | 2,162,449 | 2,810,848 | 129.98 | 2,110,529 | 2,899,485 | 137.38 |
| 六 | 3,757,818 | 3,291,880 | 87.60 | 3,746,078 | 3,278,517 | 87.52 | 3,838,303 | 3,455,788 | 90.03 |
| 七 | 5,320,332 | 5,657,037 | 106.33 | 5,610,749 | 5,612,973 | 100.04 | 5,426,966 | 6,130,734 | 112.97 |
| 八 | 686,922 | 843,580 | 122.81 | 740,363 | 796,748 | 107.62 | 715,251 | 875,399 | 122.39 |
| 九 | 400,206 | 549,714 | 137.36 | 412,360 | 539,894 | 130.93 | 393,867 | 581,888 | 147.74 |
| 十 | 250,336 | 433,729 | 173.26 | 260,558 | 490,987 | 188.44 | 254,059 | 487,555 | 191.91 |
| 十一 | 1,410,768 | 1,474,866 | 104.54 | 1,503,861 | 1,438,964 | 95.68 | 1,456,308 | 1,552,908 | 106.63 |
| 十二 | 2,951,931 | 3,132,108 | 106.10 | 3,167,661 | 3,090,785 | 97.57 | 3,003,983 | 3,253,635 | 108.31 |
| 屏東 | 886,433 | 1,254,773 | 141.55 | 733,089 | 1,105,521 | 150.80 | 834,004 | 1,256,764 | 150.69 |
| 合計 | 31,870,379 | 31,251,261 | 98.06 | 32,861,791 | 30,834,705 | 93.83 | 32,250,896 | 32,777,931 | 101.63 |

資料來源：台水公司提供。

(二)近年台水公司售水率未達8成，又部分管理處仍發生逾3日始完成管線修復作業情形，允宜滾動檢討修漏處理機制，並加強控管案件辦理進度

依據台水公司分區計量管網作業要點規定，小區管網售水率中長期目標原則為80%，惟該公司各區管理處112年底平均售水率79.36%，包含第一、四、八、九、十、十一區處及屏東區處售水率未達80%，詢據該公司說明略以，主要係因管線漏水及違章用水等所致。因管線漏水將造成供水損失及水資源浪費，台水公司持續推動降低漏水相關工程，彙整112年及113年迄8月底各區管理處管線修漏案件概況(詳表2)，並說明如下：

1.台水公司112年度修妥率99.79%，其中第九及屏東區管理處修妥率未達98%，較其他管理處低，第一區管理處雖僅9件管線修理案件超過3日修復，惟其逾3日修復案件平均時間高達115日，至113年截至8月底台水公司修妥率達99.94%，且逾3日修復案件所需平均時間約10日，已較112年度縮短。詢據台水公司說明略以，逾3日修復案件主要屬「其他未及時登錄結案」及「廠商量能有限，須協請鄰近廠商支援」等2類態樣，該公司已將漏水案件妥善率納入降漏會議控管，並加強人員教育訓練依限完成案件結算作業等。

2.台水公司各區管理處108至112年度平均售水率均未達80%，依該公司未來經營策略(114-119年)指出略以，114年度售水率期達到80.35%，惟113年8月底售水率僅78.93%，仍待精進，又部分管理處逾3日修復案件平均時間超過10日，允宜滾動檢討現有修漏處理機制，並加強案件辦理進度之控管，俾減少因漏水所造成之供水損失。

綜上，台水公司114年度營業成本費用率達101.63%，為近3年度最高，且將近7成管理處營業成本費用率超過100%，允宜研謀開源節流措施，撙節支出，又該公司近年平均售水率未達80%，部分管理處修復管線漏水所需平均時間超過3日，允宜滾動檢討修漏機制，並加強控管案件辦理進度，俾減少供水損失。

表2  各區管理處112年及113年迄8月底管線修漏案件概況表

單位：件；%；日

| 區處 | 112年度 |  |  |  |  |  | 113年1至8月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漏水 件數 | 3日內修復 |  | 逾3日修復 |  |  | 漏水 件數 | 3日內修復 |  | 逾3日修復 |  |  |
|  |  | 件數 | 修妥率 | 件數 | 日數 | 平均 時間 |  | 件數 | 修妥率 | 件數 | 日數 | 平均時間 |
| 一 | 2,249 | 2,240 | 99.60 | 9 | 1,037 | 115 | 1,310 | 1,310 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 3,509 | 3,509 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2,230 | 2,229 | 99.96 | 1 | 4 | 4 |
| 三 | 4,001 | 3,998 | 99.93 | 3 | 22 | 7 | 2,724 | 2,716 | 99.71 | 8 | 75 | 9 |
| 四 | 7,383 | 7,380 | 99.96 | 3 | 29 | 9 | 4,785 | 4,785 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 五 | 4,519 | 4,519 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2,481 | 2,481 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 六 | 6,665 | 6,665 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3,468 | 3,468 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 七 | 4,993 | 4,981 | 99.76 | 12 | 123 | 10 | 3,392 | 3,389 | 99.91 | 3 | 19 | 6 |
| 八 | 1,492 | 1,492 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1,363 | 1,363 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 九 | 881 | 853 | 96.82 | 28 | 1,817 | 64 | 563 | 563 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 十 | 436 | 436 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 十一 | 2,702 | 2,702 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1,734 | 1,733 | 99.94 | 1 | - | - |
| 十二 | 2,230 | 2,230 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1,413 | 1,413 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東 | 1,408 | 1,372 | 97.44 | 36 | 1,449 | 40 | 860 | 857 | 99.65 | 3 | 65 | 21 |
| 全區 | 42,468 | 42,377 | 99.79 | 91 | 4,477 | 49 | 26,674 | 26,658 | 99.94 | 16 | 163 | 10 |

說    明：修妥率=3日內修復案件數/漏水件數；逾3日修復平均時間=日數/逾3日修復案件數。

資料來源：台水公司提供。

據台水公司說明，逾3日修復案件可分為7種態樣：1.漏水點地下管障複雜，需邀集管線單位會勘或遷管始能完成修復；2.水點因民眾拒絕修復，需協請地方鄉鎮村里長代為協調；3.修漏廠商能量有限，需協請鄰近廠商支援；4.漏量小且位置地勢複雜需檢漏確認減少空挖；5.都會區因管線複雜或偏鄉修漏案件少，廠商無意願承攬影響時效；6.夜市及傳統市場需約期施工；7.其他未及時登錄結案等。

台水公司108年至113年8月底平均售水率分別為77.41%、78%、78.31%、78.80%、79.36%及78.93%。