行政院環境保護署及所屬(環境部)112年度單位決算評估報告目錄

頁次

一、持續補助地方政府設置水質淨化設施，惟有水質淨化成效未如預期、氨氮污染改善成效尚不明顯等情事，允待加強追蹤督導，俾達永續水質推動計畫淨化水質之效益	1

二、「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」經行政院核定僅逾1年，即提報修正計畫並大幅下修總經費，噪音及異味感測市場應用之事前調查允待加強，俾有效提升民眾生活品質	3

三、推動檢修環保專責人員兼職相關法規進度延宕，且事業單位仍有專責人員違規兼職情形，允宜就問題癥結通盤檢討改善，以督促專責人員恪遵職守，維護各類環保設施安全	4

行政院環境保護署及所屬(環境部)112年度單位決算評估報告

一、持續補助地方政府設置水質淨化設施，惟有部分區域水質淨化成效未如預期，且氨氮污染改善成效不明顯等情事，允待加強追蹤督導，俾達永續水質推動計畫淨化水質之效益

環保署112年度預算「水質保護」工作計畫項下編列「永續水質推動計畫－氨氮削減示範計畫(109至112年)」5億2,886萬7千元，決算數5億2,759萬9千元，執行率99.76%，用以聚焦整治南崁溪、新虎尾溪、二仁溪、老街溪、北港溪、東港溪及急水溪等7條屬都市計畫工業區及畜牧業較密集之河川，該計畫於112年度屆期，惟成效尚有待檢討之處。經查：

(一)辦理永續水質推動之相關計畫有設施水質淨化成效未如預期、設施完工不久即暫停操作等影響水質淨化成效情事

為改善全國水環境問題，環境部陸續補助地方政府設置水質改善之現地處理設施，以第1至3期(106至111年度)前瞻基礎建設計畫為例，該計畫補助設置污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣等設施，惟該等現地處理設施運轉以來，容有水質淨化設施之日處理水量及(或)污染削減量不及設計值，且有暫停操作情事，例如：該部補助桃園市「老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」1億9,058萬9千元，設置水質淨化設施，惟其日處理水量、削減生化需氧量(BOD)及氨氮污染削減量(NH3-N)均未及設計值；另補助高雄市「愛河水環境改善計畫-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理」計1億920萬元，卻因北屋排水之懸浮固體(Suspended solids,SS)過高，致水質淨化設施甫於110年1月完工，即於111年2至6月暫停操作等，均影響水質淨化成效。

(二)部分河川之氨氮污染改善成效尚不明顯，甚有氨氮含量不減反增情形

按環境部自100年起實施放流水氨氮排放管制措施以來，105年度氨氮含量為嚴重污染程度之河川數已由100年度之11條下降為5條，然於111年度回升為6條，其中二仁溪之氨氣含量不減反增，甚有急水溪及東港溪2條河川原已改善完成，復於111年度又成為污染程度嚴重之河川，其中急水溪之氨氮含量甚至高於100年度(詳表1)，爰部分河川之氨氮污染改善成效尚不明顯。

表1  100-111年度氨氮含量為嚴重污染程度河川情形表

單位: mg/L(毫克/公升)

| 年度 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.北港溪 | 6.90 | 6.64 | 5.28 | 3.88 | 3.98 | - | - |  | - | - | 3.13 | - |
| 2.朴子溪 | 5.13 | 5.19 | 6.75 | 5.73 | 4.30 | 3.30 | 3.64 | 3.47 | 3.22 | 3.40 | 3.19 | - |
| 3.急水溪 | 3.40 | 3.64 | 3.44 | 3.85 | 4.25 | - | 3.64 | 5.45 | 4.33 | 5.23 | 5.99 | 3.42 |
| 4.鹽水溪 | 8.45 | 6.70 | 4.38 | 5.03 | 5.05 | 4.77 | 4.11 | 3.88 | 3.77 | 3.83 | 4.21 | 3.50 |
| 5.二仁溪 | 18.36 | 12.32 | 11.06 | 10.00 | 9.63 | 6.03 | 10.47 | 9.09 | 10.02 | 9.97 | 9.54 | 8.77 |
| 6.東港溪 | 3.43 | 3.07 | - | 3.62 | 3.71 | - | 3.09 | 3.04 | - | - | - | 3.40 |
| 7.中港溪 | 5.72 | - | - | - | - | - | 4.03 | - | - | - | - | - |
| 8.阿公店溪 | 28.14 | 24.38 | 24.51 | 18.95 | 10.69 | 8.42 | 9.57 | 7.72 | 7.46 | 8.93 | 7.03 | 5.86 |
| 9.南崁溪 | 14.73 | 11.89 | 11.69 | 9.21 | 8.01 | 5.91 | 6.12 | 6.36 | 6.30 | 7.33 | 8.79 | 5.15 |
| 10.老街溪 | 6.11 | 5.17 | 5.39 | 4.49 | 3.67 | - | - | - | - | 3.39 | 3.80 | - |
| 11.新虎尾溪 | 3.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 4.62 | - |
| 12.社子溪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | 3.46 | - |
| 氨氮含量為嚴重污染程度者 | 11條 | 9條 | 8條 | 9條 | 9條 | 5條 | 8條 | 7條 | 6條 | 9條 | 10條 | 6條 |

說    明：氨氮(NH3-N)≦0.50mg/L(毫克/公升)為未(稍)受污染；0.50＜NH3-N≦0.99為輕度污染；1.00≦NH3-N≦3.00為中度污染；NH3-N＞3.00為嚴重污染。

資料來源：環境部。

綜上，為維護及提升河川水質，「永續水質推動計畫－氨氮削減示範計畫(109至112年)」期透過設置環境友善污水處理設施等措施，減少污染排放至河川，以降低水體污染及提升水體品質。惟環境部陸續補助地方政府設置水質淨化設施，其部分設施水質淨化成效未如預期，且有設施完工不久即暫停操作情事；另該部自100年起實施放流水氨氮排放管制措施以來，部分河川之氨氮污染改善成效尚不明顯，甚有氨氮含量不減反增情形，允宜借鑒過往，加強追蹤督導永續水質推動計畫之淨化水質效益，俾達成消除污染河段、優化水源水質及提升近水體驗目標。

二、「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」經行政院核定僅逾1年，即提報修正計畫並大幅下修總經費，噪音及異味感測市場應用之事前調查允待加強，俾有效提升民眾生活品質

環境檢驗所112年度預算於「空氣污染及噪音檢驗測定」工作計畫項下之「強化全國環境檢測」分支計畫編列「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116年度)」6,859萬2千元，執行數6,843萬9千元，執行率99.78%。

為辦理建構全國噪音及異味檢測網、提升地方檢測能量品質及建置區域行動實驗室支援地方查處等工作，環境部擬定「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116年度)」，於110年8月6日經行政院核定中央公務預算經費需求總額為6億6,896萬元，惟「囿於布建固定式噪音感測器僅能呈現感測器周遭之噪音現況，亦可能受經過感測器之噪音源干擾，對於民眾關切之陳情熱區噪音，無法達到噪音源鑑定功能，爰將布建2,000處次階噪音計刪除執行；另為開發異味感測器，廣邀國內外儀器廠商參與異味感測器測試，經測試結果顯示感測器之功能尚無法達到人鼻聞嗅濃度等級(約1ppb)且價格偏高，致使異味感測器無法開發成功，爰將計畫工項『建構全國異味檢測網』刪除」，案經行政院112年3月17日核定修正計畫，將中央公務預算經費需求總額下修為5 億737 萬7 千元，減少1億6,158萬3千元，減幅達24.15%，爰噪音及異味感測器之市場應用事前調查難謂嚴謹妥適。

綜上，為強化地方噪音及異味治理功能，「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116年度)」原規劃建構全國噪音及異味檢測網、提升地方檢測能量品質及建構區域行動實驗室，以支援地方溯源查處，達成改善執法效率及提升民眾生活品質之目標。惟計畫核定僅逾1年，即囿於固定式噪音感測器無法達到噪音源鑑定功能，及異味感測器測試無法開發成功之故，提報修正計畫，大幅下修總經費達24.15%，允宜加強噪音及異味感測市場應用之事前調查，俾有效提升民眾生活品質。

三、推動檢修環保專責人員兼職相關法規進度延宕，且事業單位仍有專責人員違規兼職情形，允宜就問題癥結通盤檢討改善，以督促專責人員恪遵職守，維護各類環保設施安全

為改善國內環境，空氣污染防制法、水污染防治法等法規皆規定相關事業應設置環保專責人員，且均不得兼任環保法規以外其他法規所定專責(任)人員或從事其他與污染防制(治)無關之工作，惟事業單位仍有專責人員違規兼職情形。經查：

(一)112年度首次以系統勾稽各事業專責人員設置情形，疑似兼職者計6,216筆

環境部為考量職業安全衛生管理人員、防火管理人與環保法規專責人員部分業務內容相關，前於111年5月間預告空氣污染防制等環保專責(技術)人員設置及管理辦法修正草案，開放環保、職安與消防專責人員得互相兼任，以利事業單位人力彈性調度，並於同年6月間辦理研商會議廣納各界修法意見，又該部於111年8月間與勞動部商研勞工保險局投保資料系統介接事宜，全面清查專責人員設置情形，於112年7月間首次執行系統介接勾稽結果，疑似兼職者計6,216筆。

(二)空氣污染防制等環保專責人員設置及管理辦法修正進度延宕，且環保專責人員兼職情形仍未獲有效改善

環境部於112年度以系統勾稽各事業專責人員設置情形後，即分別通知空氣污染防制等業管單位執行後續查處，在相關環保法規未完成修正前，仍將持續清查環保法規專責人員兼職情形。惟截至112年底止，距111年5月預告空氣污染防制等環保專責人員設置及管理辦法修正草案，已歷時近1年7個月，相關法規仍未完成修正；另審計部於審查環境部112年度財務收支及決算時，據該部提供截至112年底止各事業單位依法設置之環保專責人員(計2萬7,127筆)，經運用Arbutus電腦審計軟體，分別與職安管理人員名單(計3萬6,669 筆)及防火管理人員名單(計5萬7,174筆)勾稽結果，仍有環保專責人員疑似違法兼任職安管理人員者計有1,061筆(3.91%)、兼任防火管理人員者計有1,239筆(4.57%)，顯示兼職情形仍未獲有效改善。

綜上，環境部考量現行環保專責人員不得兼職之法規有窒礙難行之處，爰研擬修正事宜，惟執行進展緩慢，又經審計部勾稽發現仍有環保專責人員疑似兼職情事，允宜就問題癥結通盤檢討，以符實務運作情形，並另就疑似兼職情形查明妥處，以端正執業風氣。

(分機：1939 陳燕玲)

112年8月22日環保署已改制為環境部。

參立法院預算中心「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案評估報告」第271-274頁。

該計畫日處理水量設計值為1萬8,000公噸(CMD)，實際處理水量僅1萬3,000公噸；削減生化需氧量(BOD) 設計值為81kg/d，實際僅削減63kg/d；氨氮污染削減量(NH3-N)設計值為22.5kg/d，實際值僅12.06kg/d。

112年8月22日環境檢驗所已改制為國家環境研究院。

本段摘自行政院112年3月17日核定「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111至116年度)」修正計畫書。

依空氣污染防制法第34條第1項、水污染防治法第21條第1項、廢棄物清理法第28條第2項、室內空氣品質管理法第9條第1項、毒性及關注化學物質管理法第18條第1項、環境用藥管理法第19條第1項等規定。

依空氣污染防制專責單位或專責人員設置及管理辦法第5條第1項、廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第15條第2項、指定公告應置廢棄物專業技術人員之事業第2條、室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法第5條、毒性及關注化學物質專業技術管理人員設置及管理辦法第6條第2項、環境用藥專業技術人員設置管理辦法第10條第3項等規定。