內政部主管112年度單位決算評估報告

二、我國整體污水處理率於世界競爭力中偏弱勢，另部分地區公共污水下水道普及率未及1成，且未達設定之目標值，允宜研謀精進

營建署及所屬(以下簡稱營建署)112年度「下水道管理業務」預算數178億8,631萬6千元、決算數177億7,268萬2千元，執行率99.36%。經查：

(一)整體污水處理率係我國世界競爭力排名之弱勢項目

整體污水處理率為瑞士洛桑國際管理發展學院世界競爭力報告（IMD World Competitiveness Yearbook）之「基礎建設」項目評比細項之一，顯示下水道建設為國際間評鑑國家競爭力之重要指標，其中我國108年底至112年底之整體污水處理率介於62.10%至70.02%間(詳表1)。然在2020年至2024年IMD世界競爭力報告中，我國基礎建設項目排名介於第10名至第15名間，呈進步趨勢，惟污水處理率排名介於第39名至第46名間(詳表2)，顯示整體污水處理率係我國於世界競爭力之弱勢項目。

表1  近年我國來污水處理情形一覽表　　　　　　　　　　單位：%

| 年底 | 公共污水下水道普及率(1) | 專用污水下水道普及率(2) | 建築物污水設施設置率(3) | 整體污水處理率合計(4=1+2+3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 36.17 | 9.99 | 15.94 | 62.10 |
| 109 | 37.92 | 9.79 | 16.76 | 64.48 |
| 110 | 39.78 | 9.77 | 17.38 | 66.93 |
| 111 | 41.26 | 9.68 | 17.71 | 62.58 |
| 112 | 42.14 | 9.24 | 18.63 | 70.02 |

資料來源：營建統計年報及月報。

表2  近年來IMD世界競爭力報告之我國相關項目排名情形表

| 項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎建設排名 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |
| 污水處理率排名 | 39 | 42 | 46 | 46 | 45 |
| 評比國家數 | 46 | 56 | 60 | 60 | 67 |

資料來源：國土管理署。

(二)112年底部分地區公共污水下水道普及率未及1成，另部分地區之用戶接管普及率未達設定之目標值

據國土管理署統計，截至112年底仍有部分地區公共污水下水道普及率未達1成，包括南投縣、嘉義縣、雲林縣、彰化縣、臺東縣及澎湖縣等6縣(詳表3)。另新北市、臺中市、嘉義縣及臺東縣等4市縣，公共污水下水道112年底之用戶接管普及率未達設定之目標值(詳表4)，主要係維生管線管遷不易、地質因素影響施工、設計及施工作業期程延宕等因素所致，允宜協助各地方政府研謀改善。

表3  截至112年底公共污水下水道普及率未達1成之地區一覽表

單位：%

| 縣別 | 公共污水下水道普及率(1) | 專用污水下水道普及率(2) | 建築物污水設施設置率(3) | 整體污水處理率合計(4=1+2+3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南投縣 | 8.84 | 1.86 | 16.87 | 27.57 |
| 嘉義縣 | 8.98 | 1.98 | 12.13 | 23.09 |
| 雲林縣 | 5.10 | 1.98 | 23.09 | 30.17 |
| 彰化縣 | 4.28 | 3.58 | 31.64 | 39.50 |
| 臺東縣 | 4.09 | 0.98 | 13.58 | 18.65 |
| 澎湖縣 | 2.81 | 1.09 | 23.86 | 27.76 |

資料來源：國土管理署。

表4  112年度各市縣公共污水下水道用戶接管普及率未達目標值統計表                                            單位：%；戶

| 市縣別 | 接管普及率目標值 | 接管普及率實際值 | 累計當年普及率 | 累計接管數 | 與目標值差異原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新北市 | 1.53 | 1.52 | 72.18 | 1,205,386 | 112年度預計接管戶數3萬150戶，實際接管戶數2萬5,383戶。係因維生管線管遷動不易、用戶自拆緩慢、推進過程中遭遇地下結構物、遭遇後巷及側巷違建障礙物、合法建物後(側)巷施工空間不足等原因，致接管戶數不如預期。 |
| 臺中市 | 1.62 | 1.37 | 26.41 | 279,426 | 112年度預計接管戶數2萬250戶，實際接管戶數1萬4,492戶。係因調整接管策略，致工程發包案件不如預期。 |
| 嘉義縣 | 0.30 | 0.28 | 8.98 | 16,731 | 112年度預計接管戶數650戶，實際接管戶數514戶。係因維生管線管遷不易、地質因素導致停工等原因，致接管戶數不如預期。 |
| 臺東縣 | 0.80 | 0.01 | 4.09 | 3,462 | 因縣府辦理管網及用戶接管相關設計及施工作業期程延宕，致接管戶數不如預期。 |

資料來源：國土管理署。

綜上，下水道建設為國際間評鑑國家競爭力之重要指標，為提高我國之整理污水處理率，國土管理署持續推動布建污水下水道系統，惟近年來整體污水處理率仍為我國世界競爭力排名之弱勢項目，112年底部分地區公共污水下水道普及率未及1成，且部分地區用戶接管普及率未達設定之目標值，允宜研謀精進。

（分機：8659 黃鈞毅）

內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法於112年6月9日經總統公布，復經行政院核定於同年9月20日施行，修正後營建署改制成立國土管理署及國家公園署。又依決算法第9條第4款規定：「機關之改組、變更致預算分立或基金先合併而後分立者，其未分立期間之決算，由原機關或原基金主管機關編造」，爰由國土管理署編印營建署及所屬112年度決算。

IMD評比有4大類項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，整體污水處理率為基礎建設之評比細項之一。