台灣電力股份有限公司112年度營業決算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)112年度營運結果決算淨損1,990億9,055萬6千元，較預算淨損2,784億4,951萬元，減少虧損793億5,895萬4千元(減幅28.50%)。相關問題謹評估如下：

三、購入民營再生能源電力逐年增加，惟購電價格高於售電費率，允宜研謀有效配套方案，俾避免影響營運績效

台電公司112年度決算列支「購入電力」3,037億2,348萬3千元，較預算數增加1億487萬8千元(增幅0.03%)；其中配合政府再生能源推廣政策，112年度再生能源購電量為173.94億度，購電支出高達905億296萬5千元(詳表1)，為近6年(107至112年度)來最高。經查：

表1  107至112年度台電公司購入再生能源電力統計表

單位：千度；新臺幣千元

| 能源種類 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 託營水力 | 753,131 | 763,285 | 512,577 | 638,620 | 824,284 | 515,603 |
| 民營水力 | 144,753 | 125,171 | 91,860 | 91,737 | 99,225 | 18,409 |
| 風力(既有) | 422,979 | 435,537 | - | - | - | - |
| 風力(新增) | 450,789 | 664,167 | - | - | - | - |
| 風力(離岸) | - | - | 504,080 | 450,250 | 1,108,954 | 3,974,231 |
| 風力(陸域) | - | - | 799,568 | 415,826 | 419,397 | 93,171 |
| 太陽能 | 2,555,844 | 3,844,556 | 5,649,907 | 7,437,241 | 9,887,656 | 12,534,493 |
| 其他 | 5,664 | 7,491 | 39,009 | 45,672 | 61,701 | 257,791 |
| 購電量合計 | 4,333,163 | 5,840,208 | 7,597,001 | 9,079,347 | 12,401,216 | 17,393,698 |
| 總金額 | 17,286,033 | 24,884,395 | 35,331,499 | 42,603,715 | 58,877,504 | 90,502,965 |
| 平均每度購電價格 (新臺幣元) | 3.9892 | 4.2609 | 4.6507 | 4.6924 | 4.7477 | 5.2032 |

說    明：1.表列資料審定決算數。

2.各種類購電量資料取至千度，致合計數可能產生尾差。

資料來源：摘錄自台電公司各該年度決算書。

(一)112年度再生能源平均購電成本高於售電費率

據台電公司說明，購電價格依託營水力、民營水力、離岸風力、陸域風力、太陽光電及生質能等分別訂定，原則如下：(1)託營水力：依購售電契約約定費率隨台電公司售電價格調整。(2)民營水力：后里圳及烏山頭依購售電契約約定費率隨台電公司售電價格調整，其餘民營水力電廠購電電費按契約費率。(3)離岸風力、陸域風力、太陽光電、生質能等之躉購費率由經濟部能源署訂定公告。

據經濟部112年1月6日公告之「中華民國112年再生能源電能躉購費率及其計算公式」揭示，太陽光電(含屋頂型、地面型及水面型)第一期上限費率介於4.0970元至5.8952元、第二期上限費率介於3.8680元至5.7848元；陸域風電裝置容量30瓩以下者，每度躉購費率7.4110元、離岸風電1瓩以上分為：固定20年躉購費率4.5085元、階梯式躉購費率前10年5.1438元、後10年3.4026元等。復據台電公司統計112年度購入再生能源，平均每度購電成本為5.2032元，高於同期間平均每度售電價格3.0727元。

(二)部分原約定躉購費率較低之再生能源業者選擇與台電公司解約，再生能源購電成本恐易升難降

依再生能源發展條例第12條第3項規定略以，電力用戶之用電契約容量在一定容量以上者，應負擔再生能源義務，又配合氣候變遷因應法所規範溫室氣體減量等規定，甚至企業為因應國際大廠綠色供應鏈之要求，或自願負擔社會責任，而主動加入再生能源義務負擔者等，致國內企業對再生能源電力之需求日益殷切。爰部分原簽訂躉售費率較低之再生能源業者選擇與台電公司解約，改以轉供方式賣電或自用，統計109至112年度解除約定裝置容量達1,730.508MW(詳表2)，致台電公司再生能源購電成本逐年上升，且恐將易升難降。

綜上，台電公司購入民營再生能源發電量逐年增加，惟近年平均每度再生能源購電成本遠高於同期間售電費率，且部分原簽訂躉售費率較低之再生能源業者，選擇與台電公司解約，改以轉供方式賣電或自用，致再生能源購電成本逐年上升，允宜研謀有效之因應對策，俾免衝擊營運績效。

表2 109至112年度與台電公司解除躉售契約之再生能源電力統計表

| 年度 | 再生能源種類 | 解除約定裝置容量(MW) | 原約定躉購費率 (新臺幣元/度) | 主要解約原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 太陽光電 | 95.366 | 2.5787~6.0943 | 欲轉供賣電及配合用電大戶義務改為自用。 |
|  | 陸域風力 | 282.100 | 2.0000~2.8395 |  |
| 110 | 太陽光電 | 7.402 | 4.1227~4.7238 |  |
|  | 陸域風力 | 39.150 | 2.7669 |  |
| 111 | 太陽光電 | 230.477 | 4.1733~5.2739 |  |
|  | 陸域風力 | 259.600 | 2.3834~2.9704 |  |
|  | 小水力 | 36.974 | 1.8400~2.0000 |  |
| 112 | 太陽光電 | 737.939 | 3.8650~9.1707 |  |
|  | 陸域風力 | 41.500 | 2.0000~2.7669 |  |
|  | 小水力 | 0 | 0 |  |
| 合 計 |  | 1,730.508 |  |  |

說    明：本表年度為實際終止契約年度。

資料來源：台電公司提供。

再生能源發展條例第12條第3項規定：「電力用戶所簽訂之用電契約，其契約容量在一定容量以上者，應於用電場所或適當場所，自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證；未依前開規定辦理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。」