經濟部主管非營業基金112年度決算評估報告

經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，112年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：

表1  經濟部主管非營業基金112年度預算執行情形概況表

單位:新臺幣億元

| 基金名稱 | 總收入(基金來源) |  | 總支出(基金用途) |  | 本期賸餘(短絀) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 決算較預算增減數 |
| 經濟作業基金 | 98.66 | 92.74 | 94.21 | 74.78 | 4.45 | 17.96 | 13.51 |
| 水資源作業基金 | 95.16 | 104.93 | 106.75 | 112.17 | -11.59 | -7.24 | 4.35 |
| 經濟特別收入基金 | 220.57 | 217.64 | 216.35 | 213.03 | 4.22 | 4.61 | 0.39 |
| 核能發電後端營運基金 | 263.19 | 269.84 | 66.96 | 44.82 | 196.23 | 225.02 | 28.79 |

說    明：中小企業發展分基金自112年度起調整為特別收入基金，並由經濟作業基金改隸於經濟特別收入基金項下。

資料來源：審計部112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

七、再生能源發展基金112年度再生能源推廣計畫預算執行率僅達35.06%，且推廣實績與規劃目標存有差距，允宜研謀加強執行策略

再生能源發展基金112年度預算編列「再生能源推廣計畫」6億5,546萬4千元，辦理再生能源推廣及其宣導等相關費用，執行結果，審定決算數2億2,978萬7千元，預算執行率35.06%，再生能源推廣實績與規劃目標存有差距，亟待研謀加強推廣策略。謹說明如下：

(一)我國以太陽光電及離岸風電為再生能源推廣策略主軸，截至112年底再生能源裝置容量實績達成率逾9成，惟部分再生能源項目達成率僅約7成，容待提升

據能源署說明，政府已規劃114年再生能源發電設備總量達29GW(百萬瓩)之推廣目標，其中以太陽光電20GW、離岸風電5.6GW為推動主軸，並且積極發展其他各類再生能源類別(詳表1)，皆已妥善規劃整體推動策略及路徑。

復據該署統計，112年底累計全國再生能源總裝置容量實績為17.92GW，整體達成率介於90.35%至92.69%間，惟比較各項再生能源裝置容量達成率差異甚大，達成目標值者如陸域風電達成率(以下同)103.17%，較低者如離岸風電介於64.04%至78.25%間，地熱能73%，允宜加強執行。

表1   我國各類再生能源推廣目標裝置容量一覽表    單位：千瓩(MW)

| 項目 | 110年 | 111年 | 112年 |  | 113年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實績 | 實績 | 目標 | 實績 | 目標 | 目標 |
| 1.水力 | 2,094 | 2,098 | 2,111 | 2,104 | 2,104 | 2,122 |
| 2.太陽光電 | 7,700 | 9,724 | 13,310 | 12,418 | 16,210 | 20,000 |
| 3.風力發電 | 1,094 | 1,581 | 3,136 ~3,636 | 2,674 | 3,639 ~4,539 | 4,539 ~6,503 |
| 3.1陸域風電 | 825 | 836 | 883 | 911 | 886 | 886 |
| 3.2離岸風電 | 269 | 745 | 2,253 ~2,753 | 1,763 | 2,753 ~3,653 | 3,653 ~5,617 |
| 4.地熱能 | 4.5 | 5.4 | 10 | 7.3 | 15 | 20 |
| 5.生質能 | 717 | 724 | 764 | 714 | 764 | 778 |
| 6.燃料電池 | 0.57 | 0.59 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.2 |
| 合 計 | 11,610.07 | 14,132.99 | 19,332 ~19,832 | 17,918.7 | 22,733.6 ~23,633.6 | 27,461.2 ~29,425.2 |

資料來源：能源署提供。

(二)近年再生能源裝置容量占整體電源裝置容量大幅成長，惟發電量占比仍低，允宜研謀改善並加強辦理

依能源署統計，自102至112年底止，全國電源總裝置容量由4萬8,799千瓩增至6萬4,045千瓩，成長幅度31.24%，主要係再生能源裝置容量增加1萬4,140千瓩，增幅達3.71倍。

再生能源發電設備裝置容量占整體電源裝置容量之比率雖由102年度7.8%成長至112年度28%(詳表2)，惟據台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)統計，112年度台電系統發(購)電量為2,454.6億度，其中火力發電量占比為81.8%(含燃煤34.1%、燃油1.2%、燃氣44.1%、汽電共生2.4%)，再生能源占比9.9%(含水力及汽電共生中之垃圾及沼氣)，核能占比7.1%及抽蓄水力占比1.2%，主要係我國再生能源發展以風力及太陽能為主，發電效率受制於天候因素，容量因數僅約2成，致112年度再生能源發電量占比僅約近1成，容待提升。

綜上，我國再生能源發展以風力及太陽能為主軸，兩者之發電容量因數皆受限於天候因素，致近年再生能源裝置容量雖大幅成長(112年度已達28%)，惟發電量占比仍低(112年度尚未達10%)，允宜研謀改善並加強辦理，俾早日達再生能源發展目標。

表2  102至112年度全國發電裝置容量統計表       單位：千瓩(MW)；%

| 年度 | 總裝置容量 | 抽蓄水力 |  | 火力 |  | 核能 |  | 再生能源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 容量 | 占比 | 容量 | 占比 | 容量 | 占比 | 容量 | 占比 |
| 102 | 48,799 | 2,602 | 5.3 | 37,237 | 76.3 | 5,144 | 10.5 | 3,816 | 7.8 |
| 103 | 48,413 | 2,602 | 5.4 | 36,602 | 75.6 | 5,144 | 10.6 | 4,064 | 8.4 |
| 104 | 48,665 | 2,602 | 5.3 | 36,590 | 75.2 | 5,144 | 10.6 | 4,329 | 8.9 |
| 105 | 49,579 | 2,602 | 5.2 | 37,108 | 74.8 | 5,144 | 10.4 | 4,726 | 9.5 |
| 106 | 49,286 | 2,602 | 5.3 | 36,281 | 73.6 | 5,144 | 10.4 | 5,259 | 10.7 |
| 107 | 52,666 | 2,602 | 4.9 | 39,300 | 74.6 | 4,508 | 8.6 | 6,255 | 11.9 |
| 108 | 56,136 | 2,602 | 4.6 | 41,866 | 74.6 | 3,872 | 6.9 | 7,796 | 13.9 |
| 109 | 57,820 | 2,602 | 4.5 | 41,782 | 72.3 | 3,872 | 6.7 | 9,564 | 16.5 |
| 110 | 59,375 | 2,602 | 4.4 | 42,302 | 71.2 | 2,887 | 4.9 | 11,585 | 19.5 |
| 111 | 61,943 | 2,602 | 4.2 | 42,322 | 68.3 | 2,887 | 4.7 | 14,132 | 22.8 |
| 112 | 64,045 | 2,602 | 4.1 | 41,585 | 64.9 | 1,902 | 3.0 | 17,956 | 28.0 |

說    明：「火力」裝置容量包含燃煤、燃油、燃氣3種火力發電裝置容量；「再生能源」裝置容量包含慣常水力、地熱、太陽光電、風力、生質能及廢棄物。

資料來源：能源署公開資訊網/統計月報/3-03發電裝置容量(全國)。

配合行政院組織改造，經濟部組織法於112年6月7日總統華總一義字第11200046921號令修正公布全文；並經行政院112年7月19日以院授人組字第11220013061號令發布定自112年9月26日施行；所屬次級機關調整為商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等10個三級機關。

不含垃圾及沼氣。

據台電公司統計112年度發電機組容量因素(以下同)平均為52.61%，其中再生能源為21.39%，較傳統火力發電(介於63.94%至70.51%間)為低。資料來源：台電公司112年度預算，頁102。