我國推動能源轉型及穩定供電相關計畫執行概況之探討

二、電力供給面推動目標執行概況

按再生能源發展條例第6條第1項規定：「中央主管機關得考量國內再生能源開發潛力、對國內經濟及電力供應穩定之影響，訂定未來二年及中華民國一百十四年再生能源推廣目標、各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案並公告之，另規劃一百十四年再生能源發電設備推廣目標總量達二千七百萬瓩以上。」另按經濟部108年9月公布之「再生能源發展條例第六條第一項未來二年及中華民國一百十四年再生能源推廣目標各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案」，114年再生能源裝置容量目標累計3,016.1萬瓩，其中以太陽光電及風力發電為主，裝置容量各為20GW及6.9GW(陸域風電1.2GW及離岸風電5.7GW)(詳表2-2-1)。

行政院112年4月核定之臺灣2050淨零轉型「風電/光電」關鍵戰略行動計畫之總體績效指標，將114年度離岸風電裝置容量目標下調為5.6GW。迄114年4月底止，離岸風電、太陽光電、地熱發電及燃氣混氫裝置容量實際值各為3.04GW、14.62GW、7.49MW及0，與臺灣2050淨零轉型「風電/光電」、「前瞻能源」及「氫能」關鍵戰略行動計畫所訂114年度目標值5.6GW、20GW、20MW及91MW(詳表2-2-2)相較，顯有相當差距。

表2-2-1  我國109、110及114年度再生能源推廣目標概要表

單位：萬瓩；%

| 類別 |  | 109年度 |  | 110年度 |  | 114年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 裝置容量 | 占比 | 裝置容量 | 占比 | 裝置容量 | 占比 |
| 太陽光電 |  | 650.0 | 57.4 | 875.0 | 57.1 | 2,000.0 | 66.3 |
| 風力發電 | 陸域 | 81.4 | 7.2 | 83.5 | 5.5 | 120.0 | 4.0 |
|  | 離岸 | 97.6 | 8.6 | 267.4 | 17.5 | 573.8 | 19.0 |
|  | 小計 | 179.0 | 15.8 | 350.9 | 23.0 | 693.8 | 23.0 |
| 地熱能 |  | 15.0 | 1.3 | 16.0 | 1.0 | 20.0 | 0.7 |
| 生質能 |  | 76.8 | 6.8 | 77.5 | 5.1 | 81.3 | 2.7 |
| 水力 |  | 210.0 | 18.5 | 210.0 | 13.7 | 215.0 | 7.1 |
| 燃料電池 |  | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 6.0 | 0.2 |
| 累計 |  | 1,133.0 | 100.0 | 1,531.9 | 100.0 | 3,016.1 | 100.0 |

說    明：1萬瓩=10千瓩(MW)；1GW(百萬瓩)=1,000MW=100萬瓩。

資料來源：整理自108年9月9日公布「再生能源發展條例第六條第一項未來二年及中華民國一百十四年再生能源推廣目標各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案」。

表2-2-2  臺灣2050淨零轉型關鍵戰略行動計畫總體績效指標能源目標達成情形概況表

| 總體績效 指標 | 現況說明 (含2021基準年) | 衡量標準及目標值 |  | 實際值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 西元2025年 (114年) | 西元2030年 (119年) | 迄114年 4月底 |
| 擴大離岸風電設置量 | 截至111年離岸風電已完成累計設置744.8MW(0.7GW) | 5.6GW | 13.1GW | 3.04GW |
| 擴大太陽光電設置量 | 截至111年太陽光電已累計設置量達9.7MW | 20GW | 31GW | 累計裝置容量14.62GW |
| 地熱發電 | 我國地熱發電以併網裝置容量5MW，年減碳量1.6萬噸 | 累計裝置容量20MW | 累計裝置容量56-192MW | 累計裝置容量7.49MW |
| 生質能 | 我國生質/廢棄物能目前裝置容量為724MW(廢棄物能632MW；生質能92MW) | 累計裝置容量778MW | 累計裝置容量805-1,329MW | 累計裝置容量750MW |
| 海洋能 | 目前無海洋能併網案例 | 累計裝置容量0-0.1MW | 累計裝置容量0.1-1MW | - |
| 氫能混燒發電裝置容量及減碳預估 | 我國氫能發展目前正處初期階段，國內產業鏈發展亦多處於示範或研發階段 | 混燒測試階段，燃氣混氫發電累積裝置容量91MW | 燃氣混氫發電累積裝置容量91MW，燃煤混氫發電累積裝置容量800MW | - |

資料來源：112年4月核定臺灣2050淨零轉型「風電/光電」、「前瞻能源」及「氫能」關鍵戰略行動計畫及經濟部能源署提供資料。