國家安全局115年度預算評估報告

國家安全局115年度公開預算案編列歲入1,007萬9千元，較114年度預算數993萬7千元增加14萬2千元（增幅1.43%）；歲出11億6,776萬7千元，較114年度預算數10億9,079萬7千元(含法定預算數10億8,007萬2千元及追加預算1,072萬5千元)增加7,697萬元（增幅7.06%），主要係辦理情報行政(管理)、情報教育訓練、辦公室空間修繕及情報暨特勤工作相關設備汰購等經費。謹就國家安全局115年度公開預算案評估如下：

六、為汰換老舊備用電力設施，115年度局本部及科技中心均編列預算購置柴油發電機各2臺，惟發電機品牌及產地不同致生價格落差，允宜本撙節原則，審慎衡酌成本效益，以提高財務效能

國家安全局115年度於「情報行政」業務(工作)計畫項下「行政管理」分支計畫之「設備及投資-雜項設備費」科目中，就局本部N棟柴油發電機2臺(含安裝工程)編列2,359萬元及科技中心柴油發電機2臺(含安裝工程)暨低壓動力線汰換編列4,000萬元。經查：

(一)依規定政府各項消費支出應力求節約，本撙節原則辦理

依據115年度中央及地方政府預算籌編原則第二、(三)點規定：「…。政府各項消費支出應力求節約，本緊縮及節能原則確實檢討；…。」是以，國家安全局應審慎審酌各項支出，以撙節原則辦理。

(二)為汰換老舊備用電力設施，國家安全局本部及科技中心於115年度編列預算購置柴油發電機各2臺，然規劃購置之發電機品牌及產地不一，致價格存在差異

為維持情報及特勤工作持續推展，國家安全局備有柴油發電機，以降低斷電風險。檢視113及114年度該局購置柴油發電機之情形，其規格為500KW(千瓦)及400KW(千瓦)，平均單價約192萬元及112萬7千元(詳表1)。惟115年度國家安全局局本部編列柴油發電機2臺(含安裝工程)編列2,359萬元，係因磐安營區現有N棟柴油發電機使用逾25年，設備老舊、效能低落，且多數零件均已停產，維修不易，亟須汰換更新，並另增設並聯系統，以利單一機組故障時，仍可支援運作，以降低完全斷電風險。而科技中心編列柴油發電機2臺(含安裝工程)暨低壓動力線汰換4,000萬元，係因安康營區停電期間之電力備援系統，相關機組使用已逾20年，考量機型老舊且多數零件均已停產，倘遇故障將不易維修，且部分動力線電纜已有線材劣化情事，及發電機房設施與部分電纜行經路徑遇大雨積水，亟需改善，以維營區備援電力系統運作無虞及整體用電安全。又該中心建置眾多科技偵蒐裝備，需24小時穩定供電，以維持運作不中斷，確保科技情蒐工作推展順遂。

然查局本部與科技中心同為購買柴油發電機2臺，惟編列經費存有差異。據國家安全局說明，局本部所規劃係750KW(千瓦)柴油發電機2臺，編列經費1,775萬4千元，換算平均每臺單價為887萬7千元；而科技中心為650KW(千瓦)柴油發電機2臺，則編列經費2,100萬元，換算平均每臺單價為1,050萬元。據國家安全局說明，差異主因係因兩者規劃購置之發電機品牌及產地不同，局本部預計採購臺灣製造本土品牌，而科技中心則因安康營區僅有本次規劃汰換之2臺發電機，無其他電力備援，且主要供電目標為科技偵蒐裝備，爰規劃購置較為穩定之進口原裝發電機品牌，該設備為歐美原廠製造。惟考量其功率較小，而平均單價卻約高出約160餘萬元，允宜本撙節原則，審慎衡酌成本效益，以提高財務效能。

表1  國家安全局113至115年度購置柴油發電機之相關情形表

單位:新臺幣千元

| 年度 | 單位 | 項目 | 規格 | 預算數 | 決算數 | 平均每臺單價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 局本部H棟 | 柴油發電機 1臺 | 500KW | 2,750 | 1,920 | 1,920 |
| 114 | 局本部F棟 | 柴油發電機 2臺 | 400KW | 2,432 | 2,253 | 1,127 |
|  |  | 排煙管等設備 1式 | 1式 | 1,198 | 1,155 | - |
| 115 | 局本部N棟 | 柴油發電機 2臺 | 750KW | 17,754 | - | 8,877 |
|  |  | 安裝工程 | 1式 | 5,836 | - | - |
|  | 科技中心 | 柴油發電機 2臺 | 650KW | 21,000 | - | 10,500 |
|  |  | 低壓動力線汰換 | 1式 | 19,000 | - | - |

說　　明：115年度為預算案數。

資料來源：國家安全局提供，本中心整理。

綜上，國家安全局為汰換老舊備用電力設施，於115年度預算案編列購置柴油發電機4臺所需經費，分別配置於局本部及科技中心各2臺。惟因規劃購置之發電機品牌及產地不一，致價格存在差異，允宜本撙節原則，審慎衡酌成本效益，以提高財務效能。

(分機：1929 沈家榆）