台灣電力股份有限公司113年度營業決算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)113年度淨發購電量2,544.44億度(含自發電量1,720.95億度、購電量793.50億度、轉直供電量29.99億度)扣減電池及儲能用電40.66億度後，全年供電量為2,503.78億度。113年度決算營業收入8,495.66億元，減除營業成本8,559.58億元、營業費用152.84億元後，營業損失為216.77億元，加計營業外損失175.48億元及所得稅費用0.02億元後，本期淨損392.27億元，較預計淨損1,634.76億元減少損失1,242.49億元(減幅76.00%)。相關問題謹評估如下：

五、近年停電事故歸責於台電公司占比未見明顯減少，且停電時間及影響用戶數仍廣，允待研謀改善

台電公司113年度決算輸電費用377億4,975萬元、配電費用515億4,479萬1千元，合共892億9,454萬1千元。經查：

(一)近5年輸配電系統停電事故歸因台電公司占比各約二成餘及四成餘，尚無明顯減少趨勢

據台電公司統計109至113年度(下稱近5年)停電事故資料，除輸電系統停電次數概呈逐年略增外，發、配電系統則呈間有增減變動。次觀輸、配電系統事故原因歸屬雖概係以外力占比最高，惟歸因於台電公司占比仍高，分別介於20%至31%及41%至47%間(詳表1)，尚無明顯減少趨勢，允有精進空間。

表1  109至113年度停電事故原因歸屬與次數統計表    單位：次；%

| 系統別 | 事故原因歸屬 | 109年 |  | 110年 |  | 111年 |  | 112年 |  | 113年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 |
| 發電 系統 | 台電 | 3 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 4 | 80 | 2 | 100 |
|  | 用戶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 外力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
|  | 天災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合 計 | 3 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 5 | 100 | 2 | 100 |
| 輸電系統 | 台電 | 13 | 27 | 8 | 20 | 13 | 24 | 16 | 25 | 22 | 31 |
|  | 用戶 | 4 | 8 | 7 | 18 | 8 | 15 | 6 | 10 | 3 | 4 |
|  | 外力 | 18 | 38 | 17 | 42 | 23 | 41 | 21 | 33 | 32 | 46 |
|  | 天災 | 13 | 27 | 8 | 20 | 11 | 20 | 20 | 32 | 13 | 19 |
|  | 合 計 | 48 | 100 | 40 | 100 | 55 | 100 | 63 | 100 | 70 | 100 |
| 配電系統 | 台電 | 4,431 | 45 | 3,702 | 41 | 3,440 | 42 | 2,860 | 47 | 3,135 | 42 |
|  | 用戶 | 255 | 3 | 209 | 2 | 216 | 3 | 113 | 2 | 237 | 3 |
|  | 外力 | 4,242 | 43 | 3,970 | 44 | 3,613 | 44 | 2,764 | 45 | 3,530 | 47 |
|  | 天災 | 853 | 9 | 1,118 | 13 | 871 | 11 | 396 | 6 | 580 | 8 |
|  | 合 計 | 9,781 | 100 | 8,999 | 100 | 8,140 | 100 | 6,133 | 100 | 7,482 | 100 |

資料來源：台電公司提供。

(二)近5年停電時間超逾3小時次數比率遞增，且停電事故影響用戶雖大幅減少，惟仍逾30餘萬戶，允待研謀降低停電對民眾之影響

據台電公司近5年統計資料，非計畫性停電次數以配電系統居多，其停電時間介於3至5小時及逾5小時之次數各占總次數比率介於2.76%至5.76%、0.89%至2.23%間(詳表2)，均概呈逐年遞增趨勢。此外，發電系統112及113年度均發生影響用戶數逾2萬戶之停電事故；輸電系統110年5月13日及17日發生停電事故，影響用戶數分別為1,163萬5,716戶、94萬1,695戶，111年3月3日再度發生停電事故，影響用戶數637萬7,263戶，倘不計前揭110及111年度重大事故停電，109及110年度停電影響用戶各高達91萬餘戶及113萬餘戶，111至113年度雖大幅減少，停電事故影響用戶數仍廣，介於32至36萬餘戶間(詳表3)。

表2  109至113年度非計畫性停電次數統計表          單位：次；%

| 項目 |  | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發電系統 | 少於3小時 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
|  | 介於3至5小時 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 逾5小時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 輸電系統 | 少於3小時 | 46 | 36 | 47 | 54 | 67 |
|  | 介於3至5小時 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|  | 逾5小時 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 |
| 配電系統 | 少於3小時 | 9,424 | 8,601 | 7,730 | 5,706 | 6,884 |
|  | 介於3至5小時(A) | 270 | 299 | 312 | 323 | 431 |
|  | 逾5小時(B) | 87 | 99 | 98 | 104 | 167 |
|  | 次數小計(C) | 9,781 | 8,999 | 8,140 | 6,133 | 7,482 |
|  | 介於3至5小時占比(100%×A/C) | 2.76 | 3.32 | 3.83 | 5.27 | 5.76 |
|  | 逾5小時占比(100%×B/C) | 0.89 | 1.10 | 1.20 | 1.70 | 2.23 |

說    明：本表排除工作計畫性停電及重大停電事故(如110年之513、517停電事故，以及111年之303停電事故)。

資料來源：台電公司提供。

表3　109至113年度停電事故影響用戶情形統計表      單位：次；戶

| 項目 |  | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發電系統 | 影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 全年累計影響戶數 | 6,863 | 584 | 4,944 | 23,993 | 43,653 |
| 輸電系統 | 影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數 | 19 | 18 | 9 | 12 | 15 |
|  | 全年累計影響戶數 | 915,781 | 1,138,152 | 355,250 | 368,486 | 320,762 |

說    明：據台電公司說明略以，配電系統因事件停電件數繁多複雜，無法臚列，爰改以系統平均停電次數及系統平均停電時間表示。另上表未納入重大停電事故影響用戶數，如110年513及517停電事故、111年303停電事故。

資料來源：台電公司提供。

綜上，台電公司近5年輸、配電系統停電事故歸因台電公司占比仍高，各約二成餘及四成餘，且停電時間超逾3小時次數比率逐年遞增，近3年每年停電事故影響用戶數仍多達30餘萬戶，允待研謀改進，減少停電對民眾之影響。

(分機：8653 江穗美)