


台灣電力股份有限公司113年度營業決算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)113年度淨發購電量2,544.44億度(含自發電量1,720.95億度、購電量793.50億度、轉直供電量29.99億度)扣減電池及儲能用電40.66億度後，全年供電量為2,503.78億度。113年度決算營業收入8,495.66億元，減除營業成本8,559.58億元、營業費用152.84億元後，營業損失為216.77億元，加計營業外損失175.48億元及所得稅費用0.02億元後，本期淨損392.27億元，較預計淨損1,634.76億元減少損失1,242.49億元(減幅76.00%)。相關問題謹評估如下：
[bookmark: _Toc215212382][bookmark: _Toc225324442]五、近年停電事故歸責於台電公司占比未見明顯減少，且停電時間及影響用戶數仍廣，允待研謀改善
台電公司113年度決算輸電費用377億4,975萬元、配電費用515億4,479萬1千元，合共892億9,454萬1千元。經查：
(一)近5年輸配電系統停電事故歸因台電公司占比各約二成餘及四成餘，尚無明顯減少趨勢
據台電公司統計109至113年度(下稱近5年)停電事故資料，除輸電系統停電次數概呈逐年略增外，發、配電系統則呈間有增減變動。次觀輸、配電系統事故原因歸屬雖概係以外力占比最高，惟歸因於台電公司占比仍高，分別介於20%至31%及41%至47%間(詳表1)，尚無明顯減少趨勢，允有精進空間。
表1  109至113年度停電事故原因歸屬與次數統計表    單位：次；%                                                        
	系統別
	事故原因歸屬
	109年
	110年
	111年
	112年
	113年

	
	
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比

	發電 系統
	台電
	3
	100
	1
	100
	2
	100
	4
	80
	2
	100

	
	用戶
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	外力
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	20
	0
	0

	
	天災
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	合 計
	3
	100
	1
	100
	2
	100
	5
	100
	2
	100

	輸電系統
	台電
	13
	27
	8
	20
	13
	24
	16
	25
	22
	31

	
	用戶
	4
	8
	7
	18
	8
	15
	6
	10
	3
	4

	
	外力
	18
	38
	17
	42
	23
	41
	21
	33
	32
	46

	
	天災
	13
	27
	8
	20
	11
	20
	20
	32
	13
	19

	
	合 計
	48
	100
	40
	100
	55
	100
	63
	100
	70
	100

	配電系統
	台電
	4,431
	45
	3,702
	41
	3,440
	42
	2,860 
	47
	3,135 
	42

	
	用戶
	255
	3
	209
	2
	216
	3
	 113 
	2
	 237 
	3

	
	外力
	4,242
	43
	3,970
	44
	3,613
	44
	2,764 
	45
	3,530 
	47

	
	天災
	853
	9
	1,118
	13
	871
	11
	 396 
	6
	 580 
	8

	
	合 計
	9,781
	100
	8,999
	100
	8,140
	100
	6,133
	100
	7,482
	100


資料來源：台電公司提供。
(二)近5年停電時間超逾3小時次數比率遞增，且停電事故影響用戶雖大幅減少，惟仍逾30餘萬戶，允待研謀降低停電對民眾之影響
據台電公司近5年統計資料，非計畫性停電次數以配電系統居多，其停電時間介於3至5小時及逾5小時之次數各占總次數比率介於2.76%至5.76%、0.89%至2.23%間(詳表2)，均概呈逐年遞增趨勢。此外，發電系統112及113年度均發生影響用戶數逾2萬戶之停電事故；輸電系統110年5月13日及17日發生停電事故，影響用戶數分別為1,163萬5,716戶、94萬1,695戶，111年3月3日再度發生停電事故，影響用戶數637萬7,263戶，倘不計前揭110及111年度重大事故停電，109及110年度停電影響用戶各高達91萬餘戶及113萬餘戶，111至113年度雖大幅減少，停電事故影響用戶數仍廣，介於32至36萬餘戶間(詳表3)。
表2  109至113年度非計畫性停電次數統計表          單位：次；%
	項目
	109年
	110年
	111年
	112年
	113年

	發電系統
	少於3小時
	2
	1
	2
	5
	2

	
	介於3至5小時
	1
	0
	0
	0
	0

	
	逾5小時
	0
	0
	0
	0
	0

	輸電系統
	少於3小時
	46
	36
	47
	54
	67

	
	介於3至5小時
	1
	3
	1
	0
	1

	
	逾5小時
	1
	1
	7
	9
	2

	配電系統　
	少於3小時
	9,424
	8,601
	7,730
	5,706
	6,884

	
	介於3至5小時(A)
	270
	299
	312
	323
	431

	
	逾5小時(B)
	87
	99
	98
	104
	167

	
	次數小計(C)
	9,781
	8,999
	8,140
	6,133
	7,482

	
	介於3至5小時占比(100%×A/C)
	2.76
	3.32
	3.83
	5.27
	5.76

	
	逾5小時占比(100%×B/C)
	0.89
	1.10
	1.20
	1.70
	2.23


說    明：本表排除工作計畫性停電及重大停電事故(如110年之513、517停電事故，以及111年之303停電事故)。
資料來源：台電公司提供。


 表3　109至113年度停電事故影響用戶情形統計表      單位：次；戶                         
	       項目
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	發電系統
	影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數
	0
	0
	0
	1
	1

	
	全年累計影響戶數
	6,863
	584
	4,944
	23,993
	43,653

	輸電系統
	影響用戶數逾1萬戶之停電事故次數
	19
	18
	9
	12
	15

	
	全年累計影響戶數
	915,781
	1,138,152
	355,250
	368,486
	320,762


說    明：據台電公司說明略以，配電系統因事件停電件數繁多複雜，無法臚列，爰改以系統平均停電次數及系統平均停電時間表示。另上表未納入重大停電事故影響用戶數，如110年513及517停電事故、111年303停電事故。
資料來源：台電公司提供。
綜上，台電公司近5年輸、配電系統停電事故歸因台電公司占比仍高，各約二成餘及四成餘，且停電時間超逾3小時次數比率逐年遞增，近3年每年停電事故影響用戶數仍多達30餘萬戶，允待研謀改進，減少停電對民眾之影響。
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